## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 73 | 1 | 32
февраль | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 73 | 2 | 32
март | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 0 | 38
апрель | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 129 | 1 | 64
май | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 148 | 1 | 75
июнь | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 159 | 2 | 67
июль | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 164 | 0 | 65
август | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 174 | 2 | 74
сентябрь | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 111 | 0 | 34
октябрь | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 99 | 1 | 44
ноябрь | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 71 | 0 | 23
декабрь | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 0 | 15
Итого | 1832 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1830 | 1313 | 10 | 563
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2
февраль | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3
март | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 2
апрель | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29 | 0 | 4
май | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 0 | 4
июнь | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 42 | 0 | 2
июль | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50 | 0 | 5
август | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 0 | 0
сентябрь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0
октябрь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0
ноябрь | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1
декабрь | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0
Итого | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 315 | 0 | 23
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 22
февраль | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 24 | 0 | 27
март | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 30
апрель | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 45
май | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 56 | 1 | 53
июнь | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 0 | 44
июль | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 0 | 44
август | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 52 | 1 | 53
сентябрь | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 10
октябрь | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 0 | 36
ноябрь | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 19
декабрь | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 26 | 0 | 13
Итого | 640 | 2 | 0 | 1 | 1 | 638 | 520 | 2 | 396
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 1 | 7
февраль | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0
март | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 4
апрель | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 1 | 9
май | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 1 | 10
июнь | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 1 | 6
июль | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 8
август | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 9
сентябрь | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 10
октябрь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 1 | 7
ноябрь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1
декабрь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1
Итого | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 258 | 5 | 72
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
февраль | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2
март | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1
апрель | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1
май | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 2
июнь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 2
июль | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0
август | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 1
сентябрь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1
октябрь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1
ноябрь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1
декабрь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
Итого | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 161 | 2 | 12
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7
февраль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
март | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
апрель | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8
май | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 14
июнь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13
июль | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11
август | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 11
сентябрь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13
октябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3
ноябрь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1
декабрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
Итого | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34 | 1 | 88
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 90 | 1600 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 8

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 26 | 550 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 338 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2011 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 77 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /