## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 53 | 0 | 43
февраль | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 68 | 0 | 38
март | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 88 | 0 | 46
апрель | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 124 | 0 | 89
май | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 215 | 0 | 126
июнь | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 162 | 0 | 73
июль | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 226 | 1 | 96
август | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 226 | 0 | 104
сентябрь | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 135 | 0 | 75
октябрь | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 110 | 0 | 79
ноябрь | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 81 | 0 | 46
декабрь | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 | 0 | 46
Итого | 2486 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 1550 | 1 | 861
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2
февраль | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1
март | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0
апрель | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 3
май | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 0 | 7
июнь | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 1
июль | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 67 | 0 | 8
август | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 67 | 0 | 2
сентябрь | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | 3
октябрь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 1
ноябрь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1
декабрь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1
Итого | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 329 | 0 | 30
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 0 | 33
февраль | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 34
март | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 57 | 0 | 40
апрель | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 69 | 0 | 72
май | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 102 | 0 | 95
июнь | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 63 | 0 | 61
июль | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 102 | 0 | 73
август | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | 0 | 85
сентябрь | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 63 | 0 | 60
октябрь | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63 | 0 | 71
ноябрь | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 42 | 0 | 36
декабрь | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 36
Итого | 1143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 767 | 0 | 696
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7
февраль | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3
март | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 5
апрель | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | 0 | 14
май | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 | 0 | 20
июнь | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 0 | 4
июль | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 | 1 | 7
август | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27 | 0 | 15
сентябрь | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14 | 0 | 7
октябрь | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 6
ноябрь | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 9
декабрь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 8
Итого | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 227 | 1 | 105
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1
февраль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0
март | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1
апрель | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0
май | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0
июнь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 1
июль | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 1
август | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0
сентябрь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 2
октябрь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0
ноябрь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0
декабрь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0
Итого | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 189 | 0 | 6
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
февраль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
май | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4
июнь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
июль | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7
август | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2
сентябрь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3
октябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1
ноябрь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
декабрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
Итого | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | 0 | 20
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 280 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 309 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 193 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 152 | 2084 | 1 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 457 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 58 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 112 | 899 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 470 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2013 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /