****О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**08.04.2013г. № 02-02-307**

 **Уведомление о внесении изменений в открытый конкурс на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены) на b2b-energо** № **34822 от 26.03.2013г.**

 Настоящим извещением сообщаем, о внесении изменений в закупочную документацию по открытому конкурсу **от 26.03.2013г.  № 02-02-197** на  право заключения **рамочных соглашений (без фиксации цены)**  на поставку:

**Лот № 1 «Трансформаторы силовые до 1000 кВ А»**для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские ЭС»;

**Лот № 2 «КТПН»** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «ЭС ЕАО» «Южно-Якутские ЭС»;

**Лот №3 «КМТП» (СТП)** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские ЭС», «ЭС ЕАО».

**Изменения внесены:**

**Лот № 1**

1. в Приложение № 1 «Техническое задание на поставку ТМГ» в разделе I п.1 п.п 1.1 **Требования Заказчика** читатьв следующей редакции:

- «Производства: ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», УП «Минский электротехнический завод» им. Козлова, ОАО «Курганский электромеханический завод» и иных производителей».

- в разделе I п.1.1.14 «Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) с момента ввода в эксплуатацию не менее 60 месяцев».

**Лот № 2**

1. в Приложение № 1 «Техническое задание на поставкуКТПН» в разделе I п.1 п.п 1.1 **Требования Заказчика** читать в следующей редакции:

- « Производства ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», ООО «АО КЭМОНТ», ОАО «Курганский электромеханический завод» и иных производителей».

- п.1.1.25 «Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) с момента ввода в эксплуатацию не менее 60 месяцев».

**Лот № 3**

1. в Приложение № 1 «Техническое задание на поставку КМТП (СТП)» в разделе I п.1 п.п 1.1 **Требования Заказчика** читать в следующей редакции:

- Производства ОАО «АлтТранс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», ОАО «Курганский электромеханический завод», ЗАО ЗЭТО «ЭнергоСила» и иных производителей».

- п.1.1.21«Гарантия на оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) с момента ввода в эксплуатацию не менее 60 месяцев».

1. **В раздел V. «Требования к Участникам конкурса»** **добавить:**

**по лоту № 1**

**- п. 5.3** «Объём производства поставляемой продукции за последние 3 (три) года должен составлять **не менее 680 млн. руб.** с предоставлением подтверждающей справки от завода производителя»

**по лоту № 2**

**- п. 5.3** «Объём производства поставляемой продукции за последние 3 (три) года должен составлять **не менее 430 млн. руб.** с предоставлением подтверждающей справки от завода производителя»

**по лоту № 3**

**- п. 5.3** «Объём производства поставляемой продукции за последние 3 (три) года должен составлять **не менее 85 млн. руб.** с предоставлением подтверждающей справки от завода производителя»

**- п.5.4** «Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции, за последние 3 (три) года»

***Заместитель председателя
Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» п/п С.А. Коржов***

Исп. Терёшкина Г.М.

 тел.(416-2) 397-260

okzt3@drsk.ru