№  02-01-07-

Техническое задание на проведение закупки выключателей элегазовых баковых 110 кВ.

1. Закупка производится   согласно ГКПЗ  2 квартала 2013г. под выполнение производственных программ 2014 г.  (раздел 2.2.2  ) для филиала ОАО «ДРСК»  «Приморские электрические сети».

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № п/п | ###### Наименование |  | Срок поставки | Ед. изм. | ###### Кол-во | Ст. назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выключатель элегазовый баковый -110 кВ согласно тпехнически х требований | до 01.03.14 г. | шт | 7 | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д. |

## 3.  Общие требования к условиям поставки продукции.

## 3.1.   Срок поставки продукции на склад Заказчика:до 01.03.2014 г.

## 3.2     Срок оплаты:  до 01.04.2014г.

## 3.3.  Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.4.  Шеф-монтажные работы в стоимость оборудования не включать. Стоимость шеф-монтажных работ в конкурсной документации выделить отдельной строкой.

## 4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика).

## 4.1. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом или декларацией соответствия ГОСТ, с предоставлением копий в адрес Заказчика – отборочный критерий.

4.2.   Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом ISO 9001 – оценочный критерий

## 4.3. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## 4.4.Продукция должна быть новой  2013г.-2014 г.,  выпуска и ранее неиспользованной.

## 4.5.К поставляемой продукции должны предоставляться: техническое описание, инструкция по эксплуатации на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе, чертежи оборудования, электрические схемы главных и вторичных цепей. Весь перечень предлагаемой документации должен быть представлен в 1 (одном) экземпляре.

## 4.6.Предоставить информацию об опыте производства (приложить референт - лист производителя на предлагаемое оборудование).

## 4.7. Обязательное предоставление технического описания элегазового выключателя, технических характеристик и заполненных опросных листов на  предлагаемое оборудование.

## 4.8.  Продукция должна соответствовать  требованиям, изложенным  в техническом задании

## 5.Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)

## 5.1.Участник должен являться производителем продукции составляющей номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем), либо официальным уполномоченным представителем.При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения, представить подтверждающие документы.

## 5.2.  Опыт поставок элегазового оборудования в количестве не менее 20 (двадцати) единиц элегазового коммутационного оборудования, с предоставлением справки о заключенных договорах.

## 5.3. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Ддиректор по инвестициям                                                       Е.Н. Тищеенко

Согласовано:

Заместитель директора-начальник ОМТС                           О.П Машкина

Начальник  СТЭ                                                                                    А.В. Бичевин

Начальник  ЦСРЗиПА                                                                        А.Ю. Смирных

И.о. начальника ОУЭ                                                                            Ю.А. Питченко

Тел 397-321