 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Благовещенск | |  | |
| № **483/УТПиР-Р** | | «\_\_\_» сентября 2013г. | |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый электронный запрос предложений ***«Оснащение фидеров 6 кВ средствами телеизмерений»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

Основание для проведения закупки: ГКПЗ 2013 г. закупка 1662 раздел 2.2.1.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ или решением ЦЗК: ***4 275 00,00 руб. без учета НДC***

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 8 членовпостоянно действующей Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О признании предложений соответствующими условиям закупки*
2. *О предварительной ранжировке предложений*
3. *О проведении переторжки*

***В ВОПРОС 1: О признании предложений соответствующими условиям закупки***

Предложения ***ООО "Современные системы автоматизации"*** (675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 62), ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77), ***ООО ФСК "Энергосоюз"*** (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «О предварительной ранжировки предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в предварительной ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки и иные существенные условия* |
| 1 место | ***ООО "ТМ системы"***  (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77) | Цена: ***4 250 796,68*** руб. без учета НДС (5 015 940,08 руб. с учетом НДС)  Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.  Срок выполнения работ: начало: после заключения договора (не позднее 15.10.2013 г.); окончание: 30.12.2013 г.  Гарантийный обязательства: Гарантия на выполнением СМР составляет 60 мес. Гарантия на материалы и оборудование соответствует сроку, установленному заводу-изготовителю, и составляет 36 мес. с момента подписания акта приемочной комиссии. Срок действия предложения: до 26.10.2013 г. |
| 2 место | ***ООО ФСК "Энергосоюз"***  (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18;) | Цена: ***4 272 000,00*** руб. без учета НДС (5 040 960,00 руб. с учетом НДС)  Условия оплаты: аванс 10% от общей стоимости работ. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап) в течении в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. Окончательная оплата производиться в течении 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.  Срок выполнения работ: начало: сентябрь 2013 г.; окончание: 30.11.2013 г.  Гарантийный обязательства: Гарантия на выполненные работы подрядчиком 36 мес. Гарантия на материалы и оборудование поставки подрядчика 36 мес.  Срок действия предложения: 65 дней с даты вскрытия конвертов. |
| 3 место | ***ООО "Современные системы автоматизации"***  (675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 62) | Цена: ***4 061 176,89*** руб. без учета НДС (4 792 188,73 руб. с учетом НДС).  Условия оплаты: аванс 10% в течении 10 дней после подписания договора, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.  Срок выполнения работ: начало: 01.10.2013 г.; окончание: 30.11.2013 г. Гарантийный обязательства: Гарантия на выполненные работы 36 мес. Гарантия на основную часть оборудования 24 мес. с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Срок действия предложения: до 31.12.2013 г. |

***ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

***РЕШИЛИ:***

1. Признать предложения ***ООО "Современные системы автоматизации"*** (675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 62), ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 77), ***ООО ФСК "Энергосоюз"*** (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18) соответствующими условиям закупки.
2. Утвердить предварительную ранжировку предложений:

1 место: ***ООО "ТМ системы"***

2 место: ***ООО ФСК "Энергосоюз"***

3 место: ***ООО "Современные системы автоматизации"***

1. **Провести переторжку**.
   1. Пригласить к участию в переторжке участников  ***ООО "Современные системы автоматизации"*** (675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 62), ***ООО "ТМ системы"*** (620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77), ***ООО ФСК "Энергосоюз"*** (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18).
   2. Определить форму переторжки: заочная.
   3. Назначить переторжку на 11.09.2013 в 14:00 час. (благовещенского времени).
   4. Место проведения переторжки: Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru
   5. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |