 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 241/УТПиР-Р | город Благовещенск | «28» апреля 2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый электронный конкурс (b2b-energo.ru) без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ: **Закупка 1514**:

***Лот 1 «Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС СП ПЮЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала ОАО "ДРСК"-"Приморские ЭС")»;***

***Лот 2 «Модернизация систем учета электроэнергии подстанций 35-110 кВ (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)»;***

***Лот 3 «Модернизация систем учета электроэнергии Смидовичского, Ленинского, Биробиджанского и Городского РЭСов (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)»***

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.2.1 «Услуги ТПиР» № 1514 лот 1,2,3 на основании указания ОАО «ДРСК» от 20.03.2014 г. № 66.

Плановая стоимость закупки:

**Лот 1 – 1 341 577,00 руб. без учета НДС;**

**Лот 2 – 15 191 609,00 руб. без учета НДС;**

**Лот 3 – 33 206 313,00 руб. без учета НДС**.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8** членовпостоянно действующей Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *Об отклонении предложения ООО "Ивпромэлектроника" г. Иваново*
2. *О признании предложения соответствующим условиям закупки*
3. *О предварительной ранжировке предложений*
4. *О проведении переторжки*

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Индивидуальные заключение экспертов Моториной О.А.. и Тимченко С.А.
3. Предложения участников.

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ООО "******Ивпромэлектроника " г. Иваново (лот 1, лот 3)***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО "*** ***Ивпромэлектроника " г. Иваново*** (лот 1) не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 8.1.8. технического задания: в предложение участника отсутствует подтверждение, что для выполнения работ по установке и наладке приборов учета РиМ персонал Подрядчика имеет сертификат по обучению особенностям построения программных средств, программно-технического комплекса и систем производства ЗАО «Радио и Микроэлектроники». Так же не представлено соглашение с ЗАО «Радио и Микроэлектроника» о привлечении его специалистов для проведения пуско-наладочных работ.

Предложение Участника ***ООО "*** ***Ивпромэлектроника " г. Иваново*** (лот 3) не соответствует требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 4.1. Технического задания приложению 1 к техническому заданию: в локальном сметном расчете выявлено отклонение объемов выполняемых работ, количества приобретаемого оборудования и материалов от требований технического задания. В представленных участником конкурса обосновывающих материалах (локальный сметный расчет и счет на оплату № 2303 от 25.03.2014) указана марка планируемых к применению трансформаторов тока Т-0,66 100/5. Указанный номинал трансформаторов тока не соответствует требованиям приложения №1 к техническому заданию.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО «Приморская энергостроительная компания»*** г. Владивосток (лот 1, лот 3), ***ООО «Хит-Энергетика»*** п. Лучегорск (лот 1),  ***ООО «Авентус-Технологии»*** г. Хабаровск (лот 2), ***ООО «Прософт-Системы»*** г. Екатеринбург (лот 2), ***ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»*** г. Москва (лот 2, лот 3), ***ООО «Электросервис»*** г. Биробиджан (лот 3),  ***ООО «Энергосистема»*** г. Биробиджан (лот 3) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 3 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *Цена предложения, руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале*  *от 3до 5)* |
| ***Лот 1 «Модернизация систем учета электроэнергии Партизанского РРЭС СП ПЮЭС (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ филиала ОАО "ДРСК"-"Приморские ЭС")»*** | | | |
| ***ООО «Хит-Энергетика»***  (п. Лучегорск, ул. Героев Даманского, 1-г) | ***1 172 063,06*** | ***1*** | ***3,00*** |
| ***ООО «Приморская энергостроительная компания»***  (г. Владивосток, ул. Ладыгина, 13-95) | ***1 341 577,31*** | ***2*** | ***2,88*** |
| ***Лот 2 «Модернизация систем учета электроэнергии подстанций 35-110 кВ (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО»)»*** | | | |
| ***ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»***  (г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26) | ***13 692 430,53*** | ***1*** | ***3,01*** |
| ***ООО «Авентус-Технологии»***  (г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 21) | ***15 044 276,62*** | ***2*** | ***3,00*** |
| ***ООО «Прософт-Системы»***  (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 95-16) | ***15 154 428,75*** | ***3*** | ***2,82*** |
| ***Лот 3 «Модернизация систем учета электроэнергии Смидовичского, Ленинского, Биробиджанского и Городского РЭСов (в рамках создания АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии филиала ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»)»*** | | | |
| ***ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»***  (г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26) | ***29 089 478,22*** | ***1*** | ***3,15*** |
| ***ООО «Электросервис»***  (г. Биробиджан, ул. Миллера, 8Б) | ***32 452 399,00*** | ***2*** | ***2,88*** |
| ***ООО «Энергосистема»***  (г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 79а) | ***33 206 313,00*** | ***3*** | ***2,88*** |

***ВОПРОС 4 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, экономический эффект по лоту № 1 – 12,64%; лот № 2 – 9,9%; лот № 3 – 12,40%, Закупочная комиссия полагает не целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Предложение ***ООО "******Ивпромэлектроника " г. Иваново (лот 1, лот 3)*** отклонить как не отвечающее условиям открытого конкурса.
2. Признать предложения ***ООО «Приморская энергостроительная компания»*** г. Владивосток (лот 1, лот 3), ***ООО «Хит-Энергетика»*** п. Лучегорск (лот 1),  ***ООО «Авентус-Технологии»*** г. Хабаровск (лот 2), ***ООО «Прософт-Системы»*** г. Екатеринбург (лот 2), ***ООО «Эксперт-ПРОЕКТ»*** г. Москва (лот 2, лот 3), ***ООО «Электросервис»*** г. Биробиджан (лот 3),  ***ООО «Энергосистема»*** г. Биробиджан (лот 3) соответствующими условиям закупки.
3. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников.
4. Процедуру переторжки не проводить.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Т.В. Челышева*** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |