 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия  Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru)  ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 195-4/МР-Р | город Благовещенск | \_18\_\_.04.2014г. |

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку: **«*Силовые высоковольтные выключатели ВВУ-10»*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети**».**

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 1.2 «Материалы ТПиР» № 1450 на основании указания ОАО «ДРСК» от 07.03.2014 г. № 50А.

Плановая стоимость закупки: ***1 639 831,00 руб. без НДС.***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
2. Об отклонении предложений участников закупки
3. О предварительной ранжировке предложений
4. О проведении переторжки

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 20.03.2014г. № 195/4-МР-В
2. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
3. Индивидуальное заключение Машкиной О.П.
4. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
5. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

*ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7,оф. 29), ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" (Россия, 443048, Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит") признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

*ВОПРОС 2 «Об отклонении предложений участников закупки»*

**ООО "ЭТК Энерготранс" (680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная 8).** Цена:1 168 000,00 руб. без НДС.

Участником предложены силовые выключатели типа ВВР-10 производства ООО «РОСВАКУУМ» (аналог)

В предложении участника отсутствует подтверждение наличия у производителя комплекта адаптации, специально разработанного для установки в ячейки КРН-III-10 аналогов, что не соответствует п. 3.5 технического задания.

**ОАО "НПП "Контакт" (410033, г. Саратов, Ленинский р-н, 8-я Дачная, ул. Б.В. Спицына, 1)** Цена: 1 168 000,00 руб. без НДС

Участником предложены силовые выключатели типа ВБП-10 собственного производства (аналог)

Предложенный участником выключатель укомплектован пружинно-магнитным приводом, что не соответствует п. 3 опросного листа (пружинно-моторный привод)

В предложении отсутствует подтверждение наличия у производителя комплекта адаптации, специально разработанного для установки в ячейки КРН-III-10, что не соответствует п.3.5 технического задания.

Предлагается отклонить предложения участников, как не соответствующие техническому заданию.

*ВОПРОС 3«О предварительной ранжировке предложений Участников закупки»*

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена и иные существенные условия* |
| 1 место | ЗАО "ДЭТК" | Цена: 1 639 000,00 руб. (цена без НДС).  (**1 934 020,00** рублей с учетом НДС).  **Условия финансирования:**  100 % оплата в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад Грузополучателя.  **Срок поставки:**  Начало: с момента заключения договора .  Окончание: до 30.06.2014, с возможностью досрочной поставки.  **Гарантийные обязательства:**  7 лет с момента ввода в эксплуатацию, при условии хранения не более 6 месяцев.  Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30 июня 2014 г. |
| 2 место | ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" | Цена: 1 639 830,51 руб. (цена без НДС).  (1 935 000,00 рублей с учетом НДС).  **Условия финансирования:**  До 31.07.2014.  **Срок поставки:**  До 30.06.2014.  **Гарантийные обязательства:**  7 лет с момента ввода в эксплуатацию.  Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 августа 2014 г. |

*ВОПРОС 3 «О проведении переторжки»*

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки, а также учитывая экономический эффект (0,05%) Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** предложения ЗАО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7,оф. 29), ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"соответствующими условиям закупки.

2. **Отклонить** предложения ООО "ЭТК Энерготранс", ОАО "НПП "Контакт".

**3. Утвердить** предварительную ранжировку предложений:

1 место: ЗАО "ДЭТК"

2 место: ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"

4. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке следующих участников: ЗАО "ДЭТК", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"***.***

1. Определить форму переторжки: заочная.
2. Назначить переторжку на **21.04.2014 в 16:00** час. (благовещенского времени).
3. Место проведения переторжки: электронный сейф площадки b2b-energo
4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответстве**н**ный секретарь  Технический секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А. Моторина  Г.М. Терёшкина |