****

### Открытое акционерное общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

## ПРОТОКОЛ

**рассмотрения заявок участников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 524/УР-Р** | *г. Благовещенск* | **06 октября 2014 г.** |

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** открытый электронный конкурс № 41561 на право заключения Договора на выполнение работдля нужд филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» ***Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ Городского и Биробиджанского РЭС ЭС ЕАО*** (закупка 2617 лот 3 раздела 1.1. ГКПЗ 2014 г.).

***Плановая стоимость:* 13 671 654,0** руб. без учета НДС. Указание о проведении закупки от 18.08.2014 № 206.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** постоянно действующая Закупочная комиссия 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О признании предложения ООО "Энергосистема Амур" г. Благовещенск не соответствующим условиям закупки.
2. О признании предложений соответствующими условиям закупки.
3. О предварительной ранжировке предложений участников закупки.
4. О проведении переторжки.

**ВОПРОС 1 *«О признании предложения ООО "Энергосистема Амур" г. Благовещенск не соответствующим условиям закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Индивидуальное заключение эксперта Калинина В.В.
3. Предложение участника.

ОТМЕТИЛИ:

Заявка ООО "Энергосистема Амур" г. Благовещенск (цена без НДС: 12 972 935,07 руб.) содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям Закупочной документации и Технического задания, а именно:

1. ЛСР №1 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 ст. ТРЕК инв. № ЕО 0043765 не учтен материал провод СИП 4 2х16 в объеме 1125 м..
2. ЛСР №3 ВЛ-0,38 кВ с. Раздольное СКТП-150 инв. № ЕО0005186 не учтен материал кронштейн СА 16 в объеме 15 шт.
3. ЛСР №3 ВЛ-0,38 кВ с. Раздольное СКТП-150 инв. № ЕО0005186 Раздел 3 п.62 вместо требуемых 5 шт. креплений укоса применено 22 шт.
4. ЛСР №4 ВЛ-0,38 кВ с. Раздольное СКТП-152 инв. № ЕО0005174 Раздел 3 п.51 вместо требуемых 2 шт. наконечников применено 6 шт.
5. Раздел 17 п.1173 вместо требуемых 28 шт. крепление укоса применено 76 шт.
6. ЛСР №4 ВЛ-0,38 кВ с. Раздольное СКТП-152 инв. № ЕО0005174 Раздел 1 п.5 Раздел 2 п.35 не обходимо произвести работы по демонтажу и монтажу 720 м. кабеля, в представленном ЛСР 72 м.

В соответствии с подпунктом в) пункта 2.8.2.5 Закупочной документации такое предложение отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.

**ВОПРОС 2 *«О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., Калинина В.В., Лаптева И.А.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

Предложения [ООО "Сельэлектрострой"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=149663) г. Биробиджан, [ООО "Электросервис"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=27434) г. Биробиджан признаются удовлетворяющими по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 3 *«О предварительной ранжировке предложений*** ***участников закупки»***

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками участников.
2. Сводное заключение экспертов Моториной О.А., Саяпина А.А., Лаптева И.А.
3. Предложения участников.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в документации о закупке, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Место в ран-жировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки, руб.*  | *Неценовая предпочтительность (в баллах от 3до 5)* |
| **1** | [ООО "Электросервис"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=27434)г. Биробиджан | 12 162 302,00руб. без НДС (14 351 516,36 руб. с НДС).  | **3** |
| **2** | [ООО "Сельэлектрострой"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=149663) г. Биробиджан | 12 986 558,00руб. без НДС (15 324 138,44 руб. с НДС)  | **3** |

**ВОПРОС 4 *«О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать предложение ООО "Энергосистема Амур" г. Благовещенск не соответствующими условиям закупки и отклонить от дальнейшего участия в конкурсе.
2. Признать предложения [ООО "Сельэлектрострой"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=149663) г. Биробиджан, [ООО "Электросервис"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=27434) г. Биробиджан соответствующими условиям закупки.
3. Утвердить ранжировку предложений участников:

1 место [ООО "Электросервис"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=27434) г. Биробиджан

2 место [ООО "Сельэлектрострой"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=149663) г. Биробиджан

1. Провести переторжку.
2. Пригласить к участию в переторжке следующих участников: [ООО "Сельэлектрострой"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=149663) г. Биробиджан, [ООО "Электросервис"](https://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=27434) г. Биробиджан.
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 10.10.2014 в 12:00 благовещенского времени.
5. Место проведения переторжки: Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru.
6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня О.А.Моторина

Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня О.В.Чувашова