

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ 86/МТПиР-Р** |  город Благовещенск | «19» декабря 2014 |

 Способ и предмет закупки: открытый электронный запрос предложений: ***«Трансформаторы напряжения (антирезонансные) (АЭС, ПЭС, ХЭС)»***.

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.2.2. № 136 на основании указания ОАО «ДРСК» от 17.11.2014 г. № 302.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***2 738 559,00*** руб. без учета НДС.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 5 членовпостоянно действующей Закупочная комиссия 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об отклонении предложения ООО "ВТФ Электрофарфор".*
2. *Об отклонении предложения ЗАО «ГК Электрощит-ТМ»".*
3. *О признании предложений соответствующим условиям закупки.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки.*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения*** ***ООО "ВТФ Электрофарфор "***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО "ВТФ Электрофарфор"*** г. Хабаровск, ул. Руднева, 71а содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 3.5. технического задания гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 5 лет – в предложении участника – 36 мес.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложения ЗАО «ГК Электрощит-ТМ»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ЗАО «ГК Электрощит-ТМ»*** г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации, а именно требованиям пункта 3.5. технического задания гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 5 лет – в предложении участника – 36 мес.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 3 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО «Энергия-М»*** г. Великие Луки, ул. Строителей, 10, ***ООО «НТЦ «Контакт-Байкал»*** г. Иркутск, ул. Байкальская, 126/1, ***ООО "Холдинговая компания "СПК"*** г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 41 признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «О предварительной ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается предварительно ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование участников* | *Цена предложения, руб. без НДС* | *Место в предварительной ранжировке* | *Неценовая предпочтительность (в баллах на балльной шкале**от 3до 5)* |
| ***ООО «Энергия-М»***г. г. Великие Луки, ул. Строителей, 10 | ***2 310 000,00***   | ***1*** | ***3,00*** |
| ***ООО «НТЦ «Контакт-Байкал»***г. Иркутск, ул. Байкальская, 126/1 | ***2 500 000,00***   | ***2*** | ***3,00*** |
| ***ООО "Холдинговая компания "СПК"***г. Великие Луки, ул. Комсомольца | ***2 510 000,00***   | ***3*** | ***3,00*** |

***ВОПРОС 5 «О проведении переторжки»***

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты экспертизы предложений Участников закупки Закупочная комиссия полагает целесообразным проведение переторжки.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложениеУчастника ***ООО "ВТФ Электрофарфор"*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
2. Отклонить предложениеУчастника ***ЗАО «ГК Электрощит-ТМ»*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
3. Признать предложения ***ООО «Энергия-М»*** г. Великие Луки, ул. Строителей, 10, ***ООО «НТЦ «Контакт-Байкал»*** г. Иркутск, ул. Байкальская, 126/1, ***ООО "Холдинговая компания "СПК"*** г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 41 соответствующими условиям закупки.
4. Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников.
5. **Провести переторжку**.

Пригласить к участию в переторжке участников ***ООО «Энергия-М»*** г. Великие Луки, ул. Строителей, 10, ***ООО «НТЦ «Контакт-Байкал»*** г. Иркутск, ул. Байкальская, 126/1, ***ООО "Холдинговая компания "СПК"*** г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, 41

* 1. Определить форму переторжки: заочная.
	2. Назначить переторжку на 22.12.2014 в 11:00 час. (благовещенского времени).
	3. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
	4. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |