|  | Дальневосточная # Распределительная Сетевая компания | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ул.Шевченко, 28; Благовещенск, 675000, Россия тел:(416-2)397359,т/факс: (416-2)397-200;397-436 телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ru |
| --- | --- | --- |

05.11.2014г. № 02-01-07-277

Закупка №56.1, раздел 1.2

Техническое задание на закупку опор деревянных непропитанных

способом открытого запроса предложений.

- Требования к продукции:

Потребность филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № | Наименование | Требования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора деревянная непропитанная длина 9,5 м. | ГОСТ 9463 Размер: верхний отрез не менее 16 см, но не более 18 см. Нижний отрез- не менее 26 см, но не более 28 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв. 2014г.- 1 кв. 2015г.) | Шт. | 354 |
| 2. | Опора деревянная непропитанная длина 13,0 м. | ГОСТ 9463 Размер: верхний отрез не менее 16 см, но не более 18 см. Нижний отрез- не менее 29 см, но не более 32 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв. 2014г.- 1 кв. 2015г.) | Шт. | 660 |
| 3. | Опора деревянная непропитанная длина 4,5 м. | ГОСТ 9463 Размер: верхний отрез не менее 22 см, но не более 24 см. Нижний отрез- не менее 24 см, но не более 26 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв. 2014г.- 1 кв. 2015г.) | Шт. | 328 |
| 4. | Опора деревянная непропитанная длина 11,0 м. | ГОСТ 9463 Размер: верхний отрез не менее 16 см, но не более 18 см. Нижний отрез- не менее 27 см, но не более 30 см. (порода- лиственница зимней заготовки 4 кв. 2014г.- 1 кв. 2015г.) | Шт. | 513 |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору).

Отборочные критерии к продукции:

2.4 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу или технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.5 Период поставки продукции до 31 марта 2015г.

2.6 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию.

2.7 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.8 В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии).

Оценочные критерии к поставщику:

3.1 Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

3.2 Опыт поставки закупаемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года

3.3 Наличие  деловых связей у Участника с производителям(и) предлагаемой продукции.

Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

Оценочные критерии к продукции:

3.5 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента получения продукции на склад грузополучателя до 30 апреля 2015г.

4. Общие требования к условиям поставки продукции.

4.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2 Отгрузочные реквизиты:

Реквизиты для доставки ж/д транспортом:

678900, г. Алдан, ул. Космачева 3а,

станция получения: Алдан НВСТР через Нерюнгри- Грузовая ДВЖД ООО

«Ассоциация    строителей АЯМ», для филиала ОАО «ДРСК» «Южно- Якутские

эл. сети»

код станции- 914001, код получателя- 1091, ОКПО- 23309160, КПП- 140201001.

Отгрузочные реквизиты для доставки автотранспортом:

678900, г. Алдан, ул. Тарабутина 60А, база РПБ для  филиала ОАО «ДРСК» «Южно- Якутские эл. сети».

#### Начальник департамента МТО                      П/П                                    С.А. Коржов

Согласовано:

Зам. главного инженера по

ремонту и эксплуатации-

начальник департамента                                    П/П                                М.Н. Голота

Исп. Пинчук Д.К.

тел./факс- (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru