 О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ** |  | Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, РоссияТел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436Телетайп 154147 «МАРС»; E-mail: doc@drsk.ruОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП 2801108200/280150001 |

 Протокол выбора победителя

|  |  |
| --- | --- |
| № 653/МР-ВП |  2014 года |
|  | Дата вступления в силу: 2014 года |

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос цен:

***Закупка № 3015***  - ***Трансформаторные высоковольтные вводы*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 1.2 «Материалы ремонта» № 3015 на основании указания ОАО «ДРСК» от 06.11.2014 г. № 280.

Плановая стоимость закупки: ***619 130,00 рублей без учета НДС.***

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 На заседании присутствовали 7 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О признании предложений соответствующими условиям закупки.*
2. *О признании предложений несоответствующими условиям закупки.*
3. *О ранжировке предложений Участников закупки.*
4. *Выбор победителя*

**РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

1. Протокол вскрытия конвертов от 24.11.2014г. № 653/МР-В
2. Индивидуальное заключение Бичевина А.В.
3. Индивидуальное заключение Машкиной О.П.
4. Индивидуальное заключение Моториной О.А.
5. Индивидуальное заключение Лаптева И.А.

***ВОПРОС 1 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** (Россия, 101990, г. Москва, Центральный округ, Китай - Город, Потаповский пер., д.5, стр. 4)***,*** ***ООО "ТД "Пермснаб"*** (614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 44) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 2 «О признании предложений несоответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение ***ООО "БУШИНГ ГРУПП"*** (141313, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9 А, стр. 1, пом. 100) признаются неудовлетворяющим по существу условиям закупки, т.к. предлагаемый ввод Starip 550-126-800E5 103-01 не является аналогом по геометрическим присоединительным размерам ввода ГКТIII-60-126/2000. Вместо требуемого ввода с нижней частью длиной 970 мм. предложен ввод с нижней частью длиной 822 мм. Предлагается **отклонить** данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 3 «О ранжировке предложений Участников закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки и иные существенные условия* |
| 1 место | ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** (Россия, 101990, г. Москва, Центральный округ, Китай - Город, Потаповский пер., д.5, стр. 4) | Цена: ***489 338,00***руб. (цена без НДС)(577 418,84 рублей с учетом НДС).Срок начала поставки: В течение 45 дней после заключения договора (с правом досрочной поставки).Срок завершения поставки: В течение 30 дней с момента отгрузки (расчетное время в пути).Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем.Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, при условии ввода оборудования в эксплуатацию в течение 3 лет с даты покупки.Предложение действительно до 25 января 2015г. |
| 2 место | ***ООО "ТД "Пермснаб"*** (614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 44) | Цена: ***499 998,00*** руб. (цена без НДС).(589 997,64 рублей с учетом НДС).Срок поставки: до 31.12.2014г. Условия оплаты: до 31.01.2015г. Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты выпуска.Предложение действительно до 20 апреля 2015г. |

***ВОПРОС № 4 «Выбор победителя»***

ОТМЕТИЛИ

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем: **Закупка № 3015** ***Трансформаторные высоковольтные вводы*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» - ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** (Россия, 101990, г. Москва, Центральный округ, Китай - Город, Потаповский пер., д.5, стр. 4). Цена: ***489 338,00***руб. (цена без НДС). (577 418,84 рублей с учетом НДС). Срок начала поставки: В течение 45 дней после заключения договора (с правом досрочной поставки). Срок завершения поставки: В течение 30 дней с момента отгрузки (расчетное время в пути). Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем. Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, при условии ввода оборудования в эксплуатацию в течение 3 лет с даты покупки. Предложение действительно до 25 января 2015г.

***РЕШИЛИ:***

1. Признать предложения ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** (Россия, 101990, г. Москва, Центральный округ, Китай - Город, Потаповский пер., д.5, стр. 4)***,*** ***ООО "ТД "Пермснаб"*** (614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 44) удовлетворяющим по существу условиям закупки.
2. Предложение ***ООО "БУШИНГ ГРУПП"*** (141313, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9 А, стр. 1, пом. 100) **отклонить** от дальнейшего рассмотрения.
3. Утвердить ранжировку предложений Участников

1 место: ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** ***г. Москва;***

1. место: ***ООО "ТД "Пермснаб"***  ***г. Пермь.***
2. Признать Победителем: **Закупка № 3015** ***Трансформаторные высоковольтные вводы*** для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» - ***ОАО "ЭНЕРГОМАШ"*** (Россия, 101990, г. Москва, Центральный округ, Китай - Город, Потаповский пер., д.5, стр. 4). Цена: ***489 338,00***руб. (цена без НДС). (577 418,84 рублей с учетом НДС). Срок начала поставки: В течение 45 дней после заключения договора (с правом досрочной поставки). Срок завершения поставки: В течение 30 дней с момента отгрузки (расчетное время в пути). Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции Грузополучателем. Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, при условии ввода оборудования в эксплуатацию в течение 3 лет с даты покупки. Предложение действительно до 25 января 2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:

Общее количество членов комиссии: 8, из них присутствовали 7и проголосовали:

«За» - \_\_ членов Закупочной комиссии

«Против» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

«Воздержались» - \_\_\_ членов Закупочной комиссии

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Моторина  |
| Технический секретарь Закупочной комиссии  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Курганов |
|  |  |