

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол по выбору победителя

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 87/МЭ-ВП** | **«19» декабря 2014 года** |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

Способ и предмет закупки: открытый электронный запрос предложений: ***«Вакуумные выключатели ВВУ (АЭС, ХЭС)»*** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети».

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 1.2. закупка № 43 на основании указания ОАО «ДРСК» от 17.11.2014 г. № 302.

Плановая стоимость закупки: ***1 107 627,00***  ***руб. без учета НДС***

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании присутствовали 5 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об отклонении предложения ООО «НПП «Контакт».*
2. *Об отклонении предложения ООО «Таврида Электрик МСК».*
3. *О признании предложения соответствующим условиям закупки.*
4. *О признании запроса предложений несостоявшимся*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ООО «НПП «Контакт».***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участников ***ООО «НПП «Контакт»*** г. Саратов, ул. Спицына Б.В., 1 содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации п. 3.3; п. 3.4.; п. 3.6. приложение 1 Техническое задание, а именно предложенный выключатель ВБП-10 не соответствует требованиям – предложена не полная комплектация (отсутствуют втычные контакты главных цепей); отсутствует декларация соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию, отсутствуют опросные листы.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложения ООО «Таврида Электрик МСК».***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участников ***ООО ««Таврида Электрик МСК»*** Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5 содержит достаточные для отклонения причины, заключающиеся в несоответствии предложения требованиям Закупочной документации п. 3.3; п. 3.4.; п. 3.6. приложение 1 Техническое задание, а именно предложенный выключатель BB/TEL-10 не соответствует требованиям ТЗ п. 1.1. и п. 3.6.; предложена не полная комплектация (отсутствуют втычные контакты главных цепей); отсутствует декларация соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию, отсутствуют опросные листы.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 3 «О признании предложения соответствующим условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** г. Хабаровск, ул. Ангарская, 7 признается удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данное предложение к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «О признании запроса предложений несостоявшимся»***

ОТМЕТИЛИ:

Поскольку на открытый запрос предложений ***«Вакуумные выключатели ВВУ (АЭС, ХЭС)»*** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» после отборочной стадии подано менее двух предложений на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается признать открытый запрос предложений по данному лоту несостоявшимся.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложенияУчастников ***ООО «НПП «Контакт»***  поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
2. Отклонить предложенияУчастников ***ООО ««Таврида Электрик МСК»***  поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
3. Признать предложение ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** соответствующим условиям закупки.
4. Признать закупку ***«Вакуумные выключатели ВВУ (АЭС, ХЭС)»*** для филиалов ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети» как несостоявшейся в связи с подачей менее двух предложений. В связи с тем, что, по мнению Закупочной комиссии, проведение новой закупки может привести к увеличению числа Участников, провести закупку повторно на условиях, аналогичных условиям проведения первоначальной закупки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Коврижкина Е.Ю.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |