

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол выбора победителя

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 89/МР-ВП** | **«23» декабря 2014 года** |

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

Способ и предмет закупки: открытый электронный запрос цен: ***«Щит собственных нужд (АЭС)» для филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»***.

Закупка проводится согласно ГКПЗ 2014г. раздела 2.1.2. № 130 на основании указания ОАО «ДРСК» от 17.11.2014 г. № 302.

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***1 236 450,00*** руб. без учета НДС.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

 На заседании присутствовали 5 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об отклонении предложения ООО «Электросистемы»*
2. *Об отклонении предложения ООО «Радиан»*
3. *Об отклонении предложения ООО «ТД «Опытный завод энергооборудования»*
4. *Об отклонении предложения ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»*
5. *Об отклонении предложения ЗАО «Чебоксарский Электроаппарат»*
6. *Об отклонении предложения ООО «НПП «Центр реле и автоматики»*
7. *Об отклонении предложения ЗАО «Томский завод электрооборудования»*
8. *Об отклонении предложения ООО НИИПП «Электромеханика»*
9. *Об отклонении предложения ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»*
10. *Об отклонении предложения ООО «Ольдам»*
11. *О признании предложений соответствующими условиям закупки*
12. *О ранжировки предложений Участников закупки. Выбор победителя*

***ВОПРОС 1 «Об отклонении предложения ООО «Электросистемы»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «Электросистемы»*** г. Хабаровск, ул. Тургенева,34 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

 ***ВОПРОС 2 «Об отклонении предложения ООО «Радиан»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «Радиан»*** г. Иркустк, ул. Розы Люксембург, 184 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 3 «Об отклонении предложения ООО «ТД «Опытный завод энергооборудования»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «ТД «Опытный завод энергооборудования»*** г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 20 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

-  размеры ЩСН не соответствуют требованиям опросного листа и п. 2 Технического задания;

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 4 «Об отклонении предложения ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект н»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»*** г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 5 «Об отклонении предложения ЗАО «Чебоксарский Электроаппарат»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ЗАО «Чебоксарский Электроаппарат»*** г. Цивильск, ул. Советская, 59 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 6 «Об отклонении предложения ООО «НПП «Центр реле и автоматики»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «НПП «Центр реле и автоматики»*** г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 3 содержит достаточные для отклонения причины, а именно:

- Не предоставлены полное техническое описание на предлагаемое оборудование, электрические схемы главных и вспомогательных цепей, что не соответствует п. 5.3. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Не предоставлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции и подтверждение гарантийных обязательств, что не соответствует п. 3.2. технического задания на поставку щита собственных нужд.

- Отсутствует подтверждение окраски всех узлов и деталей методом порошковой полимеризации, что не соответствует п. 5.4. технического задания на поставку щита собственных нужд.

Предлагается отклонить данное предложение от дальнейшего рассмотрения.

***ВОПРОС 7 «Об отклонении предложения ЗАО «Томский завод электрооборудования»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ЗАО «Томский завод электрооборудования»*** г. Томск. Ул. Елизаровых, 46/5 содержит достаточные для отклонения причины, а именно не подтвердил ставку, сделанную на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 12 Извещения (Закупочной документации).

***ВОПРОС 8 «Об отклонении предложения ООО НИИПП «Электромеханика»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО НИИПП «Электромеханика»*** г. Пермь, ул. Энергетиков, д. содержит достаточные для отклонения причины, а именно не подтвердил ставку, сделанную на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 12 Извещения (Закупочной документации).

***ВОПРОС 9 «Об отклонении предложения ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»*** г. Ульяновск, ул. Крымова 10А содержит достаточные для отклонения причины, а именно не подтвердил ставку, сделанную на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 12 Извещения (Закупочной документации).

***ВОПРОС 10 «Об отклонении предложения ООО «Ольдам»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложение Участника ***ООО «Ольдам»*** г. Москва, 2-й Хорошевский проезд д.7, корп. 1 содержит достаточные для отклонения причины, а именно не подтвердил ставку, сделанную на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 12 Извещения (Закупочной документации).

***ВОПРОС 11 «О признании предложений соответствующими условиям закупки»***

ОТМЕТИЛИ:

Предложения ***ООО «Системы Постоянного Тока»*** г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, ***ООО «А2 Систем»*** г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, ***ЗАО «ПИК ЭЛБИ»*** г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2 признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 12 «О ранжировки предложений Участников закупки. Выбор победителя»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о закупке и Закупочной документацией, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Цена заявки, руб. без учета НДС* |
| 1 место | ***ООО «А2 Систем»***г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48 | ***720 000,00***   |
| 2 место | ***ООО «Системы Постоянного Тока»***г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177 | ***1 100 000,00***   |
| 3 место | ***ЗАО «ПИК ЭЛБИ»***г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2 | ***1 211 721,00***   |

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место, а именно: ***ООО «А2 Систем»*** г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48. Предложение на сумму - ***720 000,00***  руб. без учета НДС (849 600,00 руб. с учетом НДС). Срок поставки: до 30.04.2015 г. Условия оплаты: до 31.05.2015 г. Гарантийный срок: 60 мес. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.03.2015 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить предложениеУчастника ***ООО «Электросистемы»*** г. Хабаровск, ул. Тургенева,34 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре.
2. Отклонить предложениеУчастника ***ООО «Радиан» г. Иркустк, ул. Розы Люксембург, 184*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
3. Отклонить предложение Участника ***ООО «ТД «Опытный завод энергооборудования»*** г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 20 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
4. Отклонить предложениеУчастника ***ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»*** г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
5. Отклонить предложениеУчастника ***ЗАО «Чебоксарский Электроаппарат»*** г. Цивильск, ул. Советская, 59 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
6. Отклонить предложениеУчастника ***ООО «НПП «Центр реле и автоматики»*** г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 3 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
7. Отклонить предложениеУчастника ***ЗАО «Томский завод электрооборудования» г. Томск. Ул. Елизаровых, 46/5***поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
8. Отклонить предложениеУчастника ***ООО НИИПП «Электромеханика»*** г. Пермь, ул. Энергетиков, д. 40 поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
9. Отклонить предложениеУчастника ***ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»*** г. Ульяновск, ул. Крымова 10А поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
10. Отклонить предложениеУчастника ***ООО «Ольдам» г. Москва, 2-й Хорошевский проезд д.7, корп. 1*** поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявки от дальнейшего участия в Закупочной процедуре
11. Признать предложения ***ООО «Системы Постоянного Тока»*** г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177, ***ООО «А2 Систем»*** г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, ***ЗАО «ПИК ЭЛБИ»*** г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2 соответствующими условиям закупки.
12. Утвердить окончательную ранжировку предложений.

Признать Победителем открытого запроса цен: ***ООО «А2 Систем»*** г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48. Предложение на сумму - ***720 000,00***  руб. без учета НДС (849 600,00 руб. с учетом НДС). Срок поставки: до 30.04.2015 г. Условия оплаты: до 31.05.2015 г. Гарантийный срок: 60 мес. Предложение имеет статус оферты и действует до 31.03.2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Коврижкина Е.Ю.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |