Счетчики электрической энергии «Меркурий» и комплектующие к ним для существующих АИИС КУЭ филиалов (ПЭС, АЭС, ХЭС, ЭС ЕАО, ЮЯЭС)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Меркурий 221 (USB-CAN/RS485/RS232) | шт. | 6 | До 31 марта 2015 г. ст. Уссурийск, ДВЖД |
| 2 | Коммуникатор GSM C-1.02 (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 8 |  |
| 3 | Коммуникатор GSM/GPRS PGC.02 (1RS232/485, 1RS-485, 2DI, питание 220 АС, антенна) | шт. | 4 |  |
| 4 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) 33х68х220 мм | шт. | 44 |  |
| 5 | Модем TELEOFIS RX 108-R RS485 | шт. | 8 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | шт. | 5 |  |
| 7 | Счётчик электрической энергии Меркурий 230 АRТ-00 PQRSIDN | шт. | 4 |  |
| 8 | Счётчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART-02 MCLN | шт. | 1 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN | шт. | 4 |  |
| 10 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN | шт. | 38 |  |
| 11 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN | шт. | 6 |  |
| 12 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 206 PLNO | шт. | 15 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 143 |  |

1.2. Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модем GSM/GPRS OnCeLL G 3110- HSPA (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 1 | До 31 марта 2015 г. ст. Хабаровск-2, ДВЖД |
| 2 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 15 |  |
| 3 | Счётчик электрической энергии Меркурий 230 АRТ-00 PQRSIDN | шт. | 15 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 200.04M | шт. | 14 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART- 02 MCLN | шт. | 17 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 62 |  |

1.3. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSM- модем IRZ MC52PU (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 3 | До 31 марта 2015 г. ст. Благовещенск, Заб.ж.д. |
| 2 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) 33х68х220 мм | шт. | 20 |  |
| 3 | Модем GSM TELEOFIS RX 101 USB GPRS (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 2 |  |
| 4 | Модем IRZ MC52i -485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 64 |  |
| 5 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 39 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 128 |  |

1.4. Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### GSM- шлюз Меркурий 228 (в комплекте с антенной) | шт. | 9 | До 31 марта 2015 г. ст. Биробиджан, ДВЖД |
| 2 | Концентратор PLC I Меркурий 225.11 | шт. | 33 |  |
| 3 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) 33х68х220 мм | шт. | 2 |  |
| 4 | Модем GSM Cinterion MC 52iT (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 1 |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный Меркурий 236 ART-02 PQL | шт. | 23 |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный Меркурий 236 ART-03 PQL | шт. | 10 |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN | шт. | 7 |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN | шт. | 5 |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 206 PLNO | шт. | 107 |  |
|  | ИТОГО | шт. | 197 |  |

1.5. Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер Меркурий 221 (USB-CAN/RS485/RS232) | шт. | 1 | До 31 марта 2015 г. ст. Алдан, ДВЖД |
| 2 | Модем GSM TELEOFIS RX 101 USB GPRS | шт. | 1 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный Меркурий 230 ART-03 MCLN | шт. | 8 |  |
|  | ИТОГО: | шт. | 10 |  |

2.  Обязательные условия

2.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, с датой выпуска не ранее 1 квартала 2015 года;

2.2. Поставщик за свой счет на складах грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% на каждую сотню поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее 2 шт.

3. Требования к условиям поставки продукции (оценочные критерии)

3.1. Цены в предложении Поставщика должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих поставок материалов, работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Поставка продукции, должна быть выполнена в сроки, утвержденные Заказчиком.

3.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки на склад, но не позднее 30 апреля 2015 года.

4. Требования к поставляемой продукции (отборочные критерии)

4.1. Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции обязательно;

4.3. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

4.4. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными;

4.5. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее);

4.6. Технические характеристики приведены в описании типа средств измерений.

4.7. Государственная поверка поставляемой продукции, которая подлежит государственной поверке, в соответствии с технической документацией на данную продукцию должна быть проведена не ранее 1 квартала 2015 года;

4.8. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель счетчика (шильд под стеклом счетчика), а также на дистанционный дисплей счетчика, нанесение надписи «Собственность ОАО «ДРСК» в заводских условиях.

4.9. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для устройств сбора и передачи данных не менее 4 лет.

4.12. Монтажная и сцепная арматура должна поставляться единым комплектом с продукцией.

4.11. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной региона, куда поставляется продукция. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.13. Гарантия на поставляемую продукцию:

4.13.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 5 лет,

4.13.2. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

4.13.3. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к поставляемой продукции (оценочные критерии):

5.1. Наличие у участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

- Требования к участнику (отборочные критерии):

6.1.Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя  предлагаемой продукции, в случае, если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

6.3. Отсутствие за 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов и на момент подведения  итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам в которых он выступает поставщиком (за исключением случаев когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия другой стороны по договору.

7. Требования к участнику (оценочные критерии):

7.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

7.2. Опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

7.3. Наличие деловых связей у Участника с производителем(ями) предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем(ями) предлагаемой продукции.

- 8 . Требования к лингвистическому обеспечению

8.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

8.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

8.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

8.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                              М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО                                                                            С.А. Коржов

И.о. начальника  департамента кап. строительства

и инвестиций                                                                                                            Э.В. Шумилов

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко