

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 365/МТПиР-Р**

**заседания Закупочной комиссии рассмотрения предложений по открытому электронному запросу предложения на право заключения договора поставки *«Шкафы защиты и автоматики», закупка № 867 ГКПЗ 2015 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «14» апреля 2015г. |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки предложений Участников*
2. *О признании предложения ООО "ИЦ "Бреслер" не соответствующим условиям закупки.*
3. *О признании предложения ЗАО "Энергетический Союз" не соответствующим условиям закупки.*
4. *О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений.*
5. *О предварительной ранжировке предложений*
6. *О проведении переторжки*

***РЕШИЛИ:***

**По вопросу № 1**

1***. Признать*** объем полученной информации достаточным для принятия решения.

2. ***Утвердить*** цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников запроса предложений.

**По вопросу № 2**

1**.** Отклонить предложение Участника **ООО "ИЦ "Бреслер"** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее Закупочной документации.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| Участник предложил шкафы защиты и автоматики ШЛ 2606.514. 06.510 производства ООО ИЦ «Бреслер», что не соответствует предъявляемым требованиям п.2 и п.6.5 Технического задания: закупаемое оборудование шкафы защиты и автоматики ШЭ 2607 011021 производства ООО НПП «ЭКРА»; марки и типы оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что на объекте ПС «Полевая» ВЛ-110кВ «Полевая-Ивановка» уже установлены шкафы ДЗЛ данного типа. Данный вид защит установлен на всем транзите ВЛ-110кВ |

**По вопросу № 3**

1**.** Отклонить предложение Участника **ЗАО "Энергетический Союз"** от дальнейшего рассмотрения, как несоответствующее Закупочной документации.

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| Участник в своем предложении указал, что гарантийный срок исчисляется с момента поставки оборудования, что не соответствует предъявляемым требованиям п.6.4 Технического задания, в котором установлена гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. |

**По вопросу № 4**

1. ***Признать*** предложения ***ООО "ЭКРА-Восток" (680013, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Ленина, д. 72, пом. 1 (45-50), ОАО "ДЭТК" (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68)***  соответствующими условиям запроса предложений и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 5**

1. ***Утвердить*** предварительную ранжировку предложений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место в предварительной ранжировке** | **Наименование участника и его адрес** | **Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.** | **Балл по неценовой предпочтительности** |
| 1 место | ***ООО "ЭКРА-Восток"*** (680013, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Ленина, д. 72, пом. 1 (45-50)) | ***3 321 000,00*** | **3,00** |
| 2 место | ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68) | ***3 326 950,00*** | **3,00** |

**По вопросу № 4**

1. ***Провести*** переторжку.

1.1 Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО "ЭКРА-Восток"*** (680013, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Ленина, д. 72, пом. 1 (45-50), ***ОАО "ДЭТК"*** (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.68).

1.2 Определить форму переторжки: **заочная*;***

1.3 Назначить переторжку на 16.04.2015 г. до 15:00 час. (местного времени);

1.4 Место проведения переторжки: Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru

1.5 Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***О.А. Моторина*** |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии***  ***2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Т.В. Коротаева*** | | |