

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 306/МР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытого электронного запроса цен****на право заключения договора**

**закупка № 860 раздел 2.2.2. ГКПЗ 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«27» марта 2015 года** |

 **закупка 860**  - ***Трансформаторы напряжения (антирезонансные) (АЭС, ЮЯЭС)***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

 На заседании присутствовали 10 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. О признании предложения ЗАО "Группа "СВЭЛ" не соответствующим условиям запроса цен.
3. О признании предложения АО "ДЭТК" не соответствующим условиям запроса цен.
4. О признании предложений соответствующими условиям запроса цен.
5. Об итоговой ранжировке предложений.
6. О выборе победителя запроса цен.

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

ОТМЕТИЛИ:

* 1. Извещение о проведении закрытого запроса цен опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) от 0403.2015 г. № ***31502092351***.
	2. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников запроса предложений проводилась 05:00 московского времени 18.03.2015 на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.
	3. Планируемая стоимость лота в ГКПЗ ОАО «ДРСК» составляет:  ***2 391 610,00*** руб. без учета НДС; ***2 822 099,80*** руб. с учетом НДС.
	4. До момента окончания срока подачи предложений Участниками запроса предложений было поданы 5 (пять) предложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** | **Предмет и общая цена заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ЗАО "Группа "СВЭЛ" (620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61) | Предложение: подано 16.03.2015 в 09:36Цена: 1 693 200,00 руб. (цена без НДС) |
| 2 | АО "ДЭТК" (Россия, г.Хабаровск, ул.Ангарская, 7, оф. 29) | Предложение: подано 17.03.2015 в 04:17Цена: 2 200 000,00 руб. (цена без НДС) |
| 3 | ООО "Энергия-М" (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10) | Предложение: подано 16.03.2015 в 22:08Цена: 2 215 000,00 руб. (цена без НДС) |
| 4 | ООО "НТЦ "Контакт-Байкал" (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1) | Предложение: подано 16.03.2015 в 12:32Цена: 2 330 000,00 руб. (цена без НДС) |
| 5 | ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | Предложение: подано 17.03.2015 в 04:15Цена: 2 390 000,00 руб. (цена без НДС) |

* 1. Члены закупочной комиссии, специалисты Организатора запроса предложений и приглашенные эксперты изучили поступившие предложения участников. Результаты экспертной оценки предложений Участников отражены в сводном экспертном заключении.

***ВОПРОС 2 «О признании предложения ЗАО "Группа "СВЭЛ"*** ***не соответствующим условиям запроса цен»***

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Заявка Участника ***ЗАО "Группа "СВЭЛ"*** содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям извещения (документации), а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для отклонения | Ф.И.О. экспертов, выявивших отклонения |
| * + - 1. В представленной Участником технической документации на трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-СВЭЛ-10 мощность основной вторичной обмотки измерения при классе точности 0,5 составляет 150 ВА. Требуемая мощность основной вторичной обмотки измерения при классе точности 0,5 должна составлять 200 ВА.
 | Никольский Игорь Николаевич |

2.2. Предлагается отклонить заявку Участника ***ЗАО "Группа "СВЭЛ"*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 2.2.1.1 подпункт а) Закупочной документации как не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.3, 1.4, 1.6, 1.7).

***ВОПРОС 3 «О признании предложения АО "ДЭТК" не соответствующим условиям запроса цен»***

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Заявка Участника ***АО "ДЭТК"*** содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии заявки требованиям извещения (документации), а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для отклонения | Ф.И.О. экспертов, выявивших отклонения |
| 1. Участником предложено климатическое исполнение (У2 +40° -45°С). Требуемое климатическое исполнение оборудования (УХЛ1, 2 +40° -60°С)
 | Никольский Игорь Николаевич |
| 1. В представленной Участником технической документации говорится, что трансформаторы марки НАЛИ-СЭЩ-35 выпускаются только с категорией размещения – 2. Требуемая категория размещения – 1.
 |  |

* 1. Предлагается отклонить заявку Участника ***АО "ДЭТК"*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 2.2.1.1 подпункт а) закупочной документации

- по замечанию № 1 как не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.2 - 1.9).

- по замечанию № 2 как не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.2, 1.5).

***ВОПРОС 4 «О признании предложений соответствующими условиям запроса цен»***

ОТМЕТИЛИ:

Предлагается признать предложения ООО "Энергия-М" (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10), ООО "НТЦ "Контакт-Байкал" (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1), ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке предложений»***

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением и документацией о проведении запроса цен, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | ***Цена предложения, руб.*** |
| 1 место | ООО "Энергия-М" (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10) | **2 215 000,00** руб. без НДС (2 613 700,0 руб. с НДС) |
| 2 место | ООО "НТЦ "Контакт-Байкал" (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1) | **2 330 000,00** руб. без НДС (2 749 400,0 руб. с НДС) |
| 3 место | ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | **2 390 000,00** руб. без НДС (2 820 200,0 руб. с НДС) |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя запроса цен»***

ОТМЕТИЛИ: На основании приведенной итоговой ранжировки поступивших предложений предлагается признать победителем запроса цен участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика:

**закупка 860** - ***Трансформаторы напряжения (антирезонансные) (АЭС, ЮЯЭС) - ООО "Энергия-М"*** (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10) на условиях: стоимость предложения **2 215 000,00** руб. без НДС (2 613 700,0 руб. с НДС). Срок завершения поставки: до 30.06.2015. Условия оплаты: в течение месяца с момента поставки продукции на склад Заказчика. Гарантийный срок: 60 месяцев. Срок действия оферты до 20.06.2015.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса цен.

**По вопросу № 2**

2.1. Отклонить заявку Участника ***ЗАО "Группа "СВЭЛ"*** на основании пункта 2.2.1.1 подпункта а) Закупочной документации как не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.3, 1.4, 1.6, 1.7).

**По вопросу № 3**

* 1. Отклонить заявку Участника ***АО "ДЭТК"*** на основании пункта 2.2.1.1 подпункта а) Закупочной документации по замечанию № 1 не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.2 - 1.9), по замечанию № 2 как не соответствующую требованиям Технического задания (приложение к Техническому заданию № 1.2, 1.5).

**По вопросу № 4**

* 1. Предлагается признать заявки Участников ***ООО "Энергия-М"*** (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10), ***ООО "НТЦ "Контакт-Байкал"*** (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1), ***ООО "СибЭнТех"***(Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) удовлетворяющими по существу условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 5**

5.1. Утвердить итоговую ранжировку предложений Участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | ***Цена предложения, руб.*** |
| 1 место | ООО "Энергия-М" (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10) | **2 215 000,00** руб. без НДС (2 613 700,0 руб. с НДС) |
| 2 место | ООО "НТЦ "Контакт-Байкал" (664046, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 126/1, 3, оф. 1) | **2 330 000,00** руб. без НДС (2 749 400,0 руб. с НДС) |
| 3 место | ООО "СибЭнТех" (Россия,664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, дом 65, корпус А, офис 45) | **2 390 000,00** руб. без НДС (2 820 200,0 руб. с НДС) |

**По вопросу № 6**

* 1. Признать победителем запроса цен **закупка 860** - «***Трансформаторы напряжения (антирезонансные) (АЭС, ЮЯЭС)*** Участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика:

***- ООО "Энергия-М"*** (182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 10) на условиях: стоимость предложения **2 215 000,00** руб. без НДС (2 613 700,0 руб. с НДС). Срок завершения поставки: до 30.06.2015. Условия оплаты: в течение месяца с момента поставки продукции на склад Заказчика. Гарантийный срок: 60 месяцев. Срок действия оферты до 20.06.2015.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
|  ***Чувашова О.В.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |