

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 338/МР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу цен на право заключения договора: *Ограничители перенапряжения (АЭС, ПЭС)*** **закупка 781 раздел 1.2. ГКПЗ 2015 г**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  **« 20 » апреля 2015**   |

Закупка проводится на основании указания ОАО «ДРСК» от 05.03.2015 г. № 53

Планируемая стоимость закупки в соответствии с ГКПЗ: ***1 562 746,00*** руб. без учета НДС.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании присутствовали членов Закупочной комиссии 2 уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки предложений Участников.*
2. *О признании предложений соответствующими условиям закупки.*
3. *О признании предложений* ***ООО "ВЭО", ООО ПО "РосЭнергоРесурс", ООО "ЭК "СВЕТОТЕХНИКА"*** *не соответствующим условиям закупки.*
4. *О ранжировке предложений.*
5. *О выборе победителя запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на момент срока окончания приема предложений участников запроса цен:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование участника и его адрес** |  **общая цена заявки на участие в запросе цен** |
| 1 | ***ООО "ЭЗО"*** (195427, г. Санкт - Петербург, ул. Академика Константинова, дом 1, литер А) | Цена: 839 064,00 руб. (цена без НДС) |
| 2 | ***ООО "К-Электротехник"*** (644050, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53 "В", 25) | Цена: 852 059,25 руб. (цена без НДС) |
| 3 | ***ООО "ВЭО"*** (680000 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, оф. 512) | Цена: 880 000,00 руб. (цена без НДС) |
| 4 | ***ООО ПО "РосЭнергоРесурс"*** (630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38, оф. 141) | Цена: 986 577,00 руб. (цена без НДС) |
| 5 | ***ООО "ЭК "СВЕТОТЕХНИКА"*** (675029, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 116) | Цена: 1 149 630,00 руб. (цена без НДС) |
| 6 | ***ЗАО "Полимер-Аппарат"*** (190068, г.Санкт-Петербург, ул.Б. Подьяческая, 1/3 литерА, ) | Цена: 1 242 661,27 руб. (цена без НДС) |

**По вопросу № 2**

Признать предложения ***ООО "ЭЗО"*** 195427, г. Санкт - Петербург, ул. Академика Константинова, дом 1, литер А, ***ООО "К-Электротехник"*** (644050, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53 "В", 25), ***ЗАО "Полимер-Аппарат"*** 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Подьяческая, 1/3 литер А соответствующими условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу *№3***

**3.1.** Отклонить предложение ***ООО "ВЭО"*** от дальнейшего рассмотрения

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участником не указан тип варистора EPCOS (п 3.2.ТЗ Приложение 1.2); не представлен документ от официального представителя компании производителя варисторов EPCOS, подтверждающий поставку данных варисторов в адрес ЗАО ЗЭТО, в количестве, необходимом на предлагаемую партию ОПН; не представлен протокол испытаний № 02-3/1-13-31-Б-2010 от 14.05.2010, на основе которого выдана Декларация о соответствии от 06.07.2010г; не представлен протокол испытаний, подтверждающий пропускную способность ОПН 6-35 кВ в 650 А (п 3.3.Технического задания).  |

* 1. Отклонить предложение ***ООО ПО "РосЭнергоРесурс"*** от дальнейшего рассмотрения

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
|  Участником не указан тип варистора на основе которого изготовлен ОПН-6-35 кВ (п 3.2.ТЗ Приложение 1.2); не представлен документ от официального представителя компании производителя варисторов, подтверждающий поставку данных варисторов в адрес НПО «Дельта», в количестве, необходимом на предлагаемую партию ОПН; не представлены Декларация о соответствия и протокол испытаний, на основе которого была выдана данная Декларация; не представлен протокол испытаний на пропускную способность ОПН 6-35 кВ в 650 Ампер. НПО «Дельта» предоставила другой протокол испытаний, на ограничители перенапряжений с током пропускной способности в 1000А, которые по своим техническим характеристикам не соответствуют ОПН, указанным в техническом и коммерческом предложениях (п 3.3.Технического задания).  |

* 1. Отклонить предложение ***ООО "ЭК "СВЕТОТЕХНИКА"*** от дальнейшего рассмотрения

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Предложение участника не соответствует требованиям Организатора (р 2.1.2 Закупочной документации). В предложении отсутствуют Коммерческое предложение (форма 3 Закупочной документации), Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8 Закупочной документации) |
|  Участником не указан тип варистора на основе которого изготовлен ОПН-6-35 кВ (п 3.2.ТЗ Приложение 1.2); не представлен документ от официального представителя компании производителя варисторов, подтверждающий поставку данных варисторов, в количестве, необходимом на предлагаемую партию ОПН; не представлены Декларация о соответствии и протокол испытаний, на основе которого была выдана данная Декларация; не представлен протокол испытаний, подтверждающий пропускную способность ОПН 6-35 кВ в 650 А; (п 3.3.Технического задания), не указан производитель ОПН (п 3.4.Технического задания), не представлено письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку ОПН (п 4.1.Технического задания)  |

**По вопросу *№4***

Утвердить итоговую ранжировку предложений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место в итоговой ранжировке** | **Наименование и адрес участника** | **Цена предложения без НДС, руб.** |
| 1 место | ***ООО "ЭЗО"*** (195427, г. Санкт - Петербург, ул. Академика Константинова, дом 1, литер А) | ***839 064,00***  |
| 2 место | ***ООО "К-Электротехник"*** (644050, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53 "В", 25) | ***852 059,25*** |
| 3 место | ***ЗАО "Полимер-Аппарат"*** (190068, г.Санкт-Петербург, ул.Б. Подьяческая, 1/3 литерА, ) | ***1 242 661,77*** |

**По вопросу № 5**

**Признать** Победителем запроса цен: ***«Ограничители перенапряжения (АЭС, ПЭС)»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика:

***ООО "ЭЗО"*** 195427, г. Санкт - Петербург, ул. Академика Константинова, дом 1, литер А на условиях: стоимость предложения ***839 064,00*** руб. цена без учета НДС (900 095,52 руб. с учетом НДС). Срок поставки: до 30.05.2015 г. (возможна досрочная поставка). Условия оплаты: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки продукции на склад Заказчика. Гарантийный срок: 7 лет. Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31 декабря 2015г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Моторина О.А.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Технический секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Терёшкина Г.М.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |