# ДРСК_логотип

### Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**20.04.2015 г. № 404/МКС**

**Уведомление № 1 о внесение изменений**

**в Извещение и Закупочную документацию**

Организатор (Заказчик) – ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – ОАО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-208)

Способ и предмет закупки: Открытый электронный запрос предложений:

***Блоки комплектной трансформаторной подстанции 35кВ в составе с оборудованием***

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее — «официальный сайт») от 08.04.2015 под № 31502229471.

**Внесены следующие изменения в Техническое задание:**

***Пункт 3.8. Технического задания*** читать в следующей редакции: В случае предложения аналогов оборудования, Участник должен предоставить детальные технические характеристики аналогов. Провести за свой счет корректировку проекта «ПС-35/10 кВ «Шахтаум» с разработчиком проекта ООО «Дальэлектропроект» г. Хабаровск либо с привлеченной сторонней организацией, с последующим обязательным согласованием корректировки с разработчиком проекта. В случае выполнения работ по перепроектированию сторонней организацией или непосредственно самим участником закупки, он обязан предоставить в составе своего предложения действующие свидетельства СРО о допуске на выполнение данных работ, предоставить письмо, от имени организации подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию (составляется в произвольной форме), с указанием объема работ, а так же сроков ее выполнения.

**Все остальные условия Извещения и Закупочной документации остаются без изменения.**

***Ответственный секретарь***

***Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК» О.А. Моторина***

Коврижкина Е.Ю.

тел.(416-2) 397-208

[okzt5@drsk.ru](mailto:okzt5@drsk.ru)