

Открытое Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 461/УТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора на поставку: *Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка, филиал "АЭС"* закупка № 808 раздел 2.2.1. ГКПЗ 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «02» июня 2015 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 9 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении предложений участников закупки.*
3. *О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Предмет и общая цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО «Энергосистема Амур»***г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 102 | Цена: ***14 047 312,00*** руб. без учета НДС (16 575 828,16 руб. с учетом НДС).  |
| **2** | ***ООО «Дальэлектромонтаж»*** г. Благовещенск, ул. Амурская, 257 | Цена: ***14 125 564,00*** руб. без учета НДС (16 668 165,52 руб. с учетом НДС).  |
| **3** | ***ООО «Электросервис»***г. Биробиджан ул. Миллера, 8Б | Цена: ***14 892 618,00*** руб. без учета НДС (17 573 289,24 руб. с учетом НДС).  |
| **4** | ***ООО «АмурСельЭнергоСетьСтрой»***г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 228 | Цена: ***16 685 148,20*** руб. без учета НДС (19 688 474,88 руб. с учетом НДС).  |
| **5** | ***ООО «ФСК «Энергосоюз»***г. Благовещенск, ул. Нагорная, 20/2 | Цена: ***18 100 000,00*** руб. без учета НДС (21 358 000,00 руб. с учетом НДС).  |
| **6** | ***ООО «ЭК «Светотехника»***г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 116 | Цена: ***18 100 000,00*** руб. без учета НДС (21 358 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **7** | ***ООО «Стройальянс»***г. Благовещенск, ул. Ленина 196 | Цена: ***18 125 564,00*** руб. без учета НДС (21 388 165,52 руб. с учетом НДС).  |

**По вопросу № 2**

Отклонить предложения следующих участников от дальнейшего рассмотрения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование участника** | **Основания для отклонения** |
| ***ООО «Дальэлектромонтаж»*** г. Благовещенск, ул. Амурская, 257 | Участник не подтвердил ценовую ставку на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 2.6.1.2. и п . 10.7.7. Единого Регламента Системы b2b-energo  |
| ***ООО «Стройальянс»***г. Благовещенск, ул. Ленина 196 | Участник не прошел оценку финансового состояния: принцип соответствия текущих масштабов деятельности и планируемой суммы закупки не выполняется (превышает значение 1,5) Сумма закупки/Годовая выручка=7,06; По состоянию на 31.12.2014 г. раздел "Капитал и резервы" имеет отрицательное значение: - 1 070 тыс.руб., что не соответствует разделу 8 п. 7.5.ЗД  |
| Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – участник планирует своими силами выполнить работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ, однако в составе предложения не представлено СРО п. 20.5. и 20.8., что не соответствует п. 2.6.1.3.; п. 5.1. ТЗ |
| Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – а именно участник не доказал заказчику, что у него имеется разрешение на право осуществлять функции ген. Подрядчика, что не соответствует п. 2.5.3.3. ЗД |
| ***ООО «Энергосистема Амур»***г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 102 | Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – не представлено свидетельство о регистрации аккредитованной эл. лаборатории, акт проверки готовности эл. лаборатории и средств измерений к эксплуатации), что не соответствует п. п. 2.6.1.3.; п. 5.4. ТЗ |
| ***ООО «АмурСельЭнергоСетьСтрой»***г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 228 | Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – не представлены копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, что не соответствует п. п. 2.6.1.3.; п. 5.2. ТЗ  |
| Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – не представлено свидетельство о регистрации аккредитованной эл. лаборатории, акт проверки готовности эл. лаборатории и средств измерений к эксплуатации), что не соответствует п. п. 2.6.1.3.; п. 5.4. ТЗ |
| ***ООО «ЭК «Светотехника»*** г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 116 | Отсутствуют документы в соответствии с требованиями закупочной документации – не представлено свидетельство о регистрации аккредитованной эл. лаборатории, акт проверки готовности эл. лаборатории и средств измерений к эксплуатации), что не соответствует п. п. 2.6.1.3.; п. 5.4. ТЗ |

**По вопросу № 3**

Признать предложения ***ООО «ФСК «Энергосоюз»*** г. Благовещенск, ул. Нагорная, 20/2, ***ООО «Электросервис»*** г. Биробиджан ул. Миллера, 8Б соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 4:**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО «Электросервис»***г. Биробиджан ул. Миллера, 8Б | ***14 892 618,00*** | ***2,28*** |
| 2 место | ***ООО «ФСК «Энергосоюз»***г. Благовещенск, ул. Нагорная, 20/2 | ***18 100 000,00*** | ***2,10*** |

**По вопросу № 5:**

* + - 1. Провести переторжку.
			2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО «ФСК «Энергосоюз»*** г. Благовещенск, ул. Нагорная, 20/2, ***ООО «Электросервис»*** г. Биробиджан ул. Миллера, 8Б.
			3. Определить форму переторжки: заочная.
			4. Назначить переторжку на 05.06.2015 в 15:00 час. (благовещенского времени).
			5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
			6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Е.Ю. Коврижкина*** |