

**Акционерное Общество**

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 590/УТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению предложений по открытому запросу предложений на право заключения договора : *Выполнение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ на оборудовании РЗА производства ООО «ИЦ «Бреслер»* закупка № 1377 раздел 2.2.1. ГКПЗ 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «\_27\_» августа 2015 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** 8 членовпостоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении предложений участников закупки ООО «НЭМК»*, *ООО «ИЦ «Энергия»*
3. *О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений.*
4. *О предварительной ранжировке предложений.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

**По вопросу № 2**

Отклонить предложения участников от дальнейшего рассмотрения как не соответствующие Закупочной документации, а именно

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| ***ООО «НЭМК»*** г. Иркутск |
| Участник в составе своего предложения прилагает свидетельство, подтверждающее квалификацию работника в части монтажа, наладки и эксплуатации МП терминалов типа «Бреслер ШЛ 2704». Данный тип оборудования не соответствует *перечню* оборудования, подлежащего наладке согласно пункту 2.3 ТЗ.  Таким образом, в предложении Участника отсутствуют необходимые свидетельства, что не соответствует пункту 4.6. ТЗ. |
| ***ООО «ИЦ «Энергия»*** г. Иваново |
| Участник в составе своего предложения прилагает свидетельства, подтверждающие квалификацию работников в части монтажа, наладки и эксплуатации шкафов типа «Бреслер ШЛ 2604», «Бреслер ШЛ 2606», «Бреслер ШЛ 2607». Данные сертификаты не охватывают весь перечень оборудования, подлежащий наладке согласно пункту 2.3 ТЗ.  Таким образом, в предложении Участника отсутствуют необходимые свидетельства, что не соответствует пункту 4.6. ТЗ. |

**По вопросу № 3**

Признать предложения ***ООО «ИЦ «Бреслер»,*** г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 1, ***ООО «ПКЦ «Бреслер»*** г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А оф.16 соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 4:**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО «ИЦ «Бреслер»,*** г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 1 | ***3 220 809,68*** | ***3,00*** |
| 2 место | ***ООО «ПКЦ «Бреслер»*** г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А оф.16 | ***3 253 305,09*** | ***3,00*** |

**По вопросу № 5:**

* + - 1. Провести переторжку.
      2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО «ИЦ «Бреслер»,*** г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 1, ***ООО «ПКЦ «Бреслер»*** г. Владивосток, Океанский пр-кт, 15А оф.16.
      3. Определить форму переторжки: заочная.
      4. Назначить переторжку на 28.08.2015 в 10:00 час. (благовещенского времени).
      5. Место проведения переторжки: по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, каб. 244.
      6. Техническому секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.А. Моторина*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технический секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Г.М. Терёшкина*** |