31.08.2015 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку шкафов защиты и автоматики.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (раздел 2.1.2 закупка № 7.1 для  филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ 2607 011021 для ПС 110/35/10 «Озерная» с программным обеспечение и оборудованием связи для построения локальной сети согласно картам заказа - Приложение №1 | компл. | 1 |
| 2 | Шкаф цифрового осциллографа ШЭ2607 900900-00 Е2 УХЛ4 для ПС 110/35/10 «Центральная» согласно техническим требованиям – Приложение №2 | компл. | 1 |
| 3 | Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем ШЭ2607 011021-27 Е2 УХЛ4 для ПС 110/35/10 «Центральная» согласно техническим требованиям – Приложение №2 | компл. | 2 |
| 4 | Шкаф основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (в комплекте с приёмопередатчиком ПВЗУ-Е) ШЭ2607 088-27 Е2 УХЛ4 для ПС 110/35/10 «Центральная» согласно техническим требованиям – Приложение №2 | компл. | 2 |
| 5 | Шкаф защиты сборных шин ШЭ2710 562 для ПС 110/35/10 «Центральная» согласно техническим требованиям – Приложение №2 | компл. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.03.2016г. (оценочный критерий)

4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя (отборочный критерий)

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ  на предлагаемую продукцию.

5.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.

5.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

5.7. Марки и типы оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что на объектах ПС «Озерная» ВЛ-110кВ «Полевая», ПС «Центральная»   уже установлены шкафы ДЗЛ данного типа. Данный вид защит установлен на всем транзите ВЛ-110кВ «Центральная-Волково-Ивановка-Полевая-Озерная» и согласован с Системным оператором.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Заместитель главного инженера

по оперативно-технологическому

управлению – Начальник департамента             п/п                      Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник департамента МТО                             п/п                              С.А. Коржов

Начальник департамента

кап. строительства и инвестиций                        п/п                            Ю.Е. Осинцев

Начальник  ЦСРЗиПА                                             п/п                             А.Ю. Смирных