Техническое задание на поставку Запчасти к силовым трансформаторам.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 103.1 для  филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

Спецификация № 1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 1000 кВА | НН (ВСТ-1/1600) | шт | 3 |
| 2 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 24 |
| 3 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 12 |
| 4 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 33 |
| 5 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 18 |
| 6 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 21 |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 17 |
| 8 | Воздухосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | 7 |
| 9 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 100 |
| 10 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 300 |
| 11 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 30 |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 30 |
| 13 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 160 |
| 14 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 36 |
| 15 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 24 |
| 16 | Гайка | М27*3,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 100 |
| 17 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 50 |
| 18 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 50 |
| 19 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 30 |
| 20 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 30 |
| 21 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 15 |
| 22 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 32 |
| 23 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 10 |
| 24 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА | (М20х1,5) | шт | 10 |
| 25 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 6 |
| 26 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 12 |
| 27 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 9 |
| 28 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН I | шт | 100 |
| 29 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН II | шт | 210 |
| 30 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН III | шт | 100 |
| 31 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 32 | Обмотки ВН | ВН 4-100-6/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 33 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 3 |
| 34 | Обмотки ВН | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт | 6 |
| 35 | Обмотки | ВН 4-250-6/0,4 (527мм) | шт | 3 |
| 36 | Обмотки | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт | 6 |
| 37 | Обмотки | ВН 4-630-10/0,4 (629мм) | шт | 3 |
| 38 | Обмотки | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 6 |
| 39 | Обмотки | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 6 |
| 40 | Обмотки | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 6 |
| 41 | Обмотки | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 6 |
| 42 | Обмотки | НН 4-630-0,4/6-10 (629мм) | шт | 3 |
| 43 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 20 |
| 44 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 65 |
| 45 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 3 |
| 46 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 47 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 132 |
| 48 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 162 |
| 49 | Профиль вулканизированный 10мм*30мм (УМ полоса 10*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 20 |
| 50 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 20 |
| 51 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 172 |
| 52 | Трубка из кварцевого стекла д-15-17мм длина 1500 | Трубка из кварцевого стекла д-15-17мм длина 1500 | шт | 3 |
| 53 | Трубка из кварцевого стекла д-16-18мм длина 1500 | Трубка из кварцевого стекла д-16-18мм длина 1500 | шт | 2 |
| 54 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 196 |
| 55 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 346 |
| 56 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 322 |
| 57 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 364 |
| 58 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 234 |
| 59 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 20 |
| 60 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 260 |
| 61 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 168 |
| 62 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 171 |
| 63 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 194 |
| 64 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 48 |
| 65 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 48 |
| 66 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 300 |
| 67 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 205 |
| 68 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 165 |
| 69 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 90 |
| 70 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 72 |
| 71 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 110 |
| 72 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 110 |
| 73 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 15 |
| 74 | Шпилька ввода | НН (М20*2,5) | шт | 87 |
| 75 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 6 |
| 76 | Шпилька ввода | НН (М27*3) | шт | 32 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 49 |
| 2 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 5 |
| 3 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 62 |
| 4 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 4 |
| 5 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 6 |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 1 |
| 7 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 30 |
| 8 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 90,5 |
| 9 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 16 |
| 10 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 6 |
| 11 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 6 |
| 12 | Зажм контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 6 |
| 13 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 31 |
| 14 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 3 |
| 15 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1600-2000-01 | шт | 15 |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 41 |
| 17 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 16 |
| 18 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 5 |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/250-01 | шт | 14 |
| 20 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 1 |
| 21 | Обмотки ВН | ВН 4-100-10/0,4 (504мм) | шт | 3 |
| 22 | Обмотки ВН | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 3 |
| 23 | Обмотки НН | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 3 |
| 24 | Обмотки НН | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 3 |
| 25 | Обмотки НН | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 5 |
| 26 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 15 |
| 27 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 81 |
| 28 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 2 |
| 29 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 30 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 99 |
| 31 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 96 |
| 32 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 104 |
| 33 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 4 |
| 34 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 1 |
| 35 | Трубка из кварцевого стекла | д-20-22мм длина 1500 | шт | 2 |
| 36 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 171 |
| 37 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 262 |
| 38 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 57 |
| 39 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 88 |
| 40 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 9 |
| 41 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 3 |
| 42 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 6 |
| 43 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 72 |
| 44 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 36 |
| 45 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 27 |
| 46 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт | 6 |
| 47 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 6 |
| 48 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 9 |
| 49 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 18 |
| 50 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 6 |
| 51 | Уплотнитель под фланец радиатора | Уплотнитель под фланец радиатора | шт | 9 |
| 52 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | шт | 6 |
| 53 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 58 |
| 54 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 40 |
| 55 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 41 |
| 56 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 18 |
| 57 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 15 |
| 58 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 8 |
| 59 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 3 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |

Спецификация № 3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Бак расширительный | к ТМ-100 | шт | 1 |
| 2 | Ввод к ТМ 25-1000кВА | ВН (ВСТА-10/250) | шт | 12 |
| 3 | Ввод к ТМ 630кВА | НН (ВСТ-1/1000) | шт | 12 |
| 4 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 26 |
| 5 | Ввод к ТМ 250кВА | НН (ВСТ-1/400) | шт | 4 |
| 6 | Ввод к ТМ 400кВА | НН (ВСТ-1/630) | шт | 6 |
| 7 | Ввод съемный | ВСТА-35/400 УХЛ1 | шт | 3 |
| 8 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 24 |
| 9 | Воздухоосушитель | ВС-6-5 УХЛ1 | шт | 6 |
| 10 | Гайка латунная | М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 18 |
| 11 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 142 |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 30 |
| 13 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 6 |
| 14 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА | (М12*1,75) | шт | 12 |
| 15 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА | (М27*1,5) | шт | 9 |
| 16 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА | (М20х1,5) | шт | 6 |
| 17 | Зажм контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА | (М16х2,0) | шт | 3 |
| 18 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 12 |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 3 |
| 20 | Изолятор проходной | ИПТ-10/3150 А 01 | шт | 2 |
| 21 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 29 |
| 22 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 13 |
| 23 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 29 |
| 24 | Профиль вулканизированный 6мм*15мм (УМ полоса 6*15) | ГОСТ 12855-77 | кг | 33 |
| 25 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 36 |
| 26 | Профиль вулканизированный 8мм*25мм (УМ полоса 8*25) | ГОСТ 12855-77 | кг | 18 |
| 27 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 13 |
| 28 | Трубка из кварцевого стекла д-15-17мм длина 1500 | Трубка из кварцевого стекла д-15-17мм длина 1500 | шт | 3 |
| 29 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 50 |
| 30 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 101 |
| 31 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 33 |
| 32 | Уплотнитель (над изолятором | тип ННII | шт | 6 |
| 33 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 21 |
| 34 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 18 |
| 35 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 42 |
| 36 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 50 |
| 37 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 30 |
| 38 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 6 |
| 39 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | шт | 1 |
| 40 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 130 |
| 41 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 27 |
| 42 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 27 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

Спецификация № 4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) | Закупка материалов и оборудования под программу капитальное строительство (2.1.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 1 337 | - 709 | - 628 |
| 1 | Ввод, НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | - 6 | - 6 |  |
| 2 | Ввод, НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | - 18 | - 18 |  |
| 3 | Ввод, НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | - 9 | - 9 |  |
| 4 | Ввод, ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | - 33 | - 33 |  |
| 5 | Гайка, М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 15 | - 15 |  |
| 6 | Гайка, М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 3 | - 3 |  |
| 7 | Гайка, М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 50 | - 50 |  |
| 8 | Гайка, М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | - 17 | - 17 |  |
| 9 | Гайка, М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 6 | - 6 |  |
| 10 | Гайка латунная, М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | - 12 | - 12 |  |
| 11 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5), ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | - 3 | - 3 |  |
| 12 | Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 | шт | - 16 | - 16 |  |
| 13 | Отстойник расширительного бака, Отстойник расширительного бака | шт | - 24 | - 24 |  |
| 14 | Прокладка маслоуказателя, ТУ 38-1051082-86 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 15 | Прокладка отстойника расширительного бака, ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 16 | Стекло маслоуказателя, ТУ 6-06-68-89 | шт | - 14 | - 14 |  |
| 17 | Уплотнитель (над изолятором) тип ВН, Уплотнитель (над изолятором) тип ВН | шт | - 72 | - 72 |  |
| 18 | Уплотнитель (над изолятором) тип НН I, Уплотнитель (над изолятором) тип НН I | шт | - 27 | - 27 |  |
| 19 | Уплотнитель (над изолятором) тип НН III, Уплотнитель (над изолятором) тип НН III | шт | - 66 | - 66 |  |
| 20 | Уплотнитель (над изолятором) тип ННII, Уплотнитель (над изолятором) тип ННII | шт | - 18 | - 18 |  |
| 21 | Уплотнитель (над изолятором) тип ННIV, Уплотнитель (над изолятором) тип ННIV | шт | - 15 | - 15 |  |
| 22 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА, тип ВН | шт | - 99 | - 99 |  |
| 23 | Уплотнитель (под изолятором) тип ННI, Уплотнитель (под изолятором) тип ННI | шт | - 30 | - 30 |  |
| 24 | Уплотнитель (под изолятором) тип ННII, Уплотнитель (под изолятором) тип ННII | шт | - 48 | - 48 |  |
| 25 | Уплотнитель (под изолятором) тип ННIII, Уплотнитель (под изолятором) тип ННIII | шт | - 24 | - 24 |  |
| 26 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ, 10кВ d=27мм | шт | - 3 | - 3 |  |
| 27 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ, 10кВ d=12мм | шт | - 33 | - 33 |  |
| 28 | Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68, Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | - 648 | - 20 | - 628 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 - Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |  |

Спецификация № 5 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

| Наименование, марка |  | Ед. изм. | Итого | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) | Закупка материалов и оборудования под программу капитальное строительство (2.1.2) | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Количество | Количество | Количество |
|  |  |  | - 213 | - 108 | 45 | - 60 |
| 1 | Воздухоосушитель, ВС-1-1М УХЛ1 | шт | - 22 |  |  | - 22 |
| 2 | Гайка, М33*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | - 45 |  | - 45 |  |
| 3 | Зажим контактный НН к ТМ-160 кВА (М12*1,75), ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | - 11 | - 11 |  |  |
| 4 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27*1,5), ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | - 3 | - 3 |  |  |
| 5 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-250 кВА, ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | - 1 | - 1 |  |  |
| 6 | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ-400 кВА, ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | - 29 | - 29 |  |  |
| 7 | Переключатель трансформаторный реечный, ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | - 4 | - 4 |  |  |
| 8 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20), ГОСТ 12855-77 | кг | - 49 | - 49 |  |  |
| 9 | Стекло маслоуказателя, ТУ 6-06-68-89 | шт | - 14 | - 11 |  | - 3 |
| 10 | Уплотнитель (над изолятором) тип НН I, Уплотнитель (над изолятором) тип НН I | шт | - 35 |  |  | - 35 |
| Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |  |  |

Спецификация № 6 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2) |  |  |  |  |
| 1 | Ввод к ТМ 25-160кВА | НН (ВСТ-1/250) | шт | 1 |
| 2 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 9 |
| 3 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 24 |
| 4 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
| 5 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 16 |
| 6 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 20 |
| 7 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 10 |
| 8 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 3 |
| 9 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 3 |
| 10 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 1 |
| 11 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 12 |
| 12 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 9 |
| 13 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 8 |
| 14 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 12 |
| 15 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 8 |
| 16 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 110 кВ | 10кВ d=27мм | шт | 9 |
| 17 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 3 |
| 18 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 28 |
| 19 | Уплотнитель под фланец радиатора | Уплотнитель под фланец радиатора | шт | 14 |
| 20 | Фланец отстойника | Фланец отстойника | шт | 1 |
| 21 | Фланец радиатора | Фланец радиатора | шт | 8 |
| 22 | Фланец термодатчика | Фланец термодатчика | шт | 4 |
| 23 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 4 |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |  |  |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.

2.3. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1.  Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.4.3. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2016г.

4.2. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше).  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

И.о. Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 А.В. Бичевин

Согласовано:

Зам. начальника

Департамента МТО - начальник  ОМТС                                                                О.П. Машкина

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru