# Описание: C:\Users\fomenko_sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EMMIF90C\Логотип ДРСК_2015.jpg

### Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**29.03.2016г. № 426/МТПиР**

**Уведомление № 2 о внесение изменения**

**в Техническое задание**

Организатор (Заказчик) – АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») (Почтовый адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28, тел. 8 (4162) 397-260)

Способ и предмет закупки: Открытый электронный запрос предложений: ***«Оборудование трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ».***

Извещение опубликованного на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - «официальный сайт») от 28.03.2016г. под № 31603473987

**Изменение внесено:**

в **Техническое задание:**

 в Приложение 1.3 «Общие требования к трансформаторам» дополнительно включены следующие пункты:

п.21 Класс нагревостойкости, не ниже F;

п.22 Класс воспламеняемости, не ниже F1;

п.23 Комплект виброгасителей на каждый трансформатор

**Все остальные условия Технического задания остаются без изменения.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

***Ответственный секретарь Закупочной***

***Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК» Елисеева М.Г.***

Терёшкина Г.М.

 тел.(416-2) 397-260

okzt3@drsk.ru