

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 509/УТПиР-ВП

**заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому электронному запросу предложений на право заключения договора: *«Модернизация верхнего уровня систем учета электроэнергии* закупка 1176 раздел 2.2.1. ГКПЗ 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«25» июля 2016 года** |

**№ ЕИС – *31603667509***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО "Телекор-Энергетика"*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*
6. *Об итоговой ранжировке заявок.*
7. *О выборе победителя запроса предложений.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Предмет и общая цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО "Телекор-Энергетика"***  г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9 | Цена: ***4 700 000,00***руб. цена без НДС (5 546 000,00 руб. с учетом НДС) |
| **2** | ***АО ГК «Системы и Технологии»***  г. Владимир, Октябрьский р-н, ул. Лакина, д.8 | Цена: ***4 923 567,49***руб. цена без НДС (5 809 809,64 руб. с учетом НДС) |
| **3** | ***ООО "Прософт-Системы"***  г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а | Цена: ***4 998 000,00***руб. цена без НДС (5 897 640,00 руб. с учетом НДС) |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО " Телекор-Энергетика "***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Телекор-Энергетика"*** г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9 от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.8.2.1. «в» Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник в своем техническом предложении указывает, что предлагаемая им версия программного обеспечения не отвечает большей части требованиям пунктов Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) и прилагает перечень пунктов, которым не соответствует предлагаемое им программное обеспечение, а именно:  пунктом 5.1.1.3. Технического задания п.п. 4 установлено требование к структуре серверной части: *«Публичный (потребительский) веб-сервер – сервер, обслуживающий веб-интерфейсы публичных пользователей (потребителей, физических и юридических лиц) в рамках сети интернет»* - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что данное требование соответствует функционалу другим системам;  пунктом 5.1.1.3. Технического задания: п.п. 5 установлено требование к структуре серверной части: «*Служба мобильных сервисов – сервер, обслуживающий нативные приложения на мобильных устройствах публичных пользователей (потребителей, физических и юридических лиц) в рамках сети интернет»* - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что планирует это внедрить в следующей версии;  пунктом 5.1.3. Технического задания установлено требование *к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы* - участник указывает на несоблюдение данного требования;  пунктом 5.1.14.2. Технического задания п.п. 4 установлено требование к требования к архитектуре программного обеспечения: *«Поддержка многозадачности функционирования серверной части ИВК на базе поставляемого ПО и web-интерфейса, в том числе возможность формирования отчётов, запросов одновременно с уже запущенными аналогичными процессами в рамках одной сессии»* - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что планирует это внедрить в следующей версии;  пунктом п. 5.1.14.5 Технического задания установлено требование *к интерфейсу пользователя*  - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что планирует это внедрить в следующей версии;  пунктом 5.2. Технического задания установлено требование к *функциям (задачам), выполняемым Системой* - участник указывает на несоблюдение данного требования;  пунктом 5.2.7 Технического задания установлено требование к *функциям ведения топологии сети* - участник указывает на несоблюдение данного требования;  пунктом 5.2.11 Технического задания установлено требование к *функциям мониторинга и администрирования* - участник указывает на несоблюдение данного требования;  пунктом 5.2.11 Технического задания установлено требование к *функции картографии* - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что планирует это внедрить в следующей версии;  пунктом 5.2.15. Технического задания установлено требование *к аналитическим функциям и функциям взаимодействия с внешними системами* - участник указывает на несоблюдение данного требования с указанием, что планирует это внедрить в следующей версии;  пунктом 5.2.16. Технического задания установлено требование к *рабочему месту Диспетчера (РМД)* - участник указывает на несоблюдение данного требования;  пунктом 5.2.17. Технического задания установлено требование к *рабочему месту Потребителя (РМП)* - участник указывает на несоблюдение данного требования. |
| Участником в техническом предложении заявлено, что гарантийное обслуживание будет проводиться в рамках работ по обновлению программного обеспечения, что не соответствует требованию п. 7 Технического задания в котором установлено следующее требование; *В рамках модернизации должна оказываться техническая поддержка информационно-измерительной системы учета электроэнергии и программного обеспечения в течение не менее 12 месяцев со дня подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию*; и требованию п. 8 Технического задания в котором установлено следующее требование: *Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию* |

***ВОПРОС № 3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

Признать заявки ***АО ГК «Системы и Технологии»*** г. Владимир, Октябрьский р-н, ул. Лакина, д.8, ***ООО "Прософт-Системы"*** г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194асоответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

***ВОПРОС № 4. О предварительной ранжировке заявок***

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***АО ГК «Системы и Технологии»***  г. Владимир, Октябрьский р-н, ул. Лакина, д.8 | ***4 923 567,49*** | ***3,0*** |
| 2 место | ***ООО "Прософт-Системы"***  г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а | ***4 998 000,00*** | ***3,0*** |

***ВОПРОС № 5. О проведении переторжки***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Переторжку не проводить

***ВОПРОС 6 «Об итоговой ранжировке заявок»***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Утвердить итоговую ранжировку заявок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование и адрес участника*** | **Цена предложения *до переторжки без НДС, руб.*** | ***Окончательная цена предложения без НДС, руб.*** |
| 1 место | ***АО ГК «Системы и Технологии»***  г. Владимир, Октябрьский р-н, ул. Лакина, д.8 | ***4 923 567,49*** | ***4 923 567,49*** |
| 2 место | ***ООО "Прософт-Системы"***  г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а | ***4 998 000,00*** | ***4 998 000,00*** |

***ВОПРОС 7 «О выборе победителя запроса предложений»***

**РЕШИЛИ:**

**Признать** Победителем запроса предложений: ***Модернизация верхнего уровня систем учета электроэнергии*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика: ***АО ГК «Системы и Технологии»*** г. Владимир, Октябрьский р-н, ул. Лакина, д.8 (является субъектом МПС) на условиях: стоимость предложения  ***4 923 567,49*** руб.без НДС(5 809 809,64 руб. с учетом НДС). Сроки выполнения работ: Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ – не позднее 30 ноября 2016 г. Условия оплаты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании предоставленных Подрядчиком счетов. Гарантийные обязательства: в рамках модернизации техническая поддержка информационно-измерительной системы учета электроэнергии и программного обеспечения в течение не менее 12 месяцев со дня подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию. Гарантия подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**исполнитель Коврижкина Е.Ю.**

Тел. 397208