- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку Механического динамометра ДПУ 20-02 для филиала ПЭС

| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | ДПУ 20-02 |
| 2 | Количество | 30 шт. |
| 3 | Пределы измерения, кН: |  |
| 4 | - наибольший | 20 |
| 5 | - наименьший | 2,0 |
| 6 | Цена деления шкалы, кН | 0,2 |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| 8 | - длина | 560 |
| 9 | - ширина | 280 |
| 10 | - высота | 150 |
| 11 | Масса, кг, не более | 10 |
| 12 | Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамометров | не более ± 1 % от наибольшего предела |
| 13 | Предел допускаемого значения вариации показан. динам. | не превышает абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности |
| 14 | Порог реагирования | не превышает 0.5 % наибольшего предела измерения |
| 15 | Невозвращение стрелки на нулевую отм.шк. после разгрузки | не превышает 0.5 цены деления шкалы |
| 16 | Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
| 17 | Поверка | есть |
| 18 | Год выпуска | 2016 |
| 19 | ГОСТ | 13837-79 |
| 20 | Перечень отборочных критериев: | - условие поставки, поставка до 30.08.2016г. - условие оплаты, в течение 60 дней с даты получения Товара и подписания товарной накладной ТОРГ-12. |
| 20 | Требования к участнику: | - участник должен обладать документами, подтверждающими качество продукции (паспорта качества); - гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать гарантийному сроку изготовителя; - продукция должна быть новой не ранее 2016г. выпуска и ранее не используемой; - участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик отклоняет заявку такого Участника. - допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой. Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации, в том числе по гарантийному сроку и сроку эксплуатации. В случае предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в настоящей документации. |

Заместитель директора по обеспечению

управленческой деятельности                                                                                Е.В. Беспалов

Исп. Скляров Н.И.

43-08

E-mail: Skliarov@prim.drsk.ru