Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

| № п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор многофункциональный «Transmille – З041 – R – SYS» (Многофункциональный калибратор Transmille – З041 – R + PWRSINE*PRT*SIMRC*EA001 + UKAS сертификат) | шт. | 1 |
| Комплект поставки: |  |  |  |
| 1.1 | Сетевой кабель | шт. | 1 |
| 1.2 | Для организации рабочих мест ПК ноутбук | шт. | 2 |
| 1.3 | Внешняя 2 / 10 / 50 катушка для калибровки клещей + центрирующая платформа – «EA002» | шт. | 1 |
| 1.4 | Набор специальных проводов и адаптеров – «3000LEAD» | шт. | 1 |
| 1.5 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 1.6 | Методика поверки | шт. | 1 |
| 1.7 | Руководство пользователя | экз. | 1 |
| 1.8 | Протокол первичной поверки | экз. | 1 |
| 1.9 | Гарантийный талон | экз. | 1 |
| 1.10 | Первичная поверка. | усл. | 1 |
|  | Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»: до 30.05.2017г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается  в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): первичная поверка, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.2. Продукция должна иметь дату первичной поверки не ранее 1 кв. 2017г.

3.3. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения и сертификат UKAS.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты выявленные в период гарантийного срока.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.