08.11.2016 г.,  №  02-01-07-154

Техническое задание на поставку Дуговых защит.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

3.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.

4. Отборочные критерии к оборудованию:

4.1. Гарантия на поставляемое оборудование (Приложение 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Помехоустойчивость устройств должна соответствовать требованиям п.8 по ГОСТ Р 51317.6.2-99.

4.3.  По стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов устройства должны соответствовать группе М7 по ГОСТ 17516.1

4.4. В части воздействия климатических факторов устройства должны соответствовать исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

4.5. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания и карт заказа (Приложения №1.2, №1.3).

4.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1.2, №1.3.

4.7. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки оборудования на склад Грузополучателя:

5.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.06.2017г.                                                                                                                                              (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

5.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.05.2017г,                  (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 60 (30 для участников МСП)                              календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции;

Приложение 1.2.: Карты заказа для филиала «Амурские электрические сети»;

Приложение 1.3.: Карты заказа для филиала «Южно-Якутские электрические сети»;