

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 318/и-М-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Шкафы защиты и автоматики» закупка 4 раздел 2.5 ГКПЗ 2017 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31704823013*** | **«03» апреля 2017 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен ***«Шкафы защиты и автоматики» закупка 4***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет:  ***2 300 000,00*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 2-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника* ***ЗАО "ЧЭАЗ"***
3. *Об отклонении заявки участника* ***ООО "НПП Бреслер"***
4. *Об отклонении заявки участника* ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"***
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *Об итоговой ранжировке заявок*
7. *О выборе победителя открытого электронного запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в запросе цен*** |
| 1 | ***ЗАО "ЧЭАЗ"*** (428000, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 5) | Цена: 2 147 600,00 руб. с НДС(цена без НДС: ***1 820 000,00 руб***.) |
| 2 | ***ООО "НПП Бреслер"*** (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.13) | Цена: 2 381 240,00 руб. с НДС(цена без НДС: ***2 018 000,00 руб***.) |
| 3 | ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) | Цена: 2 609 240,00 руб. с НДС (цена без НДС: ***2 211 220,34 руб***.) |
| 4 | ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*** (690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10, оф. 2) | Цена: 2 712 400,00 руб. с НДС(цена без НДС: ***2 298 644,07 руб***.) |
| 5 | ***ООО "ЭКРА-ВОСТОК"*** (680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 72) | Цена: 2 714 000,00 руб. с НДС(цена без НДС: ***2 300 000,00 руб***.) |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ЗАО "ЧЭАЗ"***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "ЧЭАЗ"*** (428000, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 5) от дальнейшего рассмотрения на основании п. п. 3 карта заказа п. 3.13 Т.З., п.4 карта заказа п.3.3.15.4. ТЗ., п.3.15.2 Т.З., п.3.15.3 Т.З., п.3.15.4 Т.З., п.3.15.5 Т.З., п.3.15.6 Т.З., и п. 2.4.2.4 (а,б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:-.В техническом описании терминала БЭМП-ДТЗ.02 указана пятиступенчатая токовая защита нулевой последовательности, а в п.3 карты заказа шкафа защиты линии и автоматического управления линейным выключателем типа ШЭ2607 016 указана шестиступенчатая токовая защита нулевой последовательности, что не соответствует п.3.13 технического задания.-Не указано, включено ли в стоимость оборудования обучение специалистов АО «ДРСК» работе с оборудованием аналога, что не соответствует п.3.15.2 технического задания.-Не предоставлен комплект ЗИП на аналог, что не соответствует п.3.15.3 технического задания.- В карте заказа шкафа ШМЗЛ-07 указаны габаритные размеры шкафа 808х608х2100, а в п.4 карты заказа шкафа защиты линии и автоматического управления линейным выключателем типа ШЭ2607 016 указаны габариты 608х608х2100, что не соответствует п.3.15.4 технического задания.- Не предоставлено подтверждение о совместимости аналогичного оборудования с ДФЗ-201, что не соответствует п.3.15.5 технического задания.- Не подтверждена совместимость аналога с программным обеспечением EKRASMS и не включена в стоимость программное обеспечение, позволяющее работать с оборудованием аналога, что не соответствует п.3.15.6 технического задания. |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника ООО "НПП Бреслер"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "НПП Бреслер"*** (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.13) от дальнейшего рассмотрения на основании п.3.11 Т.З., п.3.15.2 Т.З., п.3.15.3 Т.З., п.3.15.4 Т.З., и п. 2.4.2.4 (а,б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:-Отсутствуют заполненные карты заказа, что не соответствует п.3.11 технического задания.- Не указано обучение специалистов АО «ДРСК» работе с оборудованием аналога, что не соответствует п.3.15.2 технического задания.-Не предоставлен комплект ЗИП на аналог, что не соответствует п.3.15.3 технического задания.-Не указаны габаритные размеры предлагаемых шкафов, что не соответствует п.3.15.4 технического задания |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника ЗАО "ПИК ЭЛБИ"***

Отклонить заявку Участника ***ЗАО "ПИК ЭЛБИ"*** (193318, г. Санкт - Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Лит. А, оф. 5Н) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3 карта заказов п.3.13 Т.З., п.3.15.2 Т.З., п.3.15.3 Т.З., п.3.15.5 Т.З., п. 3.15.6 ТЗ и п. 2.4.2.4 (а,б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- В техническом описании терминала БЭМП-ДТЗ.02 указана пятиступенчатая токовая защита нулевой последовательности, а в п.3 карты заказа шкафа защиты линии и автоматического управления линейным выключателем типа ШЭ2607 016 указана шестиступенчатая токовая защита нулевой последовательности, что не соответствует п.3.13 технического задания.- Не указано обучение специалистов АО «ДРСК» работе с оборудованием аналога, что не соответствует п.3.15.2 технического задания.- Не предоставлен комплект ЗИП на аналог, что не соответствует п.3.15.3 технического задания.- Не предоставлено подтверждение о совместимости аналогичного оборудования с ДФЗ-201, что не соответствует п.3.15.5 технического задания.- Не подтверждена совместимость аналога с программным обеспечением EKRASMS и не включена в стоимость программное обеспечение, позволяющее работать с оборудованием аналога, что не соответствует п.3.15.6 технического задания |

***ВОПРОС 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*** (690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10, оф. 2), ***ООО "ЭКРА-ВОСТОК"*** (680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 72) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 6 «Об итоговой ранжировке заявок***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Страна происхождения*** |
| 1 место | ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*** (690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10, оф. 2) | ***2 298 644,07*** | ***РФ*** |
| 2 место | ***ООО "ЭКРА-ВОСТОК"*** (680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 72) | ***2 300 000,00*** | ***РФ*** |

***ВОПРОС 7 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен  ***«Шкафы защиты и автоматики»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "ЭЛБИ ГЕНЕРАЦИЯ"*** *(МСП)* (690014, г. Владивосток, ул. Крылова, д. 10, оф. 2): на условиях: Цена: ***2 712 400,00***  руб. (цена без НДС: ***2 298 644,04***  руб.). Срок завершения поставки: до 31.07.2017 г. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставки. Предложение действительно до 15 июня 2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

*irduganova-in@drsk.ru*