

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 462/УКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ *«ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск, филиал АЭС»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «29» мая 2017 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ ***«ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск, филиал АЭС»,*** закупка 1135 р. 2.1.1 ГКПЗ 2017

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО "Компания Новая Энергия"*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО "Техно Базис"*** *(664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5, оф. 8)* | ***5 000 000,00 руб. без учета НДС***  5 900 000,00 руб. с учетом НДС |
| **2** | ***ООО «Северный Стандарт»*** *(119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А)* | ***4 920 000,00 руб. без учета НДС***  5 805 600,00 руб. с учетом НДС |
| **3** | ***ООО "Компания Новая Энергия"*** *(630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 93, этаж 3)* | ***4 788 135,59 руб. без учета НДС***  5 650 000,00 руб. с учетом НДС |
| **4** | ***ООО "Проектный Центр Сибири"*** *(630082, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2)* | ***5 000 000,00 руб. без учета НДС***  5 900 000,00 руб. с учетом НДС |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Компания Новая Энергия"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Выявлены замечания по представленным сметным расчетам, а именно:  ***1. Смета №3 «Геодезия»*** отсутствуют расценки на инженерно-геодезические изыскания:  - плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II;  - обмеры для составления схем первичной коммутации подстанции при количестве фидеров: свыше 20;  - обмеры для составления схем вторичной коммутации подстанции при количестве приборов измерения, защиты и сигнализации на фидер: до 5;  - обмеры кабельного хозяйства цепей высокого напряжения;  - обмеры конструкций и оборудования камер открытых и закрытых распределительных устройств и трансформаторов, помещений аккумуляторных батарей и статических конденсаторов;  - обмеры открытых несложных (ленточных, столбчатых, одноступенчатых) фундаментов при отсутствии грунтовых вод;  - плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II.  ***2. Смета №4 «Геология»***:  - в пункте 1.2 неверно указан объем колонкового бурения скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15 – 120 м., что не соответствует пунктам 1-3 сметы №3 «Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск. Инженерно-геологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем – 10 м.;  - отсутствуют расценки на колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы III – 10 м.; Категория породы IV – 10 м.; Категория породы V – 20 м.; гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 – 40 м.  - в пункте 1.4 «Отбор монолитов с глубины, м: св. 10 до 20. Из буровых скважин (связные грунты)» Участник неверно указал объем – 10 монолитов, что не соответствует пункту 6 сметы №3 Заказчика, в котором указано 16 монолитов;  - в пункте 2.1 неверно указан объем комплексного исследования физико-механических свойств глинистых грунтов – 10 образцов, что не соответствует пунктам 9-10 сметы №3 Заказчика, где указан общий объем – 12 образцов;  - отсутствуют расценки на «Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств. Влажность, плотность в рыхлом и уплотнённом состоянии, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Коэффициент фильтрации, угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой» - 8 образцов; «Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Испытание прочности мерзлых грунтов в ускоренном режиме (шариковый штамп). Плотность, суммарная влажность, эквивалентное сцепление» - 4 образца и т.д.  ***3. Смета №5 «Экология»*** отсутствуют расценки на инженерно-экологические изыскания:  - определение метана и СО2 в воздухе;  - определение неустойчивых химических компонентов и т.д. |

**По вопросу № 3**

1. Признать заявки ***ООО "Техно Базис"*** *(664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5, оф. 8),* ***ООО «Северный Стандарт»*** *(119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А),* ***ООО "Проектный Центр Сибири"*** *(630082, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2)* соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Оценка предпочтительности заявки*** |
| 1 место | ***ООО "Проектный Центр Сибири"*** *(630082, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2)* | ***5 000 000,00*** | ***0,32*** |
| 2 место | ***ООО «Северный Стандарт»*** *(119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А)* | ***4 920 000,00*** | ***0,25*** |
| 3 место | ***ООО "Техно Базис"*** *(664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5, оф. 8)* | ***5 000 000,00*** | ***0,16*** |

**По вопросу № 5**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников ***ООО "Техно Базис"*** *(664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5, оф. 8),* ***ООО «Северный Стандарт»*** *(119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11А),* ***ООО "Проектный Центр Сибири"*** *(630082, г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2)*
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 31.05.2017 в 15:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: ЭТП по адресу: https://rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*