

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 697/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки:  *«Комплектные трансформаторные подстанции***» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»,  **Закупка 1045 р. 2.1.2 ГКПЗ 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | « 05 » декабря 2017 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: ***«Комплектные трансформаторные подстанции***» для нужд филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «Уруссинский электромеханический завод»*
3. *Об отклонении заявки ООО "Энерго-Импульс+"*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
5. *О предварительной ранжировке заявок.*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** |
| 1 | Акционерное общество «Дальневосточная электротехническая компания»  | 9 850 000.00 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Уруссинский электромеханический завод»  | 8 715 060.38 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Импульс+"  | 9 980 209.72 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЭврикаМК"  | 7 584 745.76 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"  | 10 000 000.00 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"  | 9 999 933.00 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "АМУРЭЛЕКТРОЩИТ"  | 10 000 000.00 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника*ООО «Уруссинский электромеханический завод»* от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Не приложены отсканированные копии деклараций соответствия на КТП, трансформаторы, что не соответствует п. 3.6. технического задания заказчика- Не приложены копии протоколов испытаний, подтверждающих требования по сейсмостойкости по шкале MSK-64, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания на проведение закупки.- Не приложены ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.8.1 технического задания заказчика. - Не приложены сборочные и компоновочные чертежи на оборудование, что не соответствует п. 3.8.2 технического задания заказчика.- Не приложено техническое описание, что не соответствует п. 3.8.3 технического задания заказчика.- Не приложены инструкции по эксплуатации оборудования, что не соответствует п. 3.8.4 технического задания заказчика.- Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.12. технического задания заказчика.- В документации участника отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 4.1. технического задания заказчика. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника*ООО Группа компаний "Эврика МК"* от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:- Не приложены отсканированные копии деклараций соответствия ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 на трансформаторы, что не соответствует п. 3.6., 3.7.1 технического задания заказчика. - Не приложены сборочные и компоновочные чертежи на оборудование, что не соответствует п. 3.8.2 технического задания заказчика.- Не приложено техническое описание, что не соответствует п. 3.8.3 технического задания на проведение закупки.- Не приложены инструкции по эксплуатации оборудования, что не соответствует п. 3.8.4 технического задания заказчика.- Документация не разбита на отдельные тематические папки, что не соответствует п. 3.12. технического задания заказчика.- В документации участника отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 4.1. технического задания заказчика. . |

**По вопросу № 4**

Признать заявки Признать заявки ***АО «Дальневосточная электротехническая компания», "Энерго-Импульс+"***, ***"НЕВАЭНЕРГОПРОМ"***, ***ООО "АМУРЭЛЕКТРОЩИТ" , ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 5**

Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** |
| 1 место | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** | ***РФ*** | ***9 850 000.00*** | ***0,568*** |
| 2 место | ***ООО "Энерго-Импульс+"***  | ***РФ*** | ***9 980 209.72*** | ***0,509*** |
| 3 место | ***ООО "НЕВАЭНЕРГОПРОМ"*** | ***РФ*** | ***10 000 000.00*** | ***0,500*** |
| 3 место | ***ООО "АМУРЭЛЕКТРОЩИТ"*** | ***РФ*** | ***10 000 000.00*** | ***0,500*** |
| 4 место | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***  | ***РФ*** | ***9 999 933.00*** | ***0,300*** |

**По вопросу № 6**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***АО «Дальневосточная электротехническая компания», "Энерго-Импульс+" , "НЕВАЭНЕРГОПРОМ" , ООО "АМУРЭЛЕКТРОЩИТ" , ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 07.12.2017г. в 11:00 час. (амурского времени).
5. Место проведения переторжки: rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении
7. Провести переторжку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** ***1 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*