

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 98/МР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки:  *«Силовые трансформаторы 6-10 кВ»*** для нужд филиалов АО «ДРСК»,

**Закупка 257 р. 1.2 ГКПЗ 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | « 15 » января 2018 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: ***Силовые трансформаторы 6-10 кВ»*** для нужд филиалов АО «ДРСК» (закупка 257 раздела 1.2 ГКПЗ 2018 г.)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «Группа компаний "ЭврикаМК"*
3. *Об отклонении заявки ООО "Электротехническая компания "Энерготранс"*
4. *Об отклонении заявки ООО "Электротехнические системы"*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
6. *О предварительной ранжировке заявок.*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** |
| ***1*** | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** | ***4 414 114.41*** |
| ***2*** | ***ООО Группа компаний "ЭврикаМК"*** | ***3 438 135.59*** |
| ***3*** | ***ООО Торговый дом "Энергетический Альянс Сибири"*** | ***4 491 525.45*** |
| ***4*** | ***ООО "Электротехническая компания "Энерготранс""*** | ***4 460 491.92*** |
| ***5*** | ***ООО "ЭНЕТРА Текнолоджиз"*** | ***4 150 809.53*** |
| ***6*** | ***ООО "Электротехнические системы"*** | ***4 496 596.39*** |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО Группа компаний "Эврика МК"***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  - Не предоставлены декларации соответствия на силовые трансформаторы 10 кВ и 35 кВ , не предоставлены протоколы испытаний, проведенные в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 5.1 «Технического задания на поставку трансформаторов силовых».  *По дополнительному запросу информация не предоставлена. В результате замечание не снято.* |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Электротехническая компания "Энерготранс"***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  - Не предоставлена декларация соответствия на силовые трансформаторы 10 кВ производства АО «Электрощит», декларация соответствия на трансформаторы ТМГ-160/10 кВ производства «Тольяттинский трансформатор» не подтверждает соответствие ГОСТ 12.2.024-87, что не соответствует п. 5.1 «Технического задания на поставку трансформаторов силовых».  *По дополнительному запросу не предоставлены декларации соответствия и протоколы испытаний на трансформаторы 10 кВ АО «Электрощит», не предоставлена декларация соответствия на трансформаторы ТМГ-160/10 кВ производства «Тольяттинский трансформатор» с подтверждением соответствия ГОСТ 12.2.024-87. На основании этого замечание не снято.* |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО "Электротехнические системы"***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  Не предоставлены декларации соответствия на силовые трансформаторы 10 кВ производства АО «Электрощит» и 35 кВ производства ЗАО "ГК "Электрощит"- ТМ Самара", не предоставлены протоколы испытаний, проведенные в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 5.1 «Технического задания на поставку трансформаторов силовых».  *По дополнительному запросу представлены декларации соответствия на трансформаторы 10 кВ АО «Электрощит»*  *и трансформаторы 35 кВ ЗАО «ГК "Электрощит"- ТМ Самара». Протоколы испытаний к этим декларациям не предоставлены. На основании этого замечание не снято.* |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ***АО «Дальневосточная электротехническая компания» и ООО "ЭНЕТРА Текнолоджиз", ООО Торговый дом "Энергетический Альянс Сибири"*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** |
| 1 место | ***ООО «ЭНЕТРА Текнолоджиз»*** | ***РФ*** | ***4 150 809,53*** | ***0,849*** |
| 2 место | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** | ***РФ*** | ***4 414 114,41*** | ***0,586*** |
| 3 место | ***ООО Торговый дом "Энергетический Альянс Сибири"*** | ***РФ*** | ***4 491 525.45*** | ***0,509*** |

**По вопросу № 7**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***АО «Дальневосточная электротехническая компания» и ООО "ЭНЕТРА Текнолоджиз", ООО Торговый дом "Энергетический Альянс Сибири"***
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 19.01.2018. в 14:00 час. (амурского времени).
5. Место проведения переторжки: rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении
7. Провести переторжку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*