

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 151/МР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора поставки:  *«Изоляторы»  
(закупка 276, раздела 1.2 ГКПЗ 2018 г.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «22 » января 2018 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки: ***«Изоляторы»***(закупка 276, раздела 1.2 ГКПЗ 2018 г.)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 1-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «ТехЭнергоСнаб»*
3. *Об отклонении заявки ООО «ЭТК»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
5. *О предварительной ранжировке заявок.*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника закупки и его адрес*** | ***Цена заявки без НДС на участие в закупке*** |
| 1 | ЗАО «Новации и бизнес в энергетики» г.Южноуральск | 17 325 464,81 |
| 2 | ООО «ЮИК» г.Южноуральск | 17 435 470,00 |
| 3 | ООО «ТехЭнергоСнаб» г.Москва | 17 448 776,80 |
| 4 | ООО «РосЭнергоРесурс» г.Новосибирск | 12 117 831,00 |
| 5 | ООО «НеваЭнергоПром» г.Санкт-Петербург | 17 448 776,80 |
| 6 | ООО «ЭТК» г.Ярославль | 17 448 776,80 |
| 7 | ООО «Атом Инжиниринг» г.Хабаровск | 17 448 776,80 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника*ООО «ТехЭнергоСнаб»* от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  Для филиала «Амурские электрические сети» вместо изолятора ОСК10-110-Б031-2 УХЛ1 (спецификации №1 поз. №10), предложил аналог изолятор ОСК 10-110-Б021-2 УХЛ1, у которого присоединительные размеры верхнего и нижнего фланца не соответствуют заявленному изолятору ОСК10-110-Б031-2 УХЛ1, т.е. изолятор ОСК 10-110-Б021-2 УХЛ1 нельзя использовать в составе разъединителей взамен изолятора ИОС-110/400, полимерным аналогом которого является изолятор ОСК10-110-Б031-2 УХЛ1. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника*ООО «ЭТК»* от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.8.2.5 б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:  - для филиала «Приморские ЭС» вместо изолятора ОТПК-10-35Б-2УХЛ1 (поз. №4), предложен изолятор ОСК10-35Е04-3УХЛ1, у которого строительная высота и присоединительные размеры верхнего и нижнего фланца не соответствуют заявленному изолятору ОТПК-10 35 Б-2 УХЛ1, т.е. изолятор ОСК10-35Е04-3УХЛ1 нельзя использовать в составе разъединителей взамен изолятора ИОС-35-500-01, полимерным аналогом которого является изолятора ОТПК-10-35Б-2УХЛ1.  - для филиала «Приморские ЭС» вместо изолятора ОТПК12,5-35 Б-2 УХЛ1-01 (поз. №6), предложен изолятор ОСК12,5-35Б022-2УХЛ1, у которого присоединительные размеры верхнего и нижнего фланца не соответствуют заявленному изолятору ОТПК12,5-35 Б-2 УХЛ1-01, т.е. изолятор ОСК12,5-35Б022-2УХЛ1 нельзя использовать в составе разъединителей взамен изолятора ИОС-35-500-01, полимерным аналогом которого является изолятор ОТПК12,5-35 Б-2 УХЛ1-01. |

**По вопросу № 4**

Признать заявки Признать заявки ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетики», ООО «РосЭнергоРесурс», «ООО ЮИК»,******ООО «НеваЭнергоПром», ООО «Атом Инжиниринг»*** удовлетворяющим по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 5**

Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Итоговая оценка предпочтительности заявок*** |
| 1 место | ***ООО «РосЭнергоРесурс»*** | ***РФ*** | ***12 117 831,00*** | ***1,875*** |
| 2 место | ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетики»*** | ***РФ*** | ***17 325 464,81*** | ***0,532*** |
| 3 место | ***«ООО ЮИК»*** | ***РФ*** | ***17 435 470,00*** | ***0,503*** |
| 4 место | ***ООО «НеваЭнергоПром»*** | ***РФ*** | ***17 448 776,80*** | ***0,500*** |
| 4 место | ***ООО «Атом Инжиниринг»*** | ***РФ*** | ***17 448 776,80*** | ***0,500*** |

**По вопросу № 6**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетики», ООО «РосЭнергоРесурс», «ООО ЮИК»,******ООО «НеваЭнергоПром», ООО «Атом Инжиниринг»***
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 25.01.2018г. в 14:00 час. (амурского времени).
5. Место проведения переторжки: rushydro.roseltorg.ru
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении
7. Провести переторжку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162) 397-260*