

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ПРОТОКОЛ № 228/МР-Р

Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого электронного запроса предложений на право заключения договора на поставку

***«Станционные аккумуляторные батареи»***

(закупка 261 раздела 1.2. ГКПЗ 2018 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   |  «16» февраля 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.
2. Об отклонении заявки Участника ООО «Группа ЭНЭЛТ».
3. Об отклонении заявки Участника ООО «Центральная база комплектации УМТС»
4. Об отклонении заявки Участника ООО «Ольдам»
5. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.
6. О предварительной ранжировке заявок.
7. О проведении переторжки.

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с предложениями участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядковый номер заявки** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** | **Ставка НДС** |
| 1 | 1 | 15.01.2018 06:57 | ООО Производственная компания «Электроконцепт» ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | 9 102 420.76 | 10 740 856.50 | 18% |
| 2 | 2 | 15.01.2018 12:00 | ООО "ВИГУР ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН/КПП 5404513769/540401001 ОГРН 1145476069551 | 9 067 796.61 | 10 700 000.00 | 18% |
| 3 | 3 | 09.01.2018 15:12 | ООО «Группа ЭНЭЛТ» ИНН/КПП 7720740668/165501001 ОГРН 1127746060188 | 7 637 163.71 | 9 011 853.18 | 18% |
| 4 | 4 | 15.01.2018 17:12 | ООО «Центральная база комплектации УМТС» ИНН/КПП 7802746981/780201001 ОГРН 1117847129179 | 3 924 180.20 | 4 630 532.64 | 18% |
| 5 | 6 | 15.01.2018 23:25 | ООО «Ольдам» ИНН/КПП 7724533704/772401001 ОГРН 1057746088652 | 8 381 355.93 | 9 890 000.00 | 18% |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ООО «Группа ЭНЭЛТ» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложение не соответствующее установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке отсутствует декларация соответствия с приложением протоколов испытаний на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 2.6 технического задания.
2. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 2.8. технического задания, в котором указан гарантийный срок на защиту от коррозии не менее 10 лет.
3. В заявке участника отсутствует подтверждение наличия материалов дополнительно к комплекту ЗИП указанных в пункте 6 ТЗ, что не соответствует п. 6 технического задания.
4. В заявке участника отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования, для ПС КС-6, что не соответствует п. 2.1, 2.11, 3, 4, 5, 6 технического задания.
5. Отсутствует схема электрическая принципиальная РСПТ по ПС КС-6 и ПС Соловьевск, что не соответствует п. 1.1 технического задания.
 |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ООО «Центральная база комплектации УМТС» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложение не соответствующее установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 2.8. технического задания, в котором указан гарантийный срок на защиту от коррозии не менее 10 лет.
2. В заявке отсутствует подтверждение гарантии на шеф-монтажные работы, что не соответствует п. 2.9. технического задания, в котором указан гарантийный срок на защиту от коррозии не менее 60 месяцев.
3. В заявке отсутствует декларация соответствия, что не соответствует п. 2.6 технического задания.
4. В заявке участника отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования, что не соответствует п. 2.1, 2.11, 3, 4, 5, 6 технического задания.
5. В техническом предложении на листе 3 и листе 9 указан гарантийный срок эксплуатации 3 года, что не соответствует п. 2.7 технического задания, в котором указан гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 60 месяцев.
6. В заявке участника отсутствует заверенное письмо от завода-производителя АБ о возможности применения предлагаемого ЗВУ с закупаемой АБ, что не соответствует п. 4.2 технического задания.
7. Отсутствует схема электрическая принципиальная РСПТ по ПС КС-6 и ПС Соловьевск, что не соответствует п. 1.1 технического задания.
 |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ООО «Ольдам» от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как содержащую предложение не соответствующее установленным условиям Документации о закупке.

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке отсутствует декларация соответствия с приложением протоколов испытаний на основании которых были выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 2.6 технического задания.
2. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 2.8. технического задания, в котором указан гарантийный срок на защиту от коррозии не менее 10 лет.
3. В заявке участника отсутствует подтверждение наличия материалов дополнительно к комплекту ЗИП указанных в пункте 6 ТЗ, что не соответствует п. 6 технического задания.
4. В заявке участника отсутствуют технические характеристики предлагаемого оборудования, для ПС КС-6, что не соответствует п. 2.1, 2.11, 3, 4, 5, 6 технического задания.
5. Отсутствует схема электрическая принципиальная РСПТ по ПС КС-6 и ПС Соловьевск, что не соответствует п. 1.1 технического задания.
 |

**По вопросу № 5**

Признать заявки ООО Производственная компания «Электроконцепт» г. Пушкино, ООО "ВИГУР ТЕХНОЛОДЖИС" г. Новосибирск соответствующими условиям закупки.

**По вопросу № 6**

Утвердить предварительную ранжировку предложений Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Предварительная оценка предпочтительности заявок*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП***  |
| 1 место | ООО "ВИГУР ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН/КПП 5404513769/540401001 ОГРН 1145476069551 | 9 067 796.61 | ***0,42*** | нет |
| 2 место | ООО Производственная компания «Электроконцепт» ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | 9 102 420.76 | ***0,40*** | нет |

**По вопросу № 7**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ООО Производственная компания «Электроконцепт» г. Пушкино, ООО "ВИГУР ТЕХНОЛОДЖИС" г. Новосибирск.
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на **19.02.2018 в 15:00** час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rushydro.roseltorg.ru>
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

***Секретарь Закупочной комиссии***

***1 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Елисеева***

Чувашова О.В.

(416-2) 397-242