ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

  - Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложений №1.1-1.3 к Техническому заданию.

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

2.1.  Сроки и место поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

- по спецификации 1.1. – до 31.05.2018г.,

- по спецификации 1.2. - до 31.03.2018г.

2.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование согласно Приложений №1.1.-1.3  к ТЗ должна быть новой 2017-2018г. выпуска и ранее не используемой, и соответствовать техническим требованиям, характеристикам, указанным в техническом задании.

3.4. В составе заявки представить отсканированные копии сертификатов соответствия техническому регламенту Таможенного союза на МИП Satec PM130E-PLUS, ИБП INELT Monolith Е1000RTLT, "Cинком-Д3", MOXA DA-682A, Cisco SG 300-10 или  аналоги данного оборудования.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию согласно Приложения №1.1. к ТЗ должна составлять не менее 36 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции. Участник закупки должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Участник закупки обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

3.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико - коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.7. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.8. Технические характеристики оборудования-аналогов и материалов поставки, указанного в Приложениях №1.1-1.3. к ТЗ  должны быть аналогичны либо лучше.

3.9. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1 - 1.3 и п. 3.4.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник закупки должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание, чертежи с габаритными и установочными размерами…и др.). В случае если Участник закупки не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника закупки.

В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

- Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования или официального дилера с подтверждением конкретных сроков поставки.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями пункта 2.11.7 документации о закупке.

Участники закупки, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.