Приложение 7

Требуемые технические характеристики оборудования ВЛ

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Опоры и фундаменты ВЛ |  |
| Конструкция | С антикоррозионной защитой металлоконструкций |
|  | Многогранные стальные опоры для ВЛ 35 кВ и выше. |
|  | Повышенная механическая прочность. |
|  | Деревянные опоры с пропиткой и сроком службы не менее 40 лет для ВЛ 20 кВ и ниже. |
| Провода и грозозащитные тросы |  |
| Конструкция | СИП и защищенные провода |
|  | Тросы в антикоррозионном исполнении |
| Срок службы | Не менее 40 лет |
| Линейная арматура и изоляторы |  |
| Конструкция | Специальная арматура высокой технологичности (спиральная) |
| Удельная повреждаемость изоляторов | Не более 10-4 стеклянных тарельчатых |
|  | Не более 10-5 полимерных и фарфоровых длинно-стержневых |
| Срок службы | Не менее 40 лет |

Требуемые технические характеристики кабельных линий

| Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Изоляция | Пластмассовая (СПЭ) |
| Арматура | Термоусаживаемых материалов |
| Срок службы | Не менее 40 лет |