Приложение 1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ п. Магдагачи,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ КТП №3 Ф № 2 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом | шт. шт. шт. | 5 36 5 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 3 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 50 |
| 4. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 50 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 50 |
| 6. | Демонтаж траверс | шт. | 15 |
| 7. | Демонтаж приборов учета РиМ 1 ф | шт. | 50 |
| 8. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,8 |
|  | Раздел 2. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №3 Ф № 2 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 42 9 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 9 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 1,35 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 9 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 1,35 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт./км. | 50/1 |
| 7. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 1,6 |
| 8. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 22/0,44 |
| 9. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 7 |
| 10. | Монтаж приборов учета 1 Ф | шт. | 50 |
| 11. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 60 |
| 12. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 42 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 9 |
|  | Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 25 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 1,265 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,38 |
|  | Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 35 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,405 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 1,06 |
| 4. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 9 |
| 5. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 51 |
| 6. | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 12 |
| 7. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 8. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 9. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 150 |
| 10. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 22 |
| 11. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 21 |
| 12. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 27 |
| 13. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 20 |
| 14. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 146 |
| 15. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 77 |
| 16. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 16 |
| 17. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 288 |
| 18. | Лента металлическая F 207 | м | 200 |
| 19. | Бугель NB 20 | шт. | 200 |
| 20. | Зажим MJPT -50 | шт. | 6 |
| 21. | Зажим MJPT 54N | шт. | 2 |
| 22. | Зажим Р4 | шт. | 100 |
| 23. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 43 |
| 24. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 6 |
| 25. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 5 |
|  | Раздел 5. Демонтажные работы ТП-400-10/0,4 кВ № 27 |  |  |
| 1. | Демонтаж спусков 10 кВ | шт. | 3 |
| 2. | Демонтаж спусков 0,4 кВ | шт. | 6 |
| 3. | Демонтаж ТП | шт. | 1 |
| 4. | Демонтаж деревянного портала | шт. | 1 |
| 5. | Демонтаж РТП-10 кВ | шт. | 1 |
| 6. | Вывоз демонтированной ТП на базу | т | 1,8 |
|  | Раздел 6. КТПН-250-6/0,4 кВ № 27 (новая) |  |  |
| 1. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,015 |
| 2. | Устройство основания под фундаменты (песчаного) | м3 | 15 |
| 3. | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней, | шт. | 1 |
| 4. | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1 |
| 5. | Монтаж КТПН- 250-10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 6. | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт. | 12 |
| 7. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 3,8 |
| 8. | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | м | 24 |
| 9. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 1,9 |
| 10. | Монтаж РТП-10 кВ (новый) | шт. | 1 |
| 11. | Монтаж РЛНД 10 кВ (в линию) | шт. | 1 |
| 12. | Монтаж спусков 10 кВ | 100 жил | 0,03 |
| 13. | Монтаж спусков 0,4 кВ | 100 жил | 0,12 |
|  | Раздел 7. Материалы передаваемые Подрядчику по акту передачи в монтаж |  |  |
| 1. | КТПН-250-10/0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Раздел 8. Материалы для КТПН приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | ПГС | м3 | 7,5 |
| 2. | Хомут Х-7 | шт. | 1 |
| 3. | Хомут Х-8 | шт. | 2 |
| 4. | Хомут Х-1 | шт. | 1 |
| 5. | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 |
| 6. | Кронштейн РА-2 | шт. | 1 |
| 7. | Изолятор ШС-10 | шт. | 1 |
| 8. | Зажим аппаратный А2А-70-2 | шт. | 9 |
| 9. | Плашечный зажим ПА-2А | шт. | 6 |
| 10. | Труба d 25 | т | 0,024 |
| 11. | Фундамент ФБС 24-6-6 | шт. | 4 |
| 12. | Сталь стержневая d-16мм | кг | 57 |
| 13. | Полоса d-25*4 мм | кг | 22 |
| 14. | Уголок d-50 | кг | 10 |
| 15. | Электроды М-3 | кг | 5 |
|  | Раздел 9. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ КТП №27 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом | шт. шт. шт. | 8 42 1 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 6 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 65 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 2 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 56 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 56 |
| 7. | Демонтаж траверс | шт. | 5 |
| 8. | Демонтаж приборов учета РиМ 1 ф | шт. | 65 |
| 9. | Демонтаж приборов учета РиМ 3 ф | шт. | 2 |
| 10. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,8 |
|  | Раздел 10. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ КТП №31 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных Без приставок одностоечных | шт. шт. | 5 13 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 2 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 21 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 2 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 20 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 20 |
| 7. | Демонтаж приборов учета РиМ 1 ф | шт. | 21 |
| 8. | Демонтаж приборов учета РиМ 3 ф | шт. | 2 |
| 9. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,32 |
|  | Раздел 11. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №27 Ф № 1 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 27 3 |
| 2. | Монтаж укоса на существующую ж/б опору | шт. | 1 |
| 3. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 4. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 5. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 6. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт./км. | 33/0,535 |
| 8. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 2*16 | шт./км. | 2/0,06 |
| 9. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,7 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 11/0,165 |
| 11. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги при количестве проводов 4 | шт./км | 2/0,06 |
| 12. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 1 |
| 13. | Монтаж приборов учета 1 Ф | шт. | 33 |
| 14. | Монтаж приборов учета 3 Ф | шт. | 2 |
| 15. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 34 |
| 16. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 28 |
| 17. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 3 |
|  | Раздел 12. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 34 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,73 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,82 |
|  | Раздел 13. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 2. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 31 |
| 3. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 5. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 100 |
| 6. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 10 |
| 7. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 9 |
| 8. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 15 |
| 9. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 10. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 96 |
| 11. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 48 |
| 12. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 13. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 190 |
| 14. | Лента металлическая F 207 | м | 140 |
| 15. | Бугель NB 20 | шт. | 140 |
| 16. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 17. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 18. | Зажим Р4 | шт. | 78 |
| 19. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 20. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 4 |
| 21. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 2,5 |
|  | Раздел 14. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №27 Ф № 2 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 31 4 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт./км. | 43/0,86 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт./км. | 2/0,04 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 1 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 15/0,3 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 3/0,12 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 3 |
| 12. | Монтаж приборов учета 1 Ф | шт. | 43 |
|  | Монтаж приборов учета 3 Ф | шт. | 2 |
| 13. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 39 |
| 14. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 31 |
| 15. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Раздел 15. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 39 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 1,045 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 1,16 |
|  | Раздел 16. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,16 |
| 2. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 3. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 37 |
| 4. | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 |
| 5. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 6. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 7. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 100 |
| 8. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 15 |
| 9. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 14 |
| 10. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 20 |
| 11. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 12. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 126 |
| 13. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 63 |
| 14. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 15. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 252 |
| 16. | Лента металлическая F 207 | м | 150 |
| 17. | Бугель NB 20 | шт. | 150 |
| 18. | Зажим MJPT -50 | шт. | 6 |
| 19. | Зажим MJPT 54N | шт. | 2 |
| 20. | Зажим Р4 | шт. | 98 |
| 21. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 22. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 4 |
| 23. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 2,5 |
|  | Раздел 17. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы КТП №27 Ф № 3 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 10 2 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 3 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,45 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 3 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,45 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт./км. | 10/0,2 |
| 7. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,57 |
| 8. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 3/0,06 |
| 9. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 4 |
| 10. | Монтаж приборов учета 1 Ф | шт. | 10 |
| 11. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 14 |
| 12. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 10 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |
|  | Раздел 18. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 14 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,6 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,26 |
|  | Раздел 19. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 2 |
| 2. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 14 |
| 3. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 5. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 50 |
| 6. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 12 |
| 7. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 11 |
| 8. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 8 |
| 9. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 12 |
| 10. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 26 |
| 11. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 13 |
| 12. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 13. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 55 |
| 14. | Лента металлическая F 207 | м | 50 |
| 15. | Бугель NB 20 | шт. | 50 |
| 16. | Зажим MJPT -50 | шт. | 6 |
| 17. | Зажим MJPT 54N | шт. | 2 |
| 18. | Зажим Р4 | шт. | 20 |
| 19. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 15 |
| 20. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 2 |
| 21. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 2,5 |
|  | Раздел 20. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ ЗТП №32 Ф № 4 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных Без приставок одностоечных | шт. шт. | 1 6 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 1 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 6 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 2 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 10 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 10 |
| 7. | Демонтаж траверс | шт. | 8 |
| 8. | Демонтаж светильников | шт. | 2 |
| 9. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,16 |
|  | Раздел 21. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ЗТП №32 Ф № 5 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 4 2 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 3 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,45 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 3 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,45 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт./км. | 6/0,12 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. | шт. | 2 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,35 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт./км | 3/0,06 |
| 10. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 1 |
| 11. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 8 |
| 12. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |
|  | Раздел 22. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 8 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,36 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,18 |
|  | Раздел 23. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 2 |
| 2. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 11 |
| 3. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 33 |
| 4. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 6 |
| 5. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 6 |
| 6. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 6 |
| 7. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 8. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 20 |
| 9. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 10 |
| 10. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 11. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 36 |
| 12. | Лента металлическая F 207 | м | 35 |
| 13. | Бугель NB 20 | шт. | 35 |
| 14. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 15 |
| 15. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 2 |
| 16. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 2,5 |
| Примечание: 1. Работы выполняются в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 2. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со СП СЭС до участка реконструкции. 3. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |