

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 218/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Щиты собственных нужд» закупка 295 раздел 2.1.2, 2.2.2. ГКПЗ 2018 г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31705851821 (МСП)*** | **«07» февраля 2018 г.** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен «***Щиты собственных нужд» закупка 295***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***4 195 516,53*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника АО «Чебоксарский Завод Электрооборудования».*
3. *Об отклонении заявки участника ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»*
4. *Об отклонении заявки участника ООО «ЭлКом»*
5. *Об отклонении заявки участника ООО «Энерго-Импульс+»*
6. *Об отклонении заявки участника ООО Научно-производственное предприятие «ТЕХНО-ЦЕНТР»*
7. *Об отклонении заявки участника ООО «Группа Компаний Энергоцентр»*
8. *Об отклонении заявки участника ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»*
9. *Об отклонении заявки участника ООО «ЭКРА-Сибирь»*
10. *Об отклонении заявки участника ООО «Ольдам»*
11. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
12. *Об итоговой ранжировке заявок*
13. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование участника* | *Заявка без НДС* | *Заявка с НДС* | *Ставка НДС* |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКРА-Сибирь» ИНН/КПП 2464208563/246401001 ОГРН 1082468027509 | ***4 179 000.00*** | ***4 931 220.00*** | 18% |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕХНО-ЦЕНТР» ИНН/КПП 7706766706/770601001 ОГРН 5117746006032 | ***3 395 413.60*** | ***4 006 588.05*** | 18% |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Ольдам» ИНН/КПП 7724533704/772401001 ОГРН 1057746088652 | ***4 194 915.25*** | ***4 950 000.00*** | 18% |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА» ИНН/КПП 2130132837/213001001 ОГРН 1142130001970 | ***2 051 826.10*** | ***2 421 154.80*** | 18% |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлКом»ИНН/КПП 0276157337/027601001 ОГРН 1140280027172 | ***2 513 412.00*** | ***2 965 826.16*** | 18% |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259 |  ***3 560 000.00*** | ***4 200 800.00*** | 18% |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГО» ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | ***2 340 000.00*** | ***2 761 200.00*** | 18% |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Энергоцентр»ИНН/КПП 5902233179/590201001 ОГРН 1135902001817 | ***3 539 038.00*** | ***4 176 064.84*** | 18% |
| 9 | Акционерное общество «Чебоксарский Завод Электрооборудования»ИНН/КПП 2127024863/213001001 ОГРН 1052182812440 | ***1 965 254.24*** | ***2 319 000.00*** | 18% |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕРА»ИНН/КПП 2130155947/213001001 ОГРН 1152130007710 | ***4 149 400.00*** | ***4 896 292.00*** | 18% |
| 11 | Акционерное Общество «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ» ИНН/КПП 7811440615/213001001 ОГРН 1097847196908 | ***3 995 489.83*** | ***4 714 678.00*** | 18% |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Электроконцепт» ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | ***3 389 830.51*** | ***4 000 000.00*** | 18% |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+»ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066 | ***3 222 723.28*** | ***3 802 813.47*** | 18% |

***ВОПРОС 2******«Об отклонении заявки участника АО «Чебоксарский Завод Электрооборудования»***

Отклонить заявку Участника ***Акционерное общество «Чебоксарский Завод Электрооборудования»*** (ИНН/КПП 2127024863/213001001 ОГРН 1052182812440) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в» Документации о закупке и п.3.9, 3.5.1., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.10., 3.6 Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлено подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 3.9. технического задания.- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Не предоставлены копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.6 технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |

***ВОПРОС 3 «Об отклонении заявки участника ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»*** (ИНН/КПП 2130132837/213001001 ОГРН 1142130001970) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в» Документации о закупке и п. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.10., 3.6 Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.- Не предоставлены чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.5.2. технического задания. В документации участника приложен только проектный опросной лист, со схемами который является частью закупочной документации.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Не предоставлены копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.6. технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |

***ВОПРОС 4 «Об отклонении заявки участника ООО «ЭлКом»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭлКом»*** (ИНН/КПП 0276157337/027601001 ОГРН 1140280027172) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в», 2.2.1.3. Документации о закупке и п. 1, 2, 3.2, 3, 6, 3.5.1., 3.5.2., 3.5.10., 3.6 Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлено подтверждение соответствия предлагаемого оборудования техническим требованиям к закупаемому оборудованию и опросным листам, что не соответствует п. 1, 2, 3.2, 3,6 технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. (****в ответ на доп. запрос получен сертификат соответствия на устройства комплектные низковольтные и ТУ в соответствии с которыми выпускаются данные НКУ. Подтверждение соответствия предлагаемого оборудования техническим требованиям к закупаемому оборудованию и опросным листам не предоставлено)*- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. (****в ответ на доп. запрос получено письмо об отсутствии номенклатурного каталога типовых панелей (шкафов) СН)*- Не предоставлены чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.5.2. технического задания. В документации участника приложен только проектный опросной лист, со схемами который является частью закупочной документации.***По результатам допзапроса замечание не снято.*** *(в ответ на доп. запрос получены принципиальные однолинейные схемы ЩСН1 и ЩСН2. Чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров не предоставлены)*- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято.*** *(в ответ на доп. запрос получены принципиальные однолинейные схемы ЩСН1 и ЩСН2. Подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств не предоставлено.)*- Не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.6. технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято.*** *(В ответ на доп. запрос получено письмо о том, что протоколы испытаний находятся в компании, которая разрабатывает сертификаты соответствия)* |

***ВОПРОС 5 «Об отклонении заявки участника ООО «Энерго-Импульс+»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+»*** (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в» Документации о закупке и п. 3.5.1., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.9., 3.5.10., 3.6 Технического задания, Приложение 1.1 п. 11.3 ,11.6.1. и 11.11.1, к Техническому заданию

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания. Приложен каталог на главные распределительные щиты.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Не предоставлены копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлены заполненные опросные листы на закупаемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.9. технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.6 технического задания.- В Техническом предложении участника, в спецификации ГРЩ (п. 47, 48) для КС-6 предложены номиналы коэффициентов трансформации трансформаторов тока 0,4 кВ **150/5**, данные номиналы не совпадают с Техническим заданием – Приложение 1.1 п. 11.3 и 11.11.1 (**200/5**).- В Техническом предложении участника, в спецификации ГРЩ для КС-6 отсутствуют трансформаторы тока 0,4 кВ для измерения тока нейтрали с коэффициентом трансформации **100/5** указанные в Техническом задании – Приложение 1.1 п. 11.6.1.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |

***ВОПРОС 6 «Об отклонении заявки участника ООО Научно-производственное предприятие «ТЕХНО-ЦЕНТР»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕХНО-ЦЕНТР»*** (ИНН/КПП 7706766706/770601001 ОГРН 5117746006032) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в», 2.2.1.3 Документации о закупке п. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.4, 3.5.5., 3.5.7, 3.5.8., 3.5.10., 3.6 Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.- Не предоставлены чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.5.2. технического задания. В документации участника приложен только проектный опросной лист, со схемами который является частью закупочной документации.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Отсутствуют копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.6. технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |
| Участник имеет кризисное финансовое состояние (0,30 балла), что не соответствует п. 2.2.1.3 Документации о закупке; |

***ВОПРОС 7 «Об отклонении заявки участника ООО «Группа Компаний Энергоцентр»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Энергоцентр»*** (ИНН/КПП 5902233179/590201001 ОГРН 1135902001817) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в», Документации о закупке п. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.4, 3.5.5., 3.5.7, 3.5.8., 3.5.10., 3.6, 3.8, 3.9. Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Указан гарантийный срок 24 месяца, что не соответствует п. 3.8. технического задания.- Не предоставлено подтверждение гарантии на защиту от коррозии, что не соответствует п. 3.9. технического задания.- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.- Не предоставлены чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.5.2. технического задания. В документации участника приложен только проектный опросной лист, со схемами который является частью закупочной документации.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Не предоставлены копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.6 технического задания.*-* В техническом предложении представлена только спецификация оборудования без внешнего вида и чертежей из которой не ясно какие габаритные размеры будут иметь щиты собственных нужд.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |

***ВОПРОС 8 «Об отклонении заявки участника ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «НЕВАЭНЕРГОПРОМ»*** (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в», Документации о закупке и Приложение 1.1 Приложение А, Приложение 1.2 л. 16. Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- В техническом предложении предоставлена схема щита собственных нужд ЩСН-1 на ПС КС-6 которая не соответствует схеме, приложенной в Техническом задании – Приложение 1.1 Приложение А. - В техническом предложении предоставлена схема щита собственных нужд ЩСН-2 на ПС Соловьёвск которая не соответствует схеме, приложенной в Техническом задании – Приложение 1.2 л. 16. ***По результатам допзапроса замечание не снято.*** *(представленные схемы имеют нечитаемый вид)* |

***ВОПРОС 9 «Об отклонении заявки участника ООО «ЭКРА-Сибирь»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭКРА-Сибирь»*** (ИНН/КПП 2464208563/246401001 ОГРН 1082468027509) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.4. «а, б, в», Документации о закупке п. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.4, 3.5.5., 3.5.7, 3.5.8., 3.5.10., 3.6. Технического задания

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| В заявке участника:- Не предоставлен номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.5.1 технического задания.- Не предоставлены чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.5.2. технического задания. В документации участника приложен только проектный опросной лист, со схемами который является частью закупочной документации Заказчика.- Не предоставлена инструкция по эксплуатации ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.4 технического задания.- Не предоставлена инструкция по монтажу и установке ЩСН разработанная и утвержденная производителем, что не соответствует п. 3.5.5 технического задания.- Не предоставлены копии технических паспортов на встраиваемое оборудование, что не соответствует п. 3.5.7 технического задания.- Не указаны технические и функциональные возможности микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.5.8 технического задания.- Не предоставлено подтверждение наличия ЗИП и проверочных устройств, что не соответствует п. 3.5.10 технического задания.- Не предоставлены ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.6 технического задания.- Не предоставлены протоколы испытаний, на основании которых выданы декларации соответствия, что не соответствует п. 3.6. технического задания.***По результатам допзапроса замечание не снято. Участник не ответил на запрос.*** |

***ВОПРОС 10 «Об отклонении заявки участника ООО «Ольдам»***

Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью «Ольдам»*** (ИНН/КПП 7724533704/772401001 ОГРН 1057746088652) от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.2.1.3 Документации о закупке

|  |
| --- |
| *Основания для отклонения* |
| Участник имеет кризисное финансовое состояние (0,30 балла), что не соответствует п. 2.2.1.3 Документации о закупке; |

***ВОПРОС 11 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**Признать** заявки ***Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГО» (***ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342), ***Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Электроконцепт»*** (ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579), ***Акционерное Общество «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ*»** (ИНН/КПП 7811440615/213001001 ОГРН 1097847196908), ***Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕРА»*** (ИНН/КПП 2130155947/213001001 ОГРН 1152130007710) соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 12 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГО» ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | ***2 340 000.00*** | ***нет*** |
| 2 место | Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Электроконцепт» ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | ***3 389 830.51*** | ***нет***  |
| 3 место | Акционерное Общество «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ» ИНН/КПП 7811440615/213001001 ОГРН 1097847196908 | ***3 995 489.83*** | ***нет*** |
| 4 место | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТЕРА»ИНН/КПП 2130155947/213001001 ОГРН 1152130007710 | ***4 149 400.00*** | ***нет*** |

***ВОПРОС 13 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

***Признать победителем*** открытого запроса цен*««****Щиты собственных нужд***» *участника*, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика:***Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГО»*** (ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342): на условиях: Цена ***2 340 000.00*** руб. цена без учёта НДС (***2 761 200.00 руб.*** с НДС). Срок начало поставки: с момента договора и согласования опросных листов оборудования Срок завершения поставки: ПС КС-6 - 30.05.2018 г., ПС Соловьевск – 30.04.2018 г. Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12). Гарантийный срок: на оборудование 60 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. На защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*397-147*

*irduganova-in@drsk.ru*