- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

«Утверждено»:

Первый заместитель директора

по производству - главный инженер

_______________С.Н. Корчемагин

«____» _________________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поверку средств измерений для нужд филиала АО

«ДРСК»  «Приморские электрические сети»

1. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ

Измерения электрических и магнитных величин (34)

Счетчик электрической энергии Меркурий230AR–00,  Меркурий 230ART-00 PCIDN, СЭТ–4ТМ.03.01 – 510 шт.

Трансформатор напряжения НТМИ–6, НТМИ–10 и т.п. класса точности 0,5 – 53 шт.

Трансформатор тока ТЛО–10,ТЛП–10 и т.п. класса точности 0,5, 0,5S  – 194 шт.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ДОЛЖЕН:

2.1.  Быть аккредитованным в установленном порядке на право проведения поверки средств измерений в соответствующей области измерений.

2.2. Провести поверку представленных средств измерений в согласованные графиками сроки.

2.3. Провести поверку средств измерений в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами. Результаты поверки оформить в соответствии с требованиями приказа от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

2.4. Оказать услуги не позднее 31 октября 2018 г.  Начало оказания услуг – 3 мая 2018 г.

Контактное лицо заказчика:

Начальник службы метрологии аппарата управления филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Усов Р.Е., тел: (423) 221-39-80,

эл. адрес usov@prim.drsk.ru

Начальник службы метрологии                                                             Р.Е. Усов

«____»______________2018 г.

Зам. главного инженера по

управлению сетями                                                                                 В.А Гниломедов

«____»______________2018 г.

Согласовано:

Начальник службы метрологии

АО «ДРСК»                                                                                             И.Н. Никольский

«____»______________2018 г.