

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 716/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на «*Комплектные трансформаторные подстанции», закупка 1273***

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«14» 01\_ 2019 г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на «Комплектныетрансформаторные подстанции», закупка 1273

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 9 (девять) ***заявок***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Порядковый номер заявки*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование участника*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 14.12.2018 07:35 | ООО «Энергокапитал» (ИНН/КПП 5402462822/540601001 ОГРН 1065402014039) | 9 100 000,00 |
| 2 | 14.12.2018 07:51 | ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) | 9 999 990,00 |
| 3 | 14.12.2018 08:37 | ООО Торговый Дом «Камет» (ИНН/КПП 7453295972/745301001 ОГРН 1167456085587) | 9 387 094,00 |
| 4 | 14.12.2018 05:04 | АО «Дальневосточная электротехническая компания» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 9 915 838,00 |
| 5 | 14.12.2018 08:48 | ООО Торговый дом «Электрощит» (ИНН/КПП 5404403861/540401001 ОГРН 1095404023626) | 9 800 000,00 |
| 6 | 14.12.2018 08:50 | ООО «ПромСервис» (ИНН/КПП 7017067630/701701001 ОГРН 1037000113710) | 9 950 000,00 |
| 7 | 14.12.2018 08:51 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 10 000 000,00 |
| 8 | 13.12.2018 09:01 | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | 9 931 155,00 |
| 9 | 14.12.2018 08:59 | ООО «Востокэнергокомплект» (ИНН/КПП 2724223559/272401001 ОГРН 1172724022349» | 10 000 000,00 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 6 (шесть) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО «Энергокапитал»*
3. *Об отклонении заявки Участника ООО Торговый Дом «Камет»*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО Торговый дом «Электрощит»*
5. *Об отклонении заявки Участника ООО «ПромСервис»*
6. *Об отклонении заявки Участника ООО «Курганский трансформаторный завод»*
7. *Об отклонении заявки Участника ООО «Востокэнергокомплект»*
8. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
9. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Порядковый номер заявки*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование участника*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 14.12.2018 07:35 | ООО «Энергокапитал» (ИНН/КПП 5402462822/540601001 ОГРН 1065402014039) | 9 100 000,00 |
| 2 | 14.12.2018 07:51 | ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) | 9 999 990,00 |
| 3 | 14.12.2018 08:37 | ООО Торговый Дом «Камет» (ИНН/КПП 7453295972/745301001 ОГРН 1167456085587) | 9 387 094,00 |
| 4 | 14.12.2018 05:04 | АО «Дальневосточная электротехническая компания» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 9 915 838,00 |
| 5 | 14.12.2018 08:48 | ООО Торговый дом «Электрощит» (ИНН/КПП 5404403861/540401001 ОГРН 1095404023626) | 9 800 000,00 |
| 6 | 14.12.2018 08:50 | ООО «ПромСервис» (ИНН/КПП 7017067630/701701001 ОГРН 1037000113710) | 9 950 000,00 |
| 7 | 14.12.2018 08:51 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 10 000 000,00 |
| 8 | 13.12.2018 09:01 | ООО «Курганский трансформаторный завод» (ИНН/КПП 4501198310/450101001 ОГРН 1144501007364) | 9 931 155,00 |
| 9 | 14.12.2018 08:59 | ООО «Востокэнергокомплект» (ИНН/КПП 2724223559/272401001 ОГРН 1172724022349» | 10 000 000,00 |

***ВОПРОС № 2 «Об отклонении заявки Участника ООО «Энергокапитал»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Энергокапитал»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | -В заявке участника документация не разбита на тематические папки, что не соответствует п. 5.1. технических требований, в котором установлено следующее требование «Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответ на доп. запрос предоставлены пояснения о большом объеме предоставляемой информации,* что не является основанием для снятия указанного замечания*. При условии, что большой объем предоставляемой информации и является основанием для включения данного условия в технические требования на проведение закупки.* |
|  | - В заявке участника на однолинейной схеме для СТП 40 кВА (ТЗ 3) не предусмотрен комплект трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ и на отходящем автомате QF4 для подключения приборов учета, что не соответствует п. 1.1. технических требований. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответ на доп. запрос предоставлены пояснения о готовности внести изменения в опросные листы и однолинейные схемы,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

***ВОПРОС № 3 «Об отклонении заявки Участника ООО Торговый Дом «Камет»***

Отклонить заявку Участника ***ООО Торговый Дом «Камет»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | -В заявке участника на однолинейной схеме для СТП 40 кВА (ТЗ 3) не предусмотрен комплект трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ и на отходящем автомате QF4 для подключения приборов учета, что не соответствует п. 1.1. технических требований ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответ на доп. запрос предоставлены пояснения о готовности внести изменения в опросные листы и однолинейные схемы, при этом фактически предоставленные первоначально материалы не скорректированы,* что не является основанием для снятия указанного замечания*.* |
|  | -В заявке участника отсутствует техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технического задания. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. запрос отсутствует подробное техническое описание встраиваемого оборудования, руководства по эксплуатации и др. необходимая техническая информация. Объем документации указан в разделе 4 ГОСТ 14695-80,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

***ВОПРОС № 4 «Об отклонении заявки Участника ООО Торговый дом «Электрощит»***

Отклонить заявку Участника ***ООО Торговый дом «Электрощит»»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б, д» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | - В заявке участника отсутствует документация подтверждающая конструктив оборудования, что не соответствует п. 3.7.1-3.7.5 технического задания ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. Запрос: Отсутствует подробное техническое описание встраиваемого оборудования, документация на МТП и СТП, руководства по эксплуатации и др. необходимая техническая информация. Объем документации указан в разделе 4 ГОСТ 14695-80,* что не является основанием для снятия указанного замечания*.* |
|  | - В составе заявки отсутствует Календарный график по установленной в Документации о закупке форме 5 подраздел 7.5, что не соответствует п. 4.5 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование вышеуказанный документ должен быть включен в состав Заявки. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. запрос участник представил календарный график поставки закупаемой продукции, но срок поставки графиком определен 100 дней, что не соответствует срокам поставки, установленным проектом договора (п.2.3),* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

***ВОПРОС № 5 «Об отклонении заявки Участника ООО «ПромСервис»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «ПромСервис»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
| 1 | - В заявке участника не приложены сборочные и компоновочные чертежи на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.7.1 технических требований. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. Запрос:Файлы «Согл ТЗ ДРСК0001» и «Согл ТЗ 10 ДРСК» являются файлами закупочной документации Заказчика, в которых, при этом, отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи конкретного Производителя,* что не является основанием для снятия указанного замечания*.* |
| 2 | - В заявке участника не приложено техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технических требований. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. запрос отсутствует подробное техническое описание встраиваемого оборудования, руководства по эксплуатации и др. необходимая техническая информация. Объем документации указан в разделе 4 ГОСТ 14695-80,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |
| 3 | -В заявке участника отсутствуют главные электрические схемы предлагаемых КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 3.7.3. технических требований. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. Запрос: Файлы «Согл ТЗ ДРСК0001» и «Согл ТЗ 10 ДРСК» являются файлами закупочной документации Заказчика, в которой отсутствуют проработанные участником главные электрические схемы предлагаемого оборудования,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

***ВОПРОС № 6 «Об отклонении заявки Участника ООО «Курганский трансформаторный завод»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Курганский трансформаторный завод»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
| 1 | - В заявке участника не приложено техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования, что не соответствует п. 3.7.2. технических требований. ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. Запрос**Отсутствует подробное техническое описание КТП, КМТП, СТП и встроенного оборудования, руководства по эксплуатации и др. необходимая техническая информация. Объем документации указан в разделе 4 ГОСТ 14695-80,* что не является основанием для снятия указанного замечания*.* |
| 2 | - В заявке участника отсутствуют подробные опросные листы на поставляемое оборудование что не соответствует п. 3.7.4. технических требований (приложены проштампованные опросные листы Заказчика из закупочной документации). ***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.*** *В ответе на доп. запрос проштампованные опросные листы Заказчика из закупочной документации не заменены на опросные листы конкретного производителя,* что не является основанием для снятия указанного замечания. |

***ВОПРОС № 7 «Об отклонении заявки Участника ООО «Востокэнергокомплект»***

Отклонить заявку Участника ***ООО «Востокэнергокомплект»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. п.4.9.6 п.п. «а, б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Основания для отклонения*** |
| 1 | - Участника имеет кризисное финансовое состояние, что не соответствует пункту 10 п.п.10.1 «3» Документации о закупке, в котором установлено следующее требование (*Участник закупки не должен находится в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС. приложение 7 к ДоЗ)* |

***ВОПРОС № 8 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора*** |
| 1 | ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) | «Желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора |
| 2 | АО «Дальневосточная электротехническая компания» (ИНН/КПП 2723051681/272301001 ОГРН 1022701190302) | нет разногласий |
| 3 | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | «Желательные» условия в п.п. № 3.5, 3.6, 3.10 Протокола разногласий Заказчиком принимаются и будут учтены при заключении Договора; остальные условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются. |

***ВОПРОС № 9 «О проведении переторжки»***

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН/КПП 2724091687/272001001 ОГРН 1062724014066) | 9 999 990,00 | нет |
|  | АО «Дальневосточная электротехническая компания» (ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302) | 9 915 838,00 | нет |
|  | ООО «НЕВАЭНЕРГОПРОМ» (ИНН/КПП 7802536127/780201001 ОГРН 1157847279259) | 10 000 000,00 | нет |

1. Определить форму переторжки: ***очная;***
2. Шаг переторжки: 0,5% - 1,0 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС;
3. Назначить переторжку на 22.01.2019 г. в 15:00 час. (амурского времени);
4. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rushydro.roseltorg.ru;
5. Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*