

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 129/МТПиР-Р

**Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора: *Реклоузеры (закупка 176 раздела 2.2.2. ГКПЗ 2019 г.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «29» января 2019г. |

**Форма проведения заседания: очно-заочная**

**Состав Закупочной комиссии:**

Председатель комиссии:

***Юхимук В.А. –*** заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК».

Заместитель председателя комиссии:

***Коржов С.А.*** – начальник управления МТО АО «ДРСК»

Члены Закупочной комиссии:

***Голота М.Н –*** заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту – начальник департамента АО «ДРСК»;

***Генчик Е.М. –*** начальник управления финансов АО «ДРСК»;

***Осинцев Ю.Е. –*** начальник управления капитального строительства и инвестиций АО «ДРСК»;

***Коврижкин С.А. –*** начальник управления правового обеспечения АО «ДРСК»;

***Лаптев И.А.-*** начальник службы экономической безопасности АО «ДРСК»;

***Курин Е.В. -*** начальник управления планирования и сводной отчетности закупок «Блок ЭС Востока» АО «РусГидроСнабжение».

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

***Елисеева М.Г.*** – начальник ОКЗ АО «ДРСК»

Исполнитель:

***Терёшкина Г.М.***– вед.специалист ОКЗ АО «ДРСК»

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО «Орион плюс»*
3. *Об отклонении заявки Участника ООО «Курганский трансформаторный завод»*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок*

**ВОПРОС 1. О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок**

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявки участников.

ОТМЕТИЛИ:

1. Извещение о закупке официально размещено в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) от 17.12.2018 № 31807308767
2. Открытие доступа к основным частям заявок состоялось 28.12.2018 г.
3. Начальная (максимальная) цена лота составляет: 3 050 847,46 руб. без НДС.
4. До момента окончания срока подачи заявок были поданы 4 (четыре) заявки.
5. По результатам этапа рассмотрения основных частей заявок было отклонено 2 (две) заявки.
6. Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки и приглашенные эксперты изучили поступившие основные части заявок. Результаты экспертной оценки основных частей заявок в промежуточном Сводном экспертном заключении № 1.

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основные части заявок следующих участников:

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО "Таврида Электрик"  г. Москва | 25.12.2018 15:03 |
|  | ООО «Орион плюс» г. Саратов | 26.12.2018 15:47 |
|  | ООО «Курганский трансформаторный завод» г. Курган | 27.12.2018 14:30 |
|  | ООО «Инженерное бюро» г. Москва | 27.12.2018 14:57 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:**

Общее количество членов комиссии: 8, из них проголосовали:

**«За» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Против» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Не голосовали» - \_\_\_** членов Закупочной комиссии.

**Решение по Вопросу № 1 принято**

**ВОПРОС 2. Об отклонении заявки Участника ООО «Орион плюс»**

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Сводное экспертное заключение.

ОТМЕТИЛИ:

1. Заявка *ООО «Орион плюс»* содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии основной части заявки требованиям Документации о закупке, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для отклонения | Ф.И.О. экспертов, выявивших отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствует подтверждение технических характеристик предлагаемого оборудования требованиям опросных листов.  2. В заявке участника не приложены декларации соответствия на предлагаемое оборудование с приложением протоколов исследований, что не соответствует п. 3.3. технических требований на проведение закупки.  3. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи, что не соответствует п. 3.4.1 технических требований на проведение закупки.  4. В заявке участника отсутствует техническое описание конструктивного исполнения и заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.2 технических требований на проведение закупки.  5. В заявке участника отсутствуют отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.5. технических требований на проведение закупки.  6. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.6. технических требований на проведение закупки.  7. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого эквивалента оборудования, что не соответствует п. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. технических требований на проведение закупки.  8. В техническом предложении указан срок службы 25 лет, что не соответствует требованиям технических характеристик указанных в Приложении 1.1 п. 55 (30 лет)  9. В техническом предложении отсутствует документация указанная в пунктах №№ 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 Технических требований.  *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечания* ***не сняты****. Ответ на доп. запрос не предоставлен.* | ***Матющенко Д.В.***  ***МакаревимВ.А.***  ***Величков П.А.*** |

1. Предлагается отклонить заявку Участника ***ООО «Орион плюс»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.5 Документации о закупке.

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Орион плюс»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| В заявке участника отсутствует подтверждение технических характеристик предлагаемого оборудования требованиям опросных листов.  2. В заявке участника не приложены декларации соответствия на предлагаемое оборудование с приложением протоколов исследований, что не соответствует п. 3.3. технических требований на проведение закупки.  3. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи, что не соответствует п. 3.4.1 технических требований на проведение закупки.  4. В заявке участника отсутствует техническое описание конструктивного исполнения и заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.2 технических требований на проведение закупки.  5. В заявке участника отсутствуют отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.5. технических требований на проведение закупки.  6. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.6. технических требований на проведение закупки.  7. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого эквивалента оборудования, что не соответствует п. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. технических требований на проведение закупки.  8. В техническом предложении указан срок службы 25 лет, что не соответствует требованиям технических характеристик указанных в Приложении 1.1 п. 55 (30 лет)  9. В техническом предложении отсутствует документация указанная в пунктах №№ 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 Технических требований.  *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечания* ***не сняты****. Ответ на доп. запрос не предоставлен.* |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:**

Общее количество членов комиссии: 8, из них проголосовали:

**«За» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Против» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Не голосовали» - \_\_\_** членов Закупочной комиссии.

**Решение по Вопросу №2 принято.**

**ВОПРОС 3. Об отклонении заявки Участника ООО «Курганский трансформаторный завод»**

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Сводное экспертное заключение.

ОТМЕТИЛИ:

Заявка *ООО «Курганский трансформаторный завод»*содержит достаточные для ее отклонения причины, заключающиеся в несоответствии основной части заявки требованиям Документации о закупке, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для отклонения | Ф.И.О. экспертов, выявивших отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствуют протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом на основании которых были приняты декларации о соответствии, что не соответствует п. 3.3. технического задания.  3. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи, что не соответствует п. 3.4.1 технических требований на проведение закупки.  4. В заявке участника отсутствует техническое описание конструктивного исполнения и заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.2 технических требований на проведение закупки.  5. В заявке участника отсутствуют отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.5. технических требований на проведение закупки.  6. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.6. технических требований на проведение закупки.  7. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого эквивалента оборудования, что не соответствует п. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. технических требований на проведение закупки.  8. В коммерческом и техническом предложениях участника не указана марка поставляемого оборудования.  9. В техническом предложении отсутствует документация указанная в пунктах №№ 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 Технических требований.  *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечания* ***не сняты****. Ответ на доп. запрос не предоставлен.*  10.Участник в основную часть заявки вложил «Коммерческое предложение» в котором отражены сведения о ценовом предложении Участника, что не соответствует п. 4.5.1.3 и подпункт 5 пункт 12.1 раздел 12 Документации о закупке. | ***Матющенко Д.В.***  ***МакаревимВ.А.***  ***Величков П.А.***  ***Елисеева М.Г.***  ***Машкина О.П.*** |

Предлагается отклонить заявку Участника *ООО «Курганский трансформаторный завод»*от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б», «е» пункта 4.9.5 Документации о закупке.

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника *ООО «Курганский трансформаторный завод»*от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б», «е» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствуют протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом на основании которых были приняты декларации о соответствии, что не соответствует п. 3.3. технического задания.  3. В заявке участника отсутствуют сборочные и компоновочные чертежи, что не соответствует п. 3.4.1 технических требований на проведение закупки.  4. В заявке участника отсутствует техническое описание конструктивного исполнения и заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.4.2 технических требований на проведение закупки.  5. В заявке участника отсутствуют отсканированные копии ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование, что не соответствует п. 3.5. технических требований на проведение закупки.  6. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемое оборудование, что не соответствует п. 3.6. технических требований на проведение закупки.  7. В заявке участника отсутствует подробное техническое описание предлагаемого эквивалента оборудования, что не соответствует п. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. технических требований на проведение закупки.  8. В коммерческом и техническом предложениях участника не указана марка поставляемого оборудования.  9. В техническом предложении отсутствует документация указанная в пунктах №№ 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12 Технических требований.  *По результатам* ***дополнительной******экспертизы*** *замечания* ***не сняты****. Ответ на доп. запрос не предоставлен.*  10.Участник в основную часть заявки вложил «Коммерческое предложение» в котором отражены сведения о ценовом предложении Участника, что не соответствует п. 4.5.1.3 и подпункт 5 пункт 12.1 раздел 12 Документации о закупке. |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:**

Общее количество членов комиссии: 8, из них проголосовали:

**«За» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Против» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Не голосовали» - \_\_\_** членов Закупочной комиссии.

**Решение по Вопросу №3 принято.**

**ВОПРОС 4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок**

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Сводное экспертное заключение № 1 куратора экспертной группы Елисеевой М.Г.
2. Индивидуальные заключения экспертов Матющенко Д.В.., Макаревича В.А., Величкова П.А., Машкиной О.П., Лаптева И.А., Генчик Е.М.

ОТМЕТИЛИ:

Предлагается признать основные части заявок следующих Участников:

1. ООО "Таврида Электрик" г. Москва;
2. ООО «Инженерное бюро» г. Москва

удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**РЕШИЛИ:**

Признать основные части заявок следующих Участников:

1. ООО "Таврида Электрик" г. Москва;

2. ООО «Инженерное бюро» г. Москва

удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ:**

Общее количество членов комиссии: 8, из них проголосовали:

**«За» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Против» -** \_\_\_ членов Закупочной комиссии;

**«Не голосовали» - \_\_\_** членов Закупочной комиссии.

**Решение по Вопросу № 4 принято.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ:**

1. Заявки участников.

2. Индивидуальные заключения экспертов Матющенко Д.В.., Макаревича В.А., Величкова П.А., Машкиной О.П., Лаптева И.А., Генчик Е.М.

3. Сводное экспертное заключение № 1 куратора экспертной группы Елисеевой М.Г.

4. Бюллетень для голосования члена закупочной комиссии.

**МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель закупочной комиссии:** |  |  |
| ***Юхимук В.А.*** | «За / Против» |  |
| **Заместитель председателя Закупочной комиссии** |  |  |
| ***Коржов С.А.*** | «За / Против» |  |
| **Члены Закупочной комиссии:** |  |  |
| ***Голота М.Н.*** | «За / Против» |  |
| ***Генчик Е.М.*** | «За / Против» |  |
| ***Осинцев Ю.Е.*** | «За / Против» |  |
| ***Коврижкин С.А.*** | «За / Против» |  |
| ***Лаптев И.А.*** | «За / Против» |  |
| ***Курин Е.В.*** | «За / Против» |  |
| ***Секретарь Закупочной комиссии:***  ***Елисеева М.Г.*** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Терёшкина Г.М.

(4162) 397-260