|  | Приложение к ТЗ на монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы для филиала «АЭС» |
| --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| по монтажу систем безопасности на объектах энергосистемы филиала «АЭС» |  |
| на ИТСО 2019 |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. СП «СЭС» Монтаж комплекса ИТСО на базе Магдагачинского РЭС СП «СЭС» (установка цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 2. |  | Факт. стоимость | VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps). |  |  | шт | 4 |  |  |
| 3. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м |  |  | м. | 380 |  |  |
| 4. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м |  |  | м. | 380 |  |  |
| 5. |  | Ц10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации, 1 устройство |  |  | устр. | 1 |  |  |
| 6. |  | Факт. стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7. |  | Факт. стоимость | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  |  | 1т. | 1 |  |  |
| 8. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9. |  | Факт. стоимость | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 10. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11. |  | Факт. стоимость | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 12. |  | Факт. стоимость | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |  | шт | 1 |  |  |
| 13. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 4 |  |  |
| 14. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 15. |  | Ц102-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  |  | шт | 1 |  |  |
| 16. |  | Ц102-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  |  | 1 канал. | 2 |  |  |
| 17. |  | Ц102-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция |  |  | шт | 1 |  |  |
| 18. |  | Ц102-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 19. |  | Ц102-02-004-02 | Автономная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 20. |  | Ц102-02-005-02 | Комплексная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 2. СП «ЗЭС» ПС «Мазаново» 35 кВ. Мазановского РЭС (установка охранной сигнализации - 1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 22. |  | Факт. стоимость | VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps). |  |  | шт | 4 |  |  |
| 23. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 24. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 25. |  | Ц10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации, 1 устройство |  |  | устр. | 1 |  |  |
| 26. |  | Факт. стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  |  | шт | 1 |  |  |
| 27. |  | Факт. стоимость | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  |  | 1т. | 1 |  |  |
| 28. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 29. |  | Факт. стоимость | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 20. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  |  | шт | 1 |  |  |
| 31. |  | Факт. стоимость | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 32. |  | Факт. стоимость | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |  | шт | 1 |  |  |
| 33. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 4 |  |  |
| 34. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 35. |  | Ц102-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  |  | шт | 1 |  |  |
| 36. |  | Ц102-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  |  | 1 канал. | 2 |  |  |
| 37. |  | Ц102-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция |  |  | шт | 1 |  |  |
| 38. |  | Ц102-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 39. |  | Ц102-02-004-02 | Автономная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 40. |  | Ц102-02-005-02 | Комплексная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 41. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 1 шт | 8 |  |  |
| 42. |  | Факт. стоимость | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами |  |  | шт | 8 |  |  |
| 43. |  | Ц11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |
| 44. |  | Факт. стоимость | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт | 4 |  |  |
| 45. |  | Ц10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 1 компл. | 4 |  |  |
| 46. |  | Факт. стоимость | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный |  |  | шт | 4 |  |  |
| 47. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | м | 420 |  |  |
| 48. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос |  |  | м | 420 |  |  |
| 49. |  | Ц10-08-001-04 | Приборы ПС на 4 луча |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 50. |  | Факт. стоимость | С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 51. |  | Ц10-08-003-03 | Блок питания |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 52. |  | Факт. стоимость | ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 53. |  | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 54. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт | 2 |  |  |
| 55. |  | Ц08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 56. |  | Факт. стоимость | Автомат 1П 16А |  |  | шт | 1 |  |  |
| 57. |  | Ц08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 58. |  | Факт. стоимость | Считыватель для ключей Touch Memory |  |  | шт | 1 |  |  |
| 59. |  | Ц102-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 60. |  | Факт. стоимость | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА |  |  | шт | 1 |  |  |
| 61. |  | Ц102-02-004-01 | Автономная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 62. |  | Ц102-02-005-01 | Комплексная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 3. СП «ЦЭС» Монтаж комплекса ИТСО на ПС 110 кВ Владимровка Благовещенского РЭС СП "ЦЭС" (установка охранной сигнализации -1 компл. системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 64. |  | Факт. стоимость | VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps). |  |  | шт | 4 |  |  |
| 65. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 66. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 67. |  | Ц10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации, 1 устройство |  |  | устр. | 1 |  |  |
| 68. |  | Факт. стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  |  | шт | 1 |  |  |
| 69. |  | Факт. стоимость | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  |  | 1т. | 1 |  |  |
| 70. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 71. |  | Факт. стоимость | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 72. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  |  | шт | 1 |  |  |
| 73. |  | Факт. стоимость | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 74. |  | Факт. стоимость | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |  | шт | 1 |  |  |
| 75. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 4 |  |  |
| 76. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 77. |  | Ц102-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  |  | шт | 1 |  |  |
| 78. |  | Ц102-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  |  | 1 канал. | 2 |  |  |
| 79. |  | Ц102-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция |  |  | шт | 1 |  |  |
| 80. |  | Ц102-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 81. |  | Ц102-02-004-02 | Автономная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 82. |  | Ц102-02-005-02 | Комплексная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 83. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 1 шт | 8 |  |  |
| 84. |  | Факт. стоимость | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами |  |  | шт | 8 |  |  |
| 85. |  | Ц11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |
| 86. |  | Факт. стоимость | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт | 4 |  |  |
| 87. |  | Ц10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 1 компл. | 4 |  |  |
| 88. |  | Факт. стоимость | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный |  |  | шт | 4 |  |  |
| 89. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | м | 420 |  |  |
| 90. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос |  |  | м | 420 |  |  |
| 91. |  | Ц10-08-001-04 | Приборы ПС на 4 луча |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 92. |  | Факт. стоимость | С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 93. |  | Ц10-08-003-03 | Блок питания |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 94. |  | Факт. стоимость | ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 95. |  | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 96. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт | 2 |  |  |
| 97. |  | Ц08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 98. |  | Факт. стоимость | Автомат 1П 16А |  |  | шт | 1 |  |  |
| 99. |  | Ц08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 100. |  | Факт. стоимость | Считыватель для ключей Touch Memory |  |  | шт | 1 |  |  |
| 101. |  | Ц102-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 102. |  | Факт. стоимость | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА |  |  | шт | 1 |  |  |
| 103. |  | Ц102-02-004-01 | Автономная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 104. |  | Ц102-02-005-01 | Комплексная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |
|  |  | Раздел 4. СП «ЗЭС» Монтаж комплекса ИТСО на ПС 35 кВ Красноярово Мазановского РЭС СП "ЗЭС" (установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 106. |  | Факт. стоимость | VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps). |  |  | шт | 4 |  |  |
| 107. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 108. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м |  |  | м. | 320 |  |  |
| 109. |  | Ц10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации, 1 устройство |  |  | устр. | 1 |  |  |
| 110. |  | Факт. стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  |  | шт | 1 |  |  |
| 111. |  | Факт. стоимость | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  |  | 1т. | 1 |  |  |
| 112. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 113. |  | Факт. стоимость | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 114. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  |  | шт | 1 |  |  |
| 115. |  | Факт. стоимость | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 116. |  | Факт. стоимость | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |  | шт | 1 |  |  |
| 117. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт | 4 |  |  |
| 118. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 119. |  | Ц102-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  |  | шт | 1 |  |  |
| 120. |  | Ц102-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  |  | 1 канал. | 2 |  |  |
| 121. |  | Ц102-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция |  |  | шт | 1 |  |  |
| 122. |  | Ц102-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 123. |  | Ц102-02-004-02 | Автономная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 124. |  | Ц102-02-005-02 | Комплексная наладка АС II категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 125. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 1 шт | 8 |  |  |
| 126. |  | Факт. стоимость | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами |  |  | шт | 8 |  |  |
| 127. |  | Ц11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |
| 128. |  | Факт. стоимость | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт | 4 |  |  |
| 129. |  | Ц10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 1 компл. | 4 |  |  |
| 130. |  | Факт. стоимость | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный |  |  | шт | 4 |  |  |
| 131. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | м | 420 |  |  |
| 132. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос |  |  | м | 420 |  |  |
| 133. |  | Ц10-08-001-04 | Приборы ПС на 4 луча |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 134. |  | Факт. стоимость | С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 135. |  | Ц10-08-003-03 | Блок питания |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 136. |  | Факт. стоимость | ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 137. |  | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 138. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт | 2 |  |  |
| 139. |  | Ц08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 140. |  | Факт. стоимость | Автомат 1П 16А |  |  | шт | 1 |  |  |
| 141. |  | Ц08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 |  |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 142. |  | Факт. стоимость | Считыватель для ключей Touch Memory |  |  | шт | 1 |  |  |
| 143. |  | Ц102-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 144. |  | Факт. стоимость | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА |  |  | шт | 1 |  |  |
| 145. |  | Ц102-02-004-01 | Автономная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
| 146. |  | Ц102-02-005-01 | Комплексная наладка АС I категории сложности |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 5. СП «ЦЭС» Монтаж комплекса ИТСО на ПС 110 кВ Владимировка Благовещенского РЭС СП "ЦЭС" (установка ограждения и ворот - 295 кв. м, с монтажем проволочного ограждения - 165 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  | ФЕР10-01-070-01 |  | Демонтаж ограждения |  | 100 м2 | 2,95 |  |  |
| 148. |  | ФЕР01-02-058-02 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, |  | 100 м3 | 0,06 |  |  |
| 149. |  | ФЕР06-01-001-13 |  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных |  | 100м3 | 0,07 |  |  |
| 150. |  | ФЕР07-01-055-11 |  | Установка металлических столбов |  | 100 шт. | 0,55 |  |  |
| 151. |  | ФЕРм38-01-003-04 |  | Изготовление элементов металлического забора |  | Т. | 1,2 |  |  |
| 152. |  | ФЕР09-03-015-01 |  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м |  | Т. | 1,2 |  |  |
| 153. |  | ФЕР09-04-006-02 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа |  | 100 м2 | 2,95 |  |  |
| 154. |  | ФЕР09-05-003-01 |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. | 9 |  |  |
| 155. |  | ФЕР10-01-071-01 |  | Устройство калиток |  | 100 м2 | 0,018 |  |  |
| 156. |  | ФЕР15-04-030-04 |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 157. |  | ФЕР15-04-030-04 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 | 1,1 |  |  |
| 158. |  | ФЕР27-09-001-07 |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных |  | 100 м | 1,65 |  |  |
|  | Раздел 6. СП «СЭС» Монтаж комплекса ИТСО на ПС 35 кВ Шахтаум Сковородинского РЭС СП "СЭС" (установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  | Ц10-09-001-02 |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой, 1 компл. |  | шт. | 4 |  |  |
| 160. |  | Факт. стоимость |  | VC-5321 2.8-12 IR Уличная IP камера, режим "День/ночь". Разрешение записи: PAL, NTSC:1280*960 (25 fps), 1280*960 (30 fps). |  | шт | 4 |  |  |
| 161. |  | Ц08-04-744-17 |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м |  | м. | 320 |  |  |
| 162. |  | Факт. стоимость |  | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос, м |  | м. | 320 |  |  |
| 163. |  | Ц10-04-087-14 |  | Устройство цифровой регистрации, 1 устройство |  | устр. | 1 |  |  |
| 164. |  | Факт. стоимость |  | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  | шт | 1 |  |  |
| 165. |  | Факт. стоимость |  | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  | 1т. | 1 |  |  |
| 166. |  | Факт. стоимость |  | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  | шт. | 1 |  |  |
| 167. |  | Факт. стоимость |  | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  | шт. | 1 |  |  |
| 168. |  | Факт. стоимость |  | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  | шт | 1 |  |  |
| 169. |  | Факт. стоимость |  | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  | шт. | 1 |  |  |
| 170. |  | Факт. стоимость |  | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  | шт | 1 |  |  |
| 171. |  | Ц10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт | 4 |  |  |
| 172. |  | Факт. стоимость |  | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм |  | шт. | 4 |  |  |
| 173. |  | Ц102-01-002-01 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  | шт | 1 |  |  |
| 174. |  | Ц102-01-002-02 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  | 1 канал. | 2 |  |  |
| 175. |  | Ц102-02-001-01 |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения, 1 инсталляция |  | шт | 1 |  |  |
| 176. |  | Ц102-02-003-01 |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 177. |  | Ц102-02-004-02 |  | Автономная наладка АС II категории сложности |  | 1 система | 1 |  |  |
| 178. |  | Ц102-02-005-02 |  | Комплексная наладка АС II категории сложности |  | 1 система | 1 |  |  |
| 179. |  | Ц10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт | 8 |  |  |
| 180. |  | Факт. стоимость |  | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами |  | шт | 8 |  |  |
| 181. |  | Ц11-01-001-03 |  | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг |  | 1 шт. | 4 |  |  |
| 182. |  | Факт. стоимость |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  | шт | 4 |  |  |
| 183. |  | Ц10-08-003-07 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  | 1 компл. | 4 |  |  |
| 184. |  | Факт. стоимость |  | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный |  | шт | 4 |  |  |
| 185. |  | Ц08-04-744-17 |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | м | 420 |  |  |
| 186. |  | Факт. стоимость |  | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос |  | м | 420 |  |  |
| 187. |  | Ц10-08-001-04 |  | Приборы ПС на 4 луча |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 188. |  | Факт. стоимость |  | С2000-4 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  | шт | 1 |  |  |
| 189. |  | Ц10-08-003-03 |  | Блок питания |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 190. |  | Факт. стоимость |  | ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12 |  | шт | 1 |  |  |
| 191. |  | Ц08-03-526-01 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 192. |  | Факт. стоимость |  | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  | шт | 2 |  |  |
| 193. |  | Ц08-01-081-01 |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 194. |  | Факт. стоимость |  | Автомат 1П 16А |  | шт | 1 |  |  |
| 195. |  | Ц08-01-081-02 |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 |  | 1 шт. | 1 |  |  |
| 196. |  | Факт. стоимость |  | Считыватель для ключей Touch Memory |  | шт | 1 |  |  |
| 197. |  | Ц102-01-001-01 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 |  | 1 система | 1 |  |  |
| 198. |  | Факт. стоимость |  | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА |  | шт | 1 |  |  |
| 199. |  | Ц102-02-004-01 |  | Автономная наладка АС I категории сложности |  | 1 система | 1 |  |  |
| 200. |  | Ц102-02-005-01 |  | Комплексная наладка АС I категории сложности |  | 1 система | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 7. СП «ВЭС» Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на базе СП "ВЭС" г. Райчихинск (установка регистраторов 8 канальных - 8 шт. и монитора - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. |  | Факт. стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX |  |  | шт | 8 |  |  |
| 202. |  | Факт. стоимость | VPS-12-3UPS Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. |  |  | 1т. | 8 |  |  |
| 203. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 204. |  | Факт. стоимость | VSW-105P Специализированный коммутатор неуправляемый(SWITCH) для систем цифрового видеонаблюдения |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 205. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B |  |  | шт | 8 |  |  |
| 206. |  | Факт. стоимость | Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 <7200rpm, 64Mb> SATA-3 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 207. |  | Факт. стоимость | Монитор ,Acer 17" V176Lb,TN(LED);1280x1024;5ms;250nits;100M:1;VGA; TCO6.0;Black |  |  | шт | 8 |  |  |
| 208. |  | Ц102-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, |  |  | шт | 8 |  |  |
| 209. |  | Ц102-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал |  |  | 1 канал. | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | Помощник директора по безопасности – начальник службы Ю.Г.Сокуренко |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cпециалист 1 кат. СЭБ С.И.Берилло |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |