«Утверждаю» Главный инженер СП ПЗЭС А.Р. Окунев "05" сентября 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: _ Объект_

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 543 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 630 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | Одностоечная | 14 |  |
|  |  |  |  | Одностоечная с 1 укосом Одностоечная с 1 укосом СВ-105 | 2 2 |  |
|  |  |  |  | Одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х70+1х50 в том числе заход в ТП | 667 8 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | в 4 провода |  |  |

12. Примечания: _Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ проводом СИП2 3*70+1*50, протяженностью 630 м, от РУ-0,4 кВ КТП-5129 «Зерноток» до границ участка заявителя. Переход через дорогу выполнить на опорах СВ-105.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

__Гл. инженер ДРЭС____               ________________                           Кудин А.В.

Должность                                               Подпись                                                  ФИО