Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На пропитку деревянных изделий и конструкций зданий объектов СП

Приморские Электрические Сети

Наименование работ

1. Огнезащитная обработка деревянных изделий и конструкций зданий.

Объектов: 16 шт.

Общая площадь обрабатываемой поверхности: 7463 м2

| Приморские западные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Дальнереченский РЭС | Приморский край , г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62 | АБК (2-х этажный) | 576 |
|  |  |  | Склад | 245 |
|  |  |  | Гараж на 4 а/м | 216 |
|  |  |  | Гараж | 235 |
|  |  | Дальнереченский район с. Ракитное, ул. Стрельникова 5. | АБК МУ-2 | 117 |
|  |  |  | Гараж | 330 |
| 2 | Красноармейский РЭС | Приморский край , п. Рощино, ул. Энергетиков 2 | АБК | 1152 |
|  |  |  | Гараж | 780 |
|  |  | Приморский край , п. Рощино, ул. Энергетиков 4 | ОПУ ПС «Рощино» | 312 |
|  |  | Приморский край п. Восток ул. Молодежная 10 | Монтерский пункт | 131 |
|  |  |  | ОПУ ПС «Восток» | 280 |
|  |  | Приморский край с. Новопокровка | ОПУ ПС «Новопокровка» | 190 |
|  | Итого: |  |  | 4564 |

| Приморские центральные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Уссурийский РЭС | с.Михайловка ул. Привокзальная 28а | Крыша здания ПС «ЖБИ-130» | 525 |
| 2 | Черниговский РЭС | с.Черниговка ул.Партизанская 191 | Крыша здания гаража на 5 автомобилей | 390 |
| 3 | Южный РЭС | г. Уссурийск ул. Фрунзе 13 | Крыша здания ОПУ ПС «Гранит» | 51 |
|  | Итого: |  |  | 966 |

| Приморские южные электрические сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Партизанский РЭС | г. Партизанск, ул. Сурикова 1б | АБК | 565 |
| 2 |  | г. Партизанск, ул. Сурикова 1б | Сторожка | 32 |
| 3 |  | с. Лазо ул. Советствкая, 77 | Лазовский участок | 531 |
| 4 |  | с. Киевка ул. 50 лет Октября – 52 | ПС «Тайфун» | 60 |
| 5 | Артемовский РЭС | г. Артем, ул. Красногвардейская 16 | ПС "Шахтовая" (ЗРУ, ГЩУ) | 124 |
| 6 | Партизанский РРЭС | с. Владимиро Александровское, ул. Лесная,50 | Владимиро-Александровский участок | 291 |
|  | Итого: |  |  | 1 603 |

| Управление филиала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | ОМТС полигон по разгрузке МТР (ГПО) | г. Уссурийск ул. Ровная ,22 | Стеллажи склада | 330 |
|  | Итого: |  |  | 330 |

2. Требование к участнику

2.1. Наличие у участника лицензии МЧС на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на проведение данного вида работ обязательно, согласно «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225, п. 10 приложения - «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций». В составе заявки необходимо предоставить копию лицензии.

2.2. Подрядчик должен оказать услугу без привлечения субподрядных организаций.

3. Требование к выполненным работам.

3.1. Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику протокола испытаний контроля качества огнезащитной обработки конструкции из древесины.

3.2.Объем противопожарной обработки выполняемой подрядчиком, в части общих требований проведения работ, наличия документации и испытаний должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания».

3.3. Заказчик имеет право в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. от 26.08.2016) предусмотреть организацию контроля за выполнением работ.

4.Сроки выполнения работ.

4.1. С момента заключения договора и до 30.08.2019 года.