

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 478/МКС-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *«Опоры ЛЭП (ТОР Белогорск)»* лот № 1332.1 ГКПЗ 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «09» июля 2019 |

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 9 (девять)** заявок.

| №  п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время внесения изменений в заявку |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-1 | 11.06.2019 08:43 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-2 | 11.06.2019 10:22 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-3 | 11.06.2019 11:56 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-4 | 11.06.2019 15:42 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-5 | 11.06.2019 16:21 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-6 | 11.06.2019 18:27 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-7 | 13.06.2019 05:07 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-8 | 13.06.2019 06:24 |
|  | Регистрационный номер участника: 478/МКС-9 | 13.06.2019 08:43 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2(две)** заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника № 478/МКС-5*
3. *Об отклонении заявки Участника № 478/МКС-6*
4. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника закупки** | **Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС** |
| 1 | 11.06.2019 08:43 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-2 | 20 173 219.17 |
| 2 | 11.06.2019 10:22 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-2 | 19 221 308.33 |
| 3 | 11.06.2019 11:56 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-3 | 20 173 219.17 |
| 4 | 11.06.2019 15:42 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-4 | 20 067 808.05 |
| 5 | 11.06.2019 16:21 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-5 | 19 214 351.47 |
| 6 | 11.06.2019 18:27 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-6 | 20 072 344.82 |
| 7 | 13.06.2019 05:07 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-7 | 20 173 219.17 |
| 8 | 13.06.2019 06:24 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-8 | 20 173 219.17 |
| 9 | 13.06.2019 08:43 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-9 | 19 852 000.00 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника № 478/МКС-5***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***№ 478/МКС-5*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В заявке участника отсутствует подтверждение укомплектованности продукции метизами, траверсами, что не соответствует п. 1.2. технических требований (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос. |
|  | В заявке участника не указан завод-изготовитель предлагаемой продукции, что не соответствует п. 2.1. технического требования (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос. |
|  | В заявке участника отсутствуют технические условия, по которым выпускаются предлагаемые опоры, что не соответствует п. 2.2. технического требования (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос. |
|  | В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию не менее 60 месяцев, что не соответствует п. 2.3. технического требования (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос. |
|  | Участник в своей документации предоставил Коммерческое предложение на поставку продукции выполненную не по форме Заказчика, что не соответствует п.7.3 Документации о закупке (форма 3 Коммерческое предложение Документации о закупке).  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил ответ на дополнительный запрос. |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника № 478/МКС-6***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника № 478/МКС-6от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», «б» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участника отсутствуют технические условия, по которым выпускаются предлагаемые опоры, что не соответствует п. 2.2. технического требования (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник, в ответ на доп. запрос, вместо ТУ предоставил просроченное (срок действия до 16.06.2019) заключение ведомственной аттестационной комиссии ПАО «Россети», в котором указан изготовитель ООО «ЭК «ЗМК Энерго». При этом в коммерческом предложении (приложении №1 к письму о подаче оферты) и в приложение №7 к Документации о закупке) – Структура НМЦ (в т.ч. форма Коммерческого предложения) в качестве производителя продукции заявлен ООО «ЦТД ГК ЭЛСИ» |
| 2. | В заявке участника отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования приложению 2 к ТЗ, что не соответствует п. 1.3. технического требования (задания) на закупку.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник, в ответ на дополнительный запрос предоставил только листы из типового проекта, без какого-либо подтверждения, что продукция изготавливается в соответствии с указанными типовыми сериями. |

***ВОПРОС № 4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

1. **Признать** заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование Участника закупки | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| 1 | Регистрационный номер участника: 478/МКС-1, 478/МКС -2, 478/МКС -3, 478/МКС -4, 478/МКС -7, 478/МКС -8, 478/МКС -9 | нет разногласий |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

1. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Т.В. Челышева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*(4162)397260*