

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ №595/МР-ВП**

**Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме**

**«*Высоковольтные выключатели*», *закупка №12.1***

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«20» сентября 2019** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок *«Высоковольтные выключатели»*.

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 6 *(шесть)*** заявок.

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские энергетические технологии"  ИНН/КПП 3811094301/381101001  ОГРН 1053811147378 | 26.08.2019 14:39 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"  ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | 27.08.2019 05:16 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"  ИНН/КПП 2725098967/272501001  ОГРН 1102722006287 | 27.08.2019 07:15 |
|  | Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"  ИНН/КПП 6313009980/631301001  ОГРН 1036300227787 | 27.08.2019 08:37 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | 27.08.2019 08:57 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОТРАНС"  ИНН/КПП 2723049788/773301001  ОГРН 1022701197650 | 27.08.2019 08:43 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО "Сибирские энергетические технологии"*
3. *Об отклонении заявки Участника АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*
4. *Об отклонении заявки Участника ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"*
5. *Об отклонении заявки Участника ООО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"*
6. *Об отклонении заявки Участника ООО* "*ВОСТОКЭНЕРГО"*
7. *Об отклонении заявки Участника ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОТРАНС"*
8. *О признании закупки несостоявшейся.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению следующих участников:

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские энергетические технологии"  ИНН/КПП 3811094301/381101001  ОГРН 1053811147378 | 3 362 360,00 | 26.08.2019 14:39 |
|  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"  ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | 2 896 875,00 | 27.08.2019 05:16 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"  ИНН/КПП 2725098967/272501001  ОГРН 1102722006287 | 2 690 000,00 | 27.08.2019 07:15 |
|  | Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"  ИНН/КПП 6313009980/631301001  ОГРН 1036300227787 | 3 373 710,94 | 27.08.2019 08:37 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | 2 575 000,00 | 27.08.2019 08:57 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОТРАНС"  ИНН/КПП 2723049788/773301001  ОГРН 1022701197650 | 2 574 000,00 | 27.08.2019 08:43 |

**По вопросу № 2**

1. Отклонить заявку Участника *ООО "Сибирские энергетические технологии"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1.В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.  По результатам дополнительного запроса замечание **не снято**, так как представлена справка аффилированности участника закупки не по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку |
| 1. Для подстанций: Племрепродуктор, Котиково, Красицкая, Осиновая речка, Чернореченская, Горка, Интурист – в основном предложении участник предлагает к поставке выключатели ВБП-10 с пружинным приводом, при этом предоставляет декларацию соответствия на выключатели ВБ-10 с истекшим сроком действия и декларацию на выключатели ВБЭ-10 с электромагнитным приводом, что не соответствует п.3.3. технических требований.   По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил декларацию соответствия на предлагаемые выключатели. |

**По вопросу № 3**

1.Отклонить заявку Участника *АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.  По результатам дополнительного запроса замечание **не снято**, так как участником не представлена справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку |

**По вопросу №4**

1.Отклонить заявку Участника *ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1.В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.  По результатам дополнительного запроса замечание **не снято**, так как участником не представлена справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку. |

**По вопросу 5**

1.Отклонить заявку Участника  *ООО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки с приложением подтверждающих документов по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.  По результатам дополнительного запроса замечание не снято, так как участник не предоставил документы на дополнительный запрос. |
| 2.1 В основном предложении участника указаны параметры оборудования, которые не соответствуют требованиям Заказчика указанных в опросных листах:  – на ПС Горка Заказчику требуется 1 выключатель на 1000А и 1 выключатель на 1600А, Участник предложил 2 выключателя на 1600 А;  – на ПС Горка, ПС Интурист Заказчику требуются выключатели с комплектами адаптации, участник предлагает выключатели на новых выкатных элементах, что не соответствует п.3.2. технических требований.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.  2.2. Участник не предоставил копии документов на основании которых принята декларация о соответствии(сертификат системы качества изготовителя, протокол испытаний выключателя) , что не соответствует п.3.3. технических требований.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.  2.3. Участник не предоставил документы, подтверждающие конструктив оборудования, что не соответствует п.3.4. технических требований.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию.  2.4. Участник не отразил сроки гарантии на поставляемое оборудование и защиту его от коррозии, что не соответствует п.3.5. и п.3.6. технических требований.  По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято. Участник не предоставил разъяснений по указанному несоответствию. |

**По вопросу №6**

1.Отклонить заявку Участника *ООО " ВОСТОКЭНЕРГО "* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| * + - 1. 1. В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки с приложением подтверждающих документов по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.   По результатам дополнительного запроса замечание **не снято**, так как участником не представлена справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку |

**По вопросу № 7**

1.Отклонить заявку Участника *ООО " ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОТРАНС "* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «а», 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. В заявке участника отсутствует справка аффилированности участника закупки по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку.  По результатам дополнительного запроса замечание **не снято**, так как представлена справка аффилированности участника закупки не по форме Приложения №8, приведенной в Документации о закупке, что не соответствует п.4.1. технических требований на закупку. |

**По вопросу № 8**

1.Признать закупку ***«Высоковольтные выключатели»*** несостоявшейся на основании подпункта «б» пункта 4.14.1 Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162)397-260*