## Структура НМЦ
Приложение № 7 к Документации о закупке – Структура НМЦ (в т.ч. форма Коммерческого предложения)
Начальная (максимальная) цена Договора / цена лота: |  |  |  | 26590014.69 | руб. (без учета НДС) |  | Форма Коммерческого предложения Участника
Приложение 1 к письму о подаче оферты от «____» _____________ г. №__________
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
Структура НМЦ | [5 empty] | Коммерческого предложения
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | НМЦ по позиции продукции (руб. без НДС) | № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара [заполняется Участником – только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира] | Производитель продукции | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции (руб. без НДС) | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Амперметр М42300 А 0-10 1,5 В ОО | шт. | 1583.33 | 3 | 4749.99 | 1 | Амперметр М42300 А 0-10 1,5 В ОО |  |  | шт. | 1583.33 |  | 3 | 0
2 | Амперметр ЩП120- П200А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 10843.49 | 3 | 32530.47 | 2 | Амперметр ЩП120- П200А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт. | 10843.49 |  | 3 | 0
3 | Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт. | 11734.78 | 6 | 70408.68 | 3 | Амперметр ЩП120П-50/5А-220ВУ-1RS-К-0,5 |  |  | шт. | 11734.78 |  | 6 | 0
4 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой | шт. | 277651 | 1 | 277651 | 4 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой |  |  | шт. | 277651 |  | 1 | 0
5 | Вольтамперфазометр AnComVAP/30AC Дополнительный комплект поставки: чемодан 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принад-лежностей. | шт. | 78935 | 2 | 157870 | 5 | Вольтамперфазометр AnComVAP/30AC Дополнительный комплект поставки: чемодан 270х246х174 мм для транспортировки прибора и принад-лежностей. |  |  | шт. | 78935 |  | 2 | 0
6 | Вольтамперфазометр РС-30 (с клещами: КТИР-30 и КТИ-30 (до 30А) с поверкой | шт. | 64566 | 1 | 64566 | 6 | Вольтамперфазометр РС-30 (с клещами: КТИР-30 и КТИ-30 (до 30А) с поверкой |  |  | шт. | 64566 |  | 1 | 0
7 | Вольтметр М4272 В 0-250 1,5 В ОО | шт. | 2166.67 | 2 | 4333.34 | 7 | Вольтметр М4272 В 0-250 1,5 В ОО |  |  | шт. | 2166.67 |  | 2 | 0
8 | Вольтметр М4272 В 0-400 1,5 В ОО | шт. | 2166.67 | 1 | 2166.67 | 8 | Вольтметр М4272 В 0-400 1,5 В ОО |  |  | шт. | 2166.67 |  | 1 | 0
9 | Вольтметр щитовой постоянного тока М4264 М 250В | шт. | 1928.04 | 3 | 5784.12 | 9 | Вольтметр щитовой постоянного тока М4264 М 250В |  |  | шт. | 1928.04 |  | 3 | 0
10 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 | шт. | 11712.28 | 2 | 23424.56 | 10 | Вольтметр ЩП120П-10000/100В-220ВУ-1RS-К-0,5 |  |  | шт. | 11712.28 |  | 2 | 0
11 | Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником P-900 (П-900) | шт. | 187592 | 1 | 187592 | 11 | Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником P-900 (П-900) |  |  | шт. | 187592 |  | 1 | 0
12 | Измеритель высоты кабельных линий AR600E | шт. | 22042.37 | 2 | 44084.74 | 12 | Измеритель высоты кабельных линий AR600E |  |  | шт. | 22042.37 |  | 2 | 0
13 | Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М с поверкой | шт. | 39500.63 | 1 | 39500.63 | 13 | Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М с поверкой |  |  | шт. | 39500.63 |  | 1 | 0
14 | Измеритель сопротивления изоляции 5 кВ (с жестким кейсом) Fluke 1550C/Kit с поверкой | шт. | 208874 | 1 | 208874 | 14 | Измеритель сопротивления изоляции 5 кВ (с жестким кейсом) Fluke 1550C/Kit с поверкой |  |  | шт. | 208874 |  | 1 | 0
15 | Кабельный тестер Fluke CIQ-KIT с поверкой | шт. | 130758 | 1 | 130758 | 15 | Кабельный тестер Fluke CIQ-KIT с поверкой |  |  | шт. | 130758 |  | 1 | 0
16 | Мегаомметр С.А. 6547 с поверкой Дополнительный комплект поставки: P01296021 - аккумулятор 9.6V-3.5AH NIMH для 5кВ мегаом-метров CA6547 (5 штук) | шт. | 256422 | 1 | 256422 | 16 | Мегаомметр С.А. 6547 с поверкой Дополнительный комплект поставки: P01296021 - аккумулятор 9.6V-3.5AH NIMH для 5кВ мегаом-метров CA6547 (5 штук) |  |  | шт. | 256422 |  | 1 | 0
17 | Мегаомметр MIC-2505 с поверкой | шт. | 66580 | 2 | 133160 | 17 | Мегаомметр MIC-2505 с поверкой |  |  | шт. | 66580 |  | 2 | 0
18 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой | шт. | 20461.87 | 1 | 20461.87 | 18 | Мегаомметр цифровой Е6-31 с поверкой |  |  | шт. | 20461.87 |  | 1 | 0
19 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт. | 18088.81 | 1 | 18088.81 | 19 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт. | 18088.81 |  | 1 | 0
20 | Мультиметр DT-9927 | шт. | 4950.81 | 1 | 4950.81 | 20 | Мультиметр DT-9927 |  |  | шт. | 4950.81 |  | 1 | 0
21 | Мультиметр MY-68 | шт. | 3091.6 | 3 | 9274.8 | 21 | Мультиметр MY-68 |  |  | шт. | 3091.6 |  | 3 | 0
22 | Мультиметр МY-65 | шт. | 3581.67 | 1 | 3581.67 | 22 | Мультиметр МY-65 |  |  | шт. | 3581.67 |  | 1 | 0
23 | Прибор ТКА-ПКМ модель 08 с поверкой | шт. | 31083.33 | 1 | 31083.33 | 23 | Прибор ТКА-ПКМ модель 08 с поверкой |  |  | шт. | 31083.33 |  | 1 | 0
24 | Прибор ТКА-ПКМ модель 09 с поверкой | шт. | 36120 | 1 | 36120 | 24 | Прибор ТКА-ПКМ модель 09 с поверкой |  |  | шт. | 36120 |  | 1 | 0
25 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт. | 3146.59 | 4 | 12586.36 | 25 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ |  |  | шт. | 3146.59 |  | 4 | 0
26 | Тепловизор Fluke Ti200 с поверкой | шт. | 431169.25 | 4 | 1724677 | 26 | Тепловизор Fluke Ti200 с поверкой |  |  | шт. | 431169.25 |  | 4 | 0
27 | Термогигрометр Testo 622 с поверкой | шт. | 30809.09 | 1 | 30809.09 | 27 | Термогигрометр Testo 622 с поверкой |  |  | шт. | 30809.09 |  | 1 | 0
28 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-2,5-6,0-160 Б 16мм ЛС59-1 (настенное исполнение) | шт. | 13485.88 | 2 | 26971.76 | 28 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0-120)-2,5-6,0-160 Б 16мм ЛС59-1 (настенное исполнение) |  |  | шт. | 13485.88 |  | 2 | 0
29 | Термометр манометрический ТКП-160Сr М3-1 УХЛ2 (0-120)-2,5-4,0-160 А-16мм ЛC59-1 (настенное исполнение) | шт. | 12916.67 | 4 | 51666.68 | 29 | Термометр манометрический ТКП-160Сr М3-1 УХЛ2 (0-120)-2,5-4,0-160 А-16мм ЛC59-1 (настенное исполнение) |  |  | шт. | 12916.67 |  | 4 | 0
30 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с поверкой (Комплектация согласно – П. 1 Приложения №1.1) | комп. | 1158100 | 1 | 1158100 | 30 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с поверкой (Комплектация согласно – П. 1 Приложения №1.1) |  |  | комп. | 1158100 |  | 1 | 0
31 | Установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории УИВ-150/18М Дополнительный комплект поставки: Оптоизолированный датчик тока СМД-11 – 1 шт. Съемный элегазовый проходной изолятор ИПЭ-150– 1 шт. Устройство снятия заряда УСЗ-100– 1 шт. | шт. | 2186395 | 1 | 2186395 | 31 | Установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории УИВ-150/18М Дополнительный комплект поставки: Оптоизолированный датчик тока СМД-11 – 1 шт. Съемный элегазовый проходной изолятор ИПЭ-150– 1 шт. Устройство снятия заряда УСЗ-100– 1 шт. |  |  | шт. | 2186395 |  | 1 | 0
32 | Установка для определения тангенса трансформаторных масел Тангенс 3М с поверкой | шт. | 420303 | 1 | 420303 | 32 | Установка для определения тангенса трансформаторных масел Тангенс 3М с поверкой |  |  | шт. | 420303 |  | 1 | 0
33 | Комплекс измерительный поисковый КИП-2К (с радиостанцией стандарта LPD* 1*) | шт. | 112927 | 1 | 112927 | 33 | Комплекс измерительный поисковый КИП-2К (с радиостанцией стандарта LPD* 1*) |  |  | шт. | 112927 |  | 1 | 0
34 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21.3 с поверкой | компл. | 524504 | 3 | 1573512 | 34 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21.3 с поверкой |  |  | компл. | 524504 |  | 3 | 0
35 | Энергомонитор 3.3-Т1 – 100К-100КВ-50БТТ с поверкой (Комплектация согласно – П. 2 Приложения №1.1) | шт. | 273956 | 1 | 273956 | 35 | Энергомонитор 3.3-Т1 – 100К-100КВ-50БТТ с поверкой (Комплектация согласно – П. 2 Приложения №1.1) |  |  | шт. | 273956 |  | 1 | 0
36 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М | шт. | 39754.68 | 1 | 39754.68 | 36 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М |  |  | шт. | 39754.68 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "АЭС" |  |  |  |  | 9379096.06 | ИТОГО по филиалу "АЭС" | [7 empty] | 0
1.2. филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
1 | Аккумулятор NiMH SONEL-05 7.2V 3.0Fh для MRU-101 | шт. | 8919.47 | 1 | 8919.47 | 1 | Аккумулятор NiMH SONEL-05 7.2V 3.0Fh для MRU-101 |  |  | шт. | 8919.47 |  | 1 | 0
2 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В ОО | шт. | 3351.08 | 6 | 20106.48 | 2 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В ОО |  |  | шт. | 3351.08 |  | 6 | 0
3 | Амперметр Э42702 А 400/5 50 1,5 В ОО | шт. | 1861.92 | 3 | 5585.76 | 3 | Амперметр Э42702 А 400/5 50 1,5 В ОО |  |  | шт. | 1861.92 |  | 3 | 0
4 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В ОО | шт. | 3351.08 | 1 | 3351.08 | 4 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В ОО |  |  | шт. | 3351.08 |  | 1 | 0
5 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 9 | 34561.71 | 5 | Амперметр ЭА2258М.10 0-100А 100/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 9 | 0
6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-200А 200/5 1,5 с поверкой | шт. | 4416.24 | 3 | 13248.72 | 6 | Амперметр ЭА2258М.10 0-200А 200/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 4416.24 |  | 3 | 0
7 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 3 | 11520.57 | 7 | Амперметр ЭА2258М.10 0-300А 300/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 3 | 0
8 | Амперметр ЭА2258М.10 0-400А 400/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 2 | 7680.38 | 8 | Амперметр ЭА2258М.10 0-400А 400/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 2 | 0
9 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 3 | 11520.57 | 9 | Амперметр ЭА2258М.10 0-50А 50/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 3 | 0
10 | Амперметр ЭА2258М.10 0-600А 600/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 5 | 19200.95 | 10 | Амперметр ЭА2258М.10 0-600А 600/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 5 | 0
11 | Амперметр ЭА2258М.10 0-75А 75/5 1,5 с поверкой | шт. | 3840.19 | 2 | 7680.38 | 11 | Амперметр ЭА2258М.10 0-75А 75/5 1,5 с поверкой |  |  | шт. | 3840.19 |  | 2 | 0
12 | Вольтметр Ц42702 500В | шт. | 2835.36 | 2 | 5670.72 | 12 | Вольтметр Ц42702 500В |  |  | шт. | 2835.36 |  | 2 | 0
13 | Зажим "крокодил" изолированный ЗА-х | шт. | 368.33 | 25 | 9208.25 | 13 | Зажим "крокодил" изолированный ЗА-х |  |  | шт. | 368.33 |  | 25 | 0
14 | Зажим "пружинный захват" 1 кВ ЗП-х | шт. | 725.83 | 28 | 20323.24 | 14 | Зажим "пружинный захват" 1 кВ ЗП-х |  |  | шт. | 725.83 |  | 28 | 0
15 | Измеритель сопротивления заземления 1805 ER с поверкой | шт. | 17272.89 | 3 | 51818.67 | 15 | Измеритель сопротивления заземления 1805 ER с поверкой |  |  | шт. | 17272.89 |  | 3 | 0
16 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный программируемый Энергоформа 3.3-12 | шт. | 302713 | 1 | 302713 | 16 | Источник переменного тока и напряжения трёхфазный программируемый Энергоформа 3.3-12 |  |  | шт. | 302713 |  | 1 | 0
17 | Источник токов и напряжений переносной ИТНП | шт. | 126320 | 1 | 126320 | 17 | Источник токов и напряжений переносной ИТНП |  |  | шт. | 126320 |  | 1 | 0
18 | Кабели напряжения измерительные (Комплект из четырех силиконовых проводов для подключения к измеряемым цепям напряжения, 3 фазы.) | шт. | 4083.33 | 5 | 20416.65 | 18 | Кабели напряжения измерительные (Комплект из четырех силиконовых проводов для подключения к измеряемым цепям напряжения, 3 фазы.) |  |  | шт. | 4083.33 |  | 5 | 0
19 | Киловольтметр Ц42702 0-7,5 кВ | шт. | 2551.6 | 7 | 17861.2 | 19 | Киловольтметр Ц42702 0-7,5 кВ |  |  | шт. | 2551.6 |  | 7 | 0
20 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт. | 16888.72 | 6 | 101332.32 | 20 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой |  |  | шт. | 16888.72 |  | 6 | 0
21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт. | 18088.81 | 12 | 217065.72 | 21 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт. | 18088.81 |  | 12 | 0
22 | Мультиметр MAS 830B | шт. | 2079.22 | 14 | 29109.08 | 22 | Мультиметр MAS 830B |  |  | шт. | 2079.22 |  | 14 | 0
23 | Мультиметр APPA 99II с поверкой | шт. | 13142.33 | 2 | 26284.66 | 23 | Мультиметр APPA 99II с поверкой |  |  | шт. | 13142.33 |  | 2 | 0
24 | Мультиметр APPA P3 | шт. | 6109.88 | 1 | 6109.88 | 24 | Мультиметр APPA P3 |  |  | шт. | 6109.88 |  | 1 | 0
25 | Мультиметр MY-62 | шт. | 3412.37 | 1 | 3412.37 | 25 | Мультиметр MY-62 |  |  | шт. | 3412.37 |  | 1 | 0
26 | Мультиметр МY-65 | шт. | 3581.67 | 1 | 3581.67 | 26 | Мультиметр МY-65 |  |  | шт. | 3581.67 |  | 1 | 0
27 | Мультиметр цифровой Fluke-17B+ с поверкой | шт. | 13709.03 | 5 | 68545.15 | 27 | Мультиметр цифровой Fluke-17B+ с поверкой |  |  | шт. | 13709.03 |  | 5 | 0
28 | Пирометр АКИП-9302 с поверкой | шт. | 10354.53 | 1 | 10354.53 | 28 | Пирометр АКИП-9302 с поверкой |  |  | шт. | 10354.53 |  | 1 | 0
29 | Преобразователь тока и напряжения в частоту ПТНЧ-МЛ-05 Дополнительный комплект поставки: - ПО обеспечивающее управление Прибором от ПК «Энерго-форма УППУ») | шт. | 80845 | 1 | 80845 | 29 | Преобразователь тока и напряжения в частоту ПТНЧ-МЛ-05 Дополнительный комплект поставки: - ПО обеспечивающее управление Прибором от ПК «Энерго-форма УППУ») |  |  | шт. | 80845 |  | 1 | 0
30 | Преобразователь тока и напряжения в частоту ПТНЧ-МП-05 Дополнительный комплект поставки: - ПО обеспечивающее управление Прибором от ПК «Энерго-форма УППУ») | шт. | 80845 | 1 | 80845 | 30 | Преобразователь тока и напряжения в частоту ПТНЧ-МП-05 Дополнительный комплект поставки: - ПО обеспечивающее управление Прибором от ПК «Энерго-форма УППУ») |  |  | шт. | 80845 |  | 1 | 0
31 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антенной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) | шт. | 117571.43 | 7 | 823000.01 | 31 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антенной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) |  |  | шт. | 117571.43 |  | 7 | 0
32 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) | шт. | 328000 | 1 | 328000 | 32 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) |  |  | шт. | 328000 |  | 1 | 0
33 | Прибор для обнаружения скрытой проводки LA-1013 | шт. | 2787.16 | 2 | 5574.32 | 33 | Прибор для обнаружения скрытой проводки LA-1013 |  |  | шт. | 2787.16 |  | 2 | 0
34 | Прибор контроля деревянных опор АКОД | шт. | 13400.93 | 2 | 26801.86 | 34 | Прибор контроля деревянных опор АКОД |  |  | шт. | 13400.93 |  | 2 | 0
35 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | шт. | 26942.2 | 3 | 80826.6 | 35 | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д |  |  | шт. | 26942.2 |  | 3 | 0
36 | Установка поверочная УППУ-МЭ 3.1КМ кл. т. 0,02 (Комплектация и технические характеристики согласно – П.3 Приложения №1.1) | шт. | 3042493 | 1 | 3042493 | 36 | Установка поверочная УППУ-МЭ 3.1КМ кл. т. 0,02 (Комплектация и технические характеристики согласно – П.3 Приложения №1.1) |  |  | шт. | 3042493 |  | 1 | 0
37 | Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК | шт. | 24405.77 | 1 | 24405.77 | 37 | Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК |  |  | шт. | 24405.77 |  | 1 | 0
38 | Устройство для навески трёхфазных счётчиков УНС3-1 Дополнительный комплект поставки: - устройство для крепления преобразователя постоянного то-ка и напряжения в частоту. | шт. | 126320 | 1 | 126320 | 38 | Устройство для навески трёхфазных счётчиков УНС3-1 Дополнительный комплект поставки: - устройство для крепления преобразователя постоянного то-ка и напряжения в частоту. |  |  | шт. | 126320 |  | 1 | 0
39 | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и пе-ременного токов УИ300.1 Дополнительный комплект поставки: - переключатель полярности ПП300.1 | шт. | 302713 | 1 | 302713 | 39 | Устройство для питания измерительных цепей постоянного и пе-ременного токов УИ300.1 Дополнительный комплект поставки: - переключатель полярности ПП300.1 |  |  | шт. | 302713 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "ПЭС" |  |  |  |  | 6085327.74 | ИТОГО по филиалу "ПЭС" | [7 empty] | 0
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Автотрансформатор АОМН-40-220 | шт. | 77000 | 1 | 77000 | 1 | Автотрансформатор АОМН-40-220 |  |  | шт. | 77000 |  | 1 | 0
2 | Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником P-900 (П-900) | шт. | 459000 | 1 | 459000 | 2 | Генератор звуковой частоты LFG-2500 с приемником P-900 (П-900) |  |  | шт. | 459000 |  | 1 | 0
3 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-51 (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.1) | шт. | 2604000 | 1 | 2604000 | 3 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-51 (Комплектация согласно – П.4 Приложения №1.1) |  |  | шт. | 2604000 |  | 1 | 0
4 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 | шт. | 75500 | 1 | 75500 | 4 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 |  |  | шт. | 75500 |  | 1 | 0
5 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А | шт. | 86000 | 1 | 86000 | 5 | Прибор для изменения показателей качества эл. энергии Ресурс ПКЭ-1,7-ои-А |  |  | шт. | 86000 |  | 1 | 0
6 | Прибор для определения класса чистоты масла ПКЖ-904А.2 | шт. | 214000 | 1 | 214000 | 6 | Прибор для определения класса чистоты масла ПКЖ-904А.2 |  |  | шт. | 214000 |  | 1 | 0
7 | Прибор испытания толчковым током аккумуляторных батарей ТАБ-1 с поверкой | шт. | 153000 | 1 | 153000 | 7 | Прибор испытания толчковым током аккумуляторных батарей ТАБ-1 с поверкой |  |  | шт. | 153000 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" |  |  |  |  | 3668500 | ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" | [7 empty] | 0
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Амперметр щитовой Э 42702 1000/5 А | шт. | 2402.85 | 2 | 4805.7 | 1 | Амперметр щитовой Э 42702 1000/5 А |  |  | шт. | 2402.85 |  | 2 | 0
2 | Амперметр щитовой Э 42702 1500/5А | шт. | 2268.29 | 1 | 2268.29 | 2 | Амперметр щитовой Э 42702 1500/5А |  |  | шт. | 2268.29 |  | 1 | 0
3 | Амперметр щитовой Э 42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 3 | Амперметр щитовой Э 42702 2000/5 с рамкой (160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
4 | Амперметр щитовой Э 42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) | шт. | 2268.29 | 1 | 2268.29 | 4 | Амперметр щитовой Э 42702 3000/5 с рамкой (160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 1 | 0
5 | Амперметр ЩП120- П400А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 11900.74 | 1 | 11900.74 | 5 | Амперметр ЩП120- П400А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт. | 11900.74 |  | 1 | 0
6 | Амперметр ЩП120- П600А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 11900.74 | 8 | 95205.92 | 6 | Амперметр ЩП120- П600А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 |  |  | шт. | 11900.74 |  | 8 | 0
7 | Амперметр ЩП120-150/5-220 ВУ-RS-K-0.5 | шт. | 10843.49 | 1 | 10843.49 | 7 | Амперметр ЩП120-150/5-220 ВУ-RS-K-0.5 |  |  | шт. | 10843.49 |  | 1 | 0
8 | Амперметр щитовой Э42702 100/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 3171.76 | 2 | 6343.52 | 8 | Амперметр щитовой Э42702 100/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 3171.76 |  | 2 | 0
9 | Амперметр щитовой Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 9 | Амперметр щитовой Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
10 | Амперметр щитовой Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 4 | 9073.16 | 10 | Амперметр щитовой Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 4 | 0
11 | Амперметр щитовой Э42702 А 100/5А | шт. | 1861.92 | 2 | 3723.84 | 11 | Амперметр щитовой Э42702 А 100/5А |  |  | шт. | 1861.92 |  | 2 | 0
12 | Амперметр щитовой Э42702 А 200/5А | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 12 | Амперметр щитовой Э42702 А 200/5А |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
13 | Амперметр щитовой Э42702 А 400/5А | шт. | 1861.92 | 2 | 3723.84 | 13 | Амперметр щитовой Э42702 А 400/5А |  |  | шт. | 1861.92 |  | 2 | 0
14 | Амперметр щитовой Э42702 А 50/5А | шт. | 3351.08 | 3 | 10053.24 | 14 | Амперметр щитовой Э42702 А 50/5А |  |  | шт. | 3351.08 |  | 3 | 0
15 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 15 | Вольтметр Ц42702 0-500В (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
16 | Вольтметр Ц42702 250В | шт. | 1585.88 | 2 | 3171.76 | 16 | Вольтметр Ц42702 250В |  |  | шт. | 1585.88 |  | 2 | 0
17 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 | шт. | 1814.63 | 2 | 3629.26 | 17 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 |  |  | шт. | 1814.63 |  | 2 | 0
18 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 | шт. | 1814.63 | 3 | 5443.89 | 18 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 |  |  | шт. | 1814.63 |  | 3 | 0
19 | Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В | шт. | 1585.88 | 3 | 4757.64 | 19 | Киловольтметр Ц42702 КВ 125 110000/100 1,5 В |  |  | шт. | 1585.88 |  | 3 | 0
20 | Комплект интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство АКБ ВСТ-220/60 kit с поверкой | шт. | 617000 | 1 | 617000 | 20 | Комплект интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство АКБ ВСТ-220/60 kit с поверкой |  |  | шт. | 617000 |  | 1 | 0
21 | Мегаомметр ЭС0202/1Г с поверкой | шт. | 17197.15 | 1 | 17197.15 | 21 | Мегаомметр ЭС0202/1Г с поверкой |  |  | шт. | 17197.15 |  | 1 | 0
22 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой | шт. | 16888.72 | 3 | 50666.16 | 22 | Мегаомметр ЭС0210/2Г с поверкой |  |  | шт. | 16888.72 |  | 3 | 0
23 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой | шт. | 18088.81 | 2 | 36177.62 | 23 | Мегаомметр ЭС0202/2Г с поверкой |  |  | шт. | 18088.81 |  | 2 | 0
24 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой | шт. | 75500 | 1 | 75500 | 24 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 с поверкой |  |  | шт. | 75500 |  | 1 | 0
25 | Многофункциональный электроизмерительный прибор ЩМ-120-100-5-220ВУ-х-х-4П-К-х | шт. | 15400 | 1 | 15400 | 25 | Многофункциональный электроизмерительный прибор ЩМ-120-100-5-220ВУ-х-х-4П-К-х |  |  | шт. | 15400 |  | 1 | 0
26 | Мультиметр Fluke 107 с поверкой | шт. | 8666.67 | 3 | 26000.01 | 26 | Мультиметр Fluke 107 с поверкой |  |  | шт. | 8666.67 |  | 3 | 0
27 | мультиметр MY62 | шт. | 3412.37 | 2 | 6824.74 | 27 | мультиметр MY62 |  |  | шт. | 3412.37 |  | 2 | 0
28 | Мультиметр MY-68 | шт. | 3091.6 | 1 | 3091.6 | 28 | Мультиметр MY-68 |  |  | шт. | 3091.6 |  | 1 | 0
29 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой | шт. | 13316.91 | 1 | 13316.91 | 29 | Мультиметр АРРА 103N с поверкой |  |  | шт. | 13316.91 |  | 1 | 0
30 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт. | 3146.59 | 1 | 3146.59 | 30 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ |  |  | шт. | 3146.59 |  | 1 | 0
31 | Тепловизор FLIR E5 с поверкой | шт. | 148000 | 1 | 148000 | 31 | Тепловизор FLIR E5 с поверкой |  |  | шт. | 148000 |  | 1 | 0
32 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 | шт. | 472000 | 1 | 472000 | 32 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 |  |  | шт. | 472000 |  | 1 | 0
33 | Устройство контроля изоляторов УКИ-1 | шт. | 211000 | 1 | 211000 | 33 | Устройство контроля изоляторов УКИ-1 |  |  | шт. | 211000 |  | 1 | 0
ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" |  |  |  |  | 1890679.68 | ИТОГО по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС" | [7 empty] | 0
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 1 | Амперметр Э42702 200/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
2 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 4 | 9073.16 | 2 | Амперметр Э42702 300/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 4 | 0
3 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 1 | 2268.29 | 3 | Амперметр Э42702 400/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 1 | 0
4 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) | шт. | 2268.29 | 2 | 4536.58 | 4 | Амперметр Э42702 600/5 (с рамкой 160*160мм) |  |  | шт. | 2268.29 |  | 2 | 0
5 | Амперметр Э42702 А 100/5А | шт. | 1861.92 | 4 | 7447.68 | 5 | Амперметр Э42702 А 100/5А |  |  | шт. | 1861.92 |  | 4 | 0
6 | Амперметр Э42702 А 150/5А | шт. | 3499.85 | 2 | 6999.7 | 6 | Амперметр Э42702 А 150/5А |  |  | шт. | 3499.85 |  | 2 | 0
7 | Амперметр Э42702 А 50/5 | шт. | 3351.08 | 4 | 13404.32 | 7 | Амперметр Э42702 А 50/5 |  |  | шт. | 3351.08 |  | 4 | 0
8 | Амперметр Э42702 А 75/5 | шт. | 1861.92 | 2 | 3723.84 | 8 | Амперметр Э42702 А 75/5 |  |  | шт. | 1861.92 |  | 2 | 0
9 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой | шт. | 243625.5 | 2 | 487251 | 9 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А с поверкой |  |  | шт. | 243625.5 |  | 2 | 0
10 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 | шт. | 1814.63 | 4 | 7258.52 | 10 | Вольтметр щитовой Ц42702 35000/100 |  |  | шт. | 1814.63 |  | 4 | 0
11 | Вольтметр щитовой Ц42702 10000/100 | шт. | 1585.88 | 4 | 6343.52 | 11 | Вольтметр щитовой Ц42702 10000/100 |  |  | шт. | 1585.88 |  | 4 | 0
12 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 | шт. | 1814.63 | 4 | 7258.52 | 12 | Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 |  |  | шт. | 1814.63 |  | 4 | 0
13 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой | шт. | 20875.26 | 1 | 20875.26 | 13 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 с поверкой |  |  | шт. | 20875.26 |  | 1 | 0
14 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 (Комплектация согласно – П. 5. Приложения №1.1) | шт. | 1635010 | 1 | 1635010 | 14 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 (Комплектация согласно – П. 5. Приложения №1.1) |  |  | шт. | 1635010 |  | 1 | 0
15 | Комплект интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство АКБ ВСТ-220/60 kit с поверкой | шт. | 876078 | 1 | 876078 | 15 | Комплект интеллектуальное разрядно-диагностическое устройство АКБ ВСТ-220/60 kit с поверкой |  |  | шт. | 876078 |  | 1 | 0
16 | мультиметр APPA 99II с поверкой | шт. | 13142.33 | 1 | 13142.33 | 16 | мультиметр APPA 99II с поверкой |  |  | шт. | 13142.33 |  | 1 | 0
17 | Мультиметр APPA P3 | шт. | 6109.88 | 1 | 6109.88 | 17 | Мультиметр APPA P3 |  |  | шт. | 6109.88 |  | 1 | 0
18 | Комплект дистанционной локализации РИ-407 СТРИЖ-С+ADG-200-2 СКАТ-М с поверкой | шт. | 291669 | 1 | 291669 | 18 | Комплект дистанционной локализации РИ-407 СТРИЖ-С+ADG-200-2 СКАТ-М с поверкой |  |  | шт. | 291669 |  | 1 | 0
19 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой | шт. | 6751.36 | 1 | 6751.36 | 19 | Термогигрометр TESTO 608-H1 с поверкой |  |  | шт. | 6751.36 |  | 1 | 0
Итого по филиалу "ЭС ЕАО" |  |  |  |  | 3409737.54 | Итого по филиалу "ЭС ЕАО" | [7 empty] | 0
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН | шт. | 90820 | 1 | 90820 | 1 | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН |  |  | шт. | 90820 |  | 1 | 0
2 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 | шт. | 90180 | 1 | 90180 | 2 | Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 |  |  | шт. | 90180 |  | 1 | 0
3 | Измеритель прочности ударо-импульсный Оникс-2.5 Версия-1 с поверкой | шт. | 89000 | 1 | 89000 | 3 | Измеритель прочности ударо-импульсный Оникс-2.5 Версия-1 с поверкой |  |  | шт. | 89000 |  | 1 | 0
4 | Измеритель силы контактного нажатия ламелей СМР-1 с поверкой | шт. | 57000 | 1 | 57000 | 4 | Измеритель силы контактного нажатия ламелей СМР-1 с поверкой |  |  | шт. | 57000 |  | 1 | 0
5 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой | шт. | 26051.23 | 1 | 26051.23 | 5 | Мегаомметр Е6-24 с поверкой |  |  | шт. | 26051.23 |  | 1 | 0
6 | Микроомметр МИКО-10 с поверкой Дополнительный комплект поставки: - комплект измерительных кабелей с подпружиненными штыревыми контактами СКБ042.06.00.000/-01 - комплект измерительных кабелей с зажимом типа "крокодил" СКБ042.05.00.000 - комплект кабелей для измерения сопротивлений по четырехза-жимной схеме с раздельными токовым и потенциальным проводом СКБ042.08.00.000/-01 - ремень универсальный СКБ142.06.00.000 - чехол защитный OKW7115108 - сумка для транспортировки СКБ118.01.00.000 | комп. | 84000 | 2 | 168000 | 6 | Микроомметр МИКО-10 с поверкой Дополнительный комплект поставки: - комплект измерительных кабелей с подпружиненными штыревыми контактами СКБ042.06.00.000/-01 - комплект измерительных кабелей с зажимом типа "крокодил" СКБ042.05.00.000 - комплект кабелей для измерения сопротивлений по четырехза-жимной схеме с раздельными токовым и потенциальным проводом СКБ042.08.00.000/-01 - ремень универсальный СКБ142.06.00.000 - чехол защитный OKW7115108 - сумка для транспортировки СКБ118.01.00.000 |  |  | комп. | 84000 |  | 2 | 0
7 | Мультиметр цифровой АРРА-105N с поверкой | шт. | 15237.15 | 1 | 15237.15 | 7 | Мультиметр цифровой АРРА-105N с поверкой |  |  | шт. | 15237.15 |  | 1 | 0
8 | Мультиметр-пробник Fluke T150 с поверкой | шт. | 9385.29 | 1 | 9385.29 | 8 | Мультиметр-пробник Fluke T150 с поверкой |  |  | шт. | 9385.29 |  | 1 | 0
9 | Тестер радио-коммуникационный сервисный РСТ-430 Дополнительный комплект поставки: - КСВН-метр - аттенюатор 100 Вт - аттенюатор с фиксированным затуханием ФАД – 2 до 50 Вт | шт. | 796000 | 1 | 796000 | 9 | Тестер радио-коммуникационный сервисный РСТ-430 Дополнительный комплект поставки: - КСВН-метр - аттенюатор 100 Вт - аттенюатор с фиксированным затуханием ФАД – 2 до 50 Вт |  |  | шт. | 796000 |  | 1 | 0
10 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 с поверкой | шт. | 815000 | 1 | 815000 | 10 | Устройство испытательное с аксессуарами РЕТОМ-21 с поверкой |  |  | шт. | 815000 |  | 1 | 0
Итого по филиалу "ЮЯЭС" |  |  |  |  | 2156673.67 | Итого по филиалу "ЮЯЭС" | [7 empty] | 0
ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  | 26590014.69 | ИТОГО без НДС, руб. | [7 empty] | 0
Кроме того, НДС, руб. |  |  |  | 20% | 5318002.938 | Кроме того, НДС, руб. | [6 empty] | 20% | 0
ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  | 31908017.628 | ИТОГО с НДС, руб. | [7 empty] | 0
__________________________________ (подпись, М.П.) __________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Лист1
1583.33 | 8919.47 |  | 2402.85 | 2268.29 | 90820
10843.49 | 3351.08 |  | 2268.29 | 2268.29 | 90180
11734.78 | 1861.92 |  | 2268.29 | 2268.29 | 89000
277651 | 3351.08 | 77000 | 2268.29 | 2268.29 | 57000
78935 | 3840.19 | 459000 | 11900.74 | 1861.92 | 26051.23
64566 | 4416.24 | 2604000 | 11900.74 | 3499.85 | 84000
2166.67 | 3840.19 | 75500 | 10843.49 | 3351.08 | 15237.15
2166.67 | 3840.19 | 86000 | 3171.76 | 1861.92 | 9385.21
1928.04 | 3840.19 | 214000 | 2268.29 | 243625.5 | 796000
11712.28 | 3840.19 | 153000 | 2268.29 | 1814.63 | 815000
187592 | 3840.19 |  | 1861.92 | 1585.88
22042.37 | 2835.36 |  | 2268.29 | 1814.63
39500.63 | 368.33 |  | 1861.92 | 20875.26
208874 | 725.83 |  | 3351.08 | 1635010
130758 | 17272.89 |  | 2268.29 | 876078
66580 | 302713 |  | 1585.88 | 13142.33
256422 | 126320 |  | 1814.63 | 6109.88
20461.87 | 4083.33 |  | 1814.63 | 291669
18088.81 | 2551.6 |  | 1585.88 | 6751.36
4950.81 | 16888.72 |  | 617000
3091.6 | 18088.81 |  | 17197.15
3581.67 | 2079.22 |  | 16888.72
31083.33 | 13142.33 |  | 18088.81
36120 | 6109.88 |  | 75500
3146.59 | 3412.37 |  | 15400
431169.25 | 3581.67 |  | 8666.67
30809.09 | 13709.03 |  | 3412.37
13485.88 | 10354.53 |  | 3091.6
12916.67 | 80845 |  | 13316.91
1158100 | 117571.43 |  | 3146.59
2186395 | 328000 |  | 148000
420303 | 2787.16 |  | 472000
112927 | 13400.93 |  | 211000
524504 | 26942.2
273956 | 3042493
39754.68 | 24405.77
126320
302713