

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ №95/МР –Р(1)**

**заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме,** **участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Изоляторы ПС», лот № 24001-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК**

**г. Благовещенск «18» ноября 2019**

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства *«Изоляторы ПС», лот № 24001-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК.*

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: *3 (три)*** заявки.

| №  п/п | Идентификационный номер Участника закупки | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 250640 | 28.10.2019 10:19 |
|  | 250920 | 28.10.2019 12:11 |
|  | 251989 | 29.10.2019 07:17 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника 250640*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения первых частей заявок*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

| №  п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 250640 | 28.10.2019 10:19 |
|  | 250920 | 28.10.2019 12:11 |
|  | 251989 | 29.10.2019 07:17 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***№ 250640*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «б» пункта 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Основания для отклонения** |
|  | В заявке Участника предложена следующая продукция:   1. В пункте 3 Технического предложения на странице 2 заявки участника, предложен «Изолятор линейный штыревой фарфоровый ТФ-20» со следующими техническими характеристиками «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø20 мм**.», что не соответствует условиям пункта 3 (страница 1) приложения 1 к Техническим требованиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование для изолятора ТФ-20: «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø18 мм**». 2. В пункте 2 технического предложения на странице 6 заявки участника, предложен «Изолятор линейный штыревой фарфоровый ТФ-20» со следующими техническими характеристиками «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø20 мм**.», что не соответствует условиям пункта 2 (страница 1) приложения 2 к Техническим требованиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование для изолятора ТФ-20: «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø18 мм**». 3. В пункте 2 технического предложения на странице 13 заявки участника, предложен «Изолятор линейный штыревой фарфоровый ТФ-20» со следующими техническими характеристиками «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø20 мм**.», что не соответствует условиям пункта 2 (страница 1) приложения 4 к Техническим требованиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование для изолятора ТФ-20: «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø18 мм**». 4. В пункте 2 технического предложения на странице 17 заявки участника, предложен «Изолятор линейный штыревой фарфоровый ТФ-20» со следующими техническими характеристиками «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø20 мм**.», что не соответствует условиям пункта 2 (страница 1) приложения 6 к Техническим требованиям документации о закупке, в котором установлено следующее требование для изолятора ТФ-20: «диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора **Ø18 мм**».   По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен. |

**По вопросу № 3**

Признать первые части заявок следующих Участников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Идентификационный номер Участника | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| 1 | 250920 | нет разногласий |
| 2 | 251989 | нет разногласий |

соответствующими условиям Документации о закупке.

Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.19 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения либо о выполнении работ / оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Т.В. Челышева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. 397-205*