

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 127/МТПИР -Р

**Заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме «Оборудование РЗА для дооснащения объектов», лот № 26301-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** | **«24» декабря 2019** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион в электронной форме «Оборудование РЗА для дооснащения объектов», лот № 26301-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**: ***5 (пять)*** заявок.

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | Участник № 1 | 14.11.2019 14:39 |
|  | Участник № 2 | 14.11.2019 15:00 |
|  | Участник № 3 | 14.11.2019 16:01 |
|  | Участник № 4 | 15.11.2019 08:07 |
|  | Участник № 5 | 14.11.2019 12:07 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника №5 АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника закупки** | **Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС** |
| 1 | 14.11.2019 14:39 | Участник № 1 | 8 292 489.00 |
| 2 | 14.11.2019 15:00 | Участник № 2 | 8 292 489.00 |
| 3 | 14.11.2019 16:01 | Участник № 3 | 8 267 617.00 |
| 4 | 15.11.2019 08:07 | Участник № 4 | 8 292 489.00 |
| 5 | 14.11.2019 12:07 | Участник № 5 | 8 002 251.92 |

**По вопросу № 2:**

1. Отклонить заявку Участника *№5 АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"* от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» пункта 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | На ПС 110 кВ «БАМ» участником предлагается шкаф автоматики, сигнализации и защиты шинных ТН 35 кВ ШМ35-06.5.220 УХЛ4 взамен требуемого к поставке шкафа автоматики, сигнализации и защиты шинных ТН 35кВ ШЭРА – ТН – 2001. В данном шкафу применены микропроцессорные устройства отличающиеся от устройств указанных в карте заказа, вместо устройства «Сириус-ТН» (блок БПВА.468263.113 в карте заказа) применены устройства БЭМП РУ-ТН2 (блок БКЖИ.468263.030 в карте заказа), что не соответствует требованиям п. 3.10 Технических требований в котором указано следующее: Марки и типы оборудования для ПС 110кВ «БАМ», ПС 110кВ «Ивановка» изменению не подлежат в связи с тем, что шкафы приобретаются для доукомплектации объектов с установленным ранее оборудованием данного производителя и с единым программным обеспечением. |
|  | На ПС 110 кВ «Ивановка» участником предлагается шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 35 кВ ШМ35-04.5.220 УХЛ4 взамен требуемого к поставке шкафа защиты и автоматики секционного выключателя 35кВ ШЭРА – СВ -1001. В данном шкафу применены микропроцессорные устройства отличающиеся от устройств указанных в карте заказа, вместо устройства «Сириус-21С» (блок БПВА.468263.108 в карте заказа) применены устройства БЭМП РУ-СВ (блок БКЖИ.468263.032 в карте заказа), что не соответствует требованиям п. 3.10 Технических требований в котором указано следующее: Марки и типы оборудования для ПС 110кВ «БАМ», ПС 110кВ «Ивановка» изменению не подлежат в связи с тем, что шкафы приобретаются для доукомплектации объектов с установленным ранее оборудованием данного производителя и с единым программным обеспечением. |

**По вопросу № 3:**

1. **Признать** заявки: Участника № 1; Участника № 2; Участника № 3; Участника № 4 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Секретарь комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*(4162)397-205*