## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-3 г.Николаевск-на-Амуре
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт Линия электропередач от КТП-3, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 658, лит.1. Инвентарный номер HB031960. Замена опор, провода.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3290,000 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2220,216 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66,053 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,595 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________282,780 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________970,55 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________363,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-042-01 ОЗП=17,16; ЭМ=5,76; ЗПМ=17,16 НР (15823 руб.): 113% от ФОТ (14003 руб.) СП (7142 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (14003 руб.) | 1 опора | 42 | 90.42 | 9.73 | 80.69 | 6.46 | 3798 | 409 | 3389 | 271 | 0.81 | 34.02 | 0.44 | 18.48
2 | ТЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-042-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-042-02 ОЗП=17,16; ЭМ=5,91; ЗПМ=17,16 НР (1067 руб.): 113% от ФОТ (944 руб.) СП (481 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (944 руб.) | 1 опора | 1 | 279.11 | 21.02 | 258.09 | 24.79 | 279 | 21 | 258 | 25 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8
3 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,84; ТЗ=0,84; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 НР (38724 руб.): 113% от ФОТ (34269 руб.) СП (17477 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (34269 руб.) | 1 опора | 29 | 250.25 | 43.06 | 194.49 | 14.31 | 7257 | 1249 | 5640 | 415 | 3.67 | 106.43 | 0.98 | 28.42
4 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,92; ТЗ=0,92; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=17,16; ЭМ=5,97; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 НР (40003 руб.): 113% от ФОТ (35401 руб.) СП (18055 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (35401 руб.) | 1 опора | 13 | 567.54 | 98.05 | 456.79 | 34.13 | 7378 | 1275 | 5938 | 444 | 8.36 | 108.68 | 2.33 | 30.29
5 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (3.4 При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами ОЗП=0,92; ТЗ=0,92; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=17,16; ЭМ=5,95; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 НР (9560 руб.): 113% от ФОТ (8460 руб.) СП (4315 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (8460 руб.) | 1 опора | 2 | 897.29 | 150.29 | 734.3 | 55.24 | 1795 | 301 | 1469 | 110 | 12.81 | 25.62 | 3.76 | 7.52
Заземление
6 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (274 руб.): 84% от ФОТ (326 руб.) СП (124 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (326 руб.) | 100 м3 грунта | 0.0053 | 2946.12 | 2946.12 |  |  | 16 | 16 |  |  | 285.2 | 1.51
7 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-015-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-015-01 ОЗП=17,16; ЭМ=7,79; ЗПМ=17,16; МАТ=4,34 НР (194 руб.): 113% от ФОТ (172 руб.) СП (88 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (172 руб.) | 10 м шин заземления | 0.35 | 48.48 | 23.18 | 23.63 |  | 17 | 8 | 8 |  | 2.07 | 0.72
8 | ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-004-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-03-004-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,34; ЗПМ=17,16; МАТ=4,09 НР (1416 руб.): 113% от ФОТ (1253 руб.) СП (639 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (1253 руб.) | 1 заземлитель | 7 | 13.16 | 8.76 | 3.98 |  | 92 | 61 | 28 |  | 0.78 | 5.46
9 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-033-02 ОЗП=17,16; ЭМ=8,3; ЗПМ=17,16 НР 100% от ФОТ СП 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.00053 | 823.91 |  | 823.91 | 162.76 | [6 empty] | 11.09 | 0.01
10 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16; МАТ=17,17 НР (807 руб.): 100% от ФОТ (807 руб.) СП (525 руб.): 65% от ФОТ (807 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 196.48 | 192.63 |  |  | 39 | 39 |  |  | 15.12 | 3.02
Провод
11 | ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,63; ЗПМ=17,16 НР (5196 руб.): 113% от ФОТ (4598 руб.) СП (2345 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (4598 руб.) | 1 опора (3 провода) | 12 | 54.48 | 14.1 | 40.38 | 4.46 | 654 | 169 | 485 | 54 | 1.27 | 15.24 | 0.35 | 4.2
12 | ТЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,57; ЗПМ=17,16 НР (718 руб.): 113% от ФОТ (635 руб.) СП (324 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (635 руб.) | 1 опора (3 провода) | 12 | 9.5 | 1.64 | 7.86 | 0.89 | 114 | 20 | 94 | 11 | 0.15 | 1.8 | 0.07 | 0.84
13 | ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,63; ЗПМ=17,16 НР (4751 руб.): 113% от ФОТ (4204 руб.) СП (2144 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (4204 руб.) | 1 опора (3 провода) | 11 | 54.48 | 14.1 | 40.38 | 4.46 | 599 | 155 | 444 | 49 | 1.27 | 13.97 | 0.35 | 3.85
14 | ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,63; ЗПМ=17,16 НР (7350 руб.): 113% от ФОТ (6504 руб.) СП (3317 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (6504 руб.) | 1 опора (3 провода) | 17 | 54.48 | 14.1 | 40.38 | 4.46 | 926 | 240 | 686 | 76 | 1.27 | 21.59 | 0.35 | 5.95
15 | ТЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,57; ЗПМ=17,16 НР (-1008 руб.): 113% от ФОТ (-892 руб.) СП (-455 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (-892 руб.) | 1 опора (3 провода) | 17 | -9.5 | -1.64 | -7.86 | -0.89 | -162 | -28 | -134 | -15 | 0.15 | 2.55 | 0.07 | 1.19
16 | ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,63; ЗПМ=17,16 НР (1280 руб.): 113% от ФОТ (1133 руб.) СП (578 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (1133 руб.) | 1 опора (3 провода) | 3 | 54.48 | 14.1 | 40.38 | 4.46 | 163 | 42 | 121 | 13 | 1.27 | 3.81 | 0.35 | 1.05
17 | ТЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода (В один провод ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-040-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-040-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,57; ЗПМ=17,16 НР (-349 руб.): 113% от ФОТ (-309 руб.) СП (-158 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (-309 руб.) | 1 опора (3 провода) | 3 | -19 | -3.28 | -15.72 | -1.78 | -57 | -10 | -47 | -5 | 0.3 | 0.9 | 0.14 | 0.42
18 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 НР (66704 руб.): 113% от ФОТ (59030 руб.) СП (30105 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (59030 руб.) | 1000 м | 1.826 | 5485.28 | 944.58 | 4540.7 | 625.55 | 10016 | 1725 | 8291 | 1142 | 75.03 | 137 | 46.48 | 84.87
19 | ТЕРм08-02-374-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Устройство ввода в ТП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-374-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-374-01 ОЗП=17,16; ЭМ=5,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,82 НР (1527 руб.): 100% от ФОТ (1527 руб.) СП (993 руб.): 65% от ФОТ (1527 руб.) | 1 шт. | 1 | 415.26 | 35.72 | 370.85 | 38.3 | 415 | 36 | 371 | 38 | 2.57 | 2.57 | 2.24 | 2.24
20 | ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,45; ЗПМ=17,16; МАТ=18,68 НР (343 руб.): 100% от ФОТ (343 руб.) СП (223 руб.): 65% от ФОТ (343 руб.) | 100 м | 0.05 | 486.86 | 342.62 | 101.13 | 4.45 | 24 | 17 | 5 |  | 27.52 | 1.38 | 0.26 | 0.01
21 | ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=17,16; ЭМ=7,41; ЗПМ=17,16; МАТ=5,01 НР (120 руб.): 100% от ФОТ (120 руб.) СП (78 руб.): 65% от ФОТ (120 руб.) | 100 м | 0.05 | 185.62 | 111.55 | 15.68 | 1.03 | 9 | 6 | 1 |  | 8.96 | 0.45 | 0.06
Кабель
по опорам
22 | ТЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-146-04 ОЗП=17,16; ЭМ=5,1; ЗПМ=17,16; МАТ=7,88 НР (154 руб.): 100% от ФОТ (154 руб.) СП (100 руб.): 65% от ФОТ (154 руб.) | 100 м кабеля | 0.08 | 378.85 | 71.24 | 307.61 | 30.42 | 30 | 6 | 24 | 2 | 5.59 | 0.45 | 1.78 | 0.14
23 | ТЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-146-04 ОЗП=17,16; ЭМ=5,1; ЗПМ=17,16; МАТ=7,88 НР (567 руб.): 100% от ФОТ (567 руб.) СП (369 руб.): 65% от ФОТ (567 руб.) | 100 м кабеля | 0.08 | 1365.6 | 237.47 | 1025.37 | 101.4 | 109 | 19 | 82 | 8 | 18.64 | 1.49 | 5.93 | 0.47
24 | ТЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Короб металлический, длина: 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=17,16; ЭМ=6,38; ЗПМ=17,16; МАТ=4,55 НР (137 руб.): 100% от ФОТ (137 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.) | 100 м | 0.02 | 550.12 | 374.5 | 44.46 | 1.71 | 11 | 7 | 1 |  | 30.08 | 0.6 | 0.1
25 | ТССЦ-509-5556 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Короб металлический 63х63 длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=17,16; ЭМ=6,38; ЗПМ=17,16; МАТ=4,55 | шт. | 1 | 935.06 |  |  |  | 935
26 | ТССЦ-111-3165 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3165 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-3165 МАТ=2,35 | шт. | 0.04 | 1310.85 |  |  |  | 52
27 | 1С:Предприятие | Бугель NB 20 (25.0017) (20,45/1,18/4,42) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-396-05 ОЗП=17,16; ЭМ=6,38; ЗПМ=17,16; МАТ=4,55 | шт. | 2 | 3.92 |  |  |  | 8
Вывод с ТП-3
28 | ТЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-146-04 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-146-04 ОЗП=17,16; ЭМ=5,1; ЗПМ=17,16; МАТ=7,88 НР (51 руб.): 100% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.) | 100 м кабеля | 0.03 | 378.85 | 71.24 | 307.61 | 30.42 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5.59 | 0.17 | 1.78 | 0.05
29 | ТЕРм08-02-147-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-147-03 ОЗП=17,16; ЭМ=6,37; ЗПМ=17,16; МАТ=8,79 НР (120 руб.): 100% от ФОТ (120 руб.) СП (78 руб.): 65% от ФОТ (120 руб.) | 100 м кабеля | 0.03 | 309.15 | 190.59 | 74.16 | 3.42 | 9 | 6 | 2 |  | 14.96 | 0.45 | 0.2 | 0.01
в траншее
30 | ТЕР01-01-004-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗП=17,16; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,16 НР (464 руб.): 100% от ФОТ (464 руб.) СП (200 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (464 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.013 | 8631.68 | 210.27 | 8421.41 | 1489.65 | 112 | 3 | 109 | 19 | 20.36 | 0.26 | 101.48 | 1.32
31 | ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-055-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16 НР (2623 руб.): 84% от ФОТ (3123 руб.) СП (1187 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (3123 руб.) | 100 м3 грунта | 0.063 | 2412.59 | 2412.59 |  |  | 152 | 152 |  |  | 217.35 | 13.69
32 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-142-01 ОЗП=17,16; ЭМ=8,94; ЗПМ=17,16; МАТ=17,16 НР (961 руб.): 100% от ФОТ (961 руб.) СП (625 руб.): 65% от ФОТ (961 руб.) | 100 м кабеля | 0.7 | 479.62 | 67.52 | 410.75 |  | 336 | 47 | 288 |  | 5.3 | 3.71
33 | ТЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-141-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-141-03 ОЗП=17,16; ЭМ=7,2; ЗПМ=17,16; МАТ=6,73 НР (1922 руб.): 100% от ФОТ (1922 руб.) СП (1249 руб.): 65% от ФОТ (1922 руб.) | 100 м кабеля | 0.58 | 492.64 | 144.73 | 261.74 | 16.07 | 286 | 84 | 152 | 9 | 11.36 | 6.59 | 0.94 | 0.55
34 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Прокладка сигнальной ленты (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-048-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм10-06-048-05 ОЗП=17,16; ЭМ=5,61; ЗПМ=17,16; МАТ=17,15 НР (115 руб.): 84% от ФОТ (137 руб.) СП (82 руб.): 60% от ФОТ (137 руб.) | 1 км кабеля | 0.058 | 874.27 | 91.91 | 776.23 | 43.01 | 51 | 5 | 45 | 2 | 6.9 | 0.4 | 2.71 | 0.16
35 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР34-02-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР34-02-003-01 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16; МАТ=9,32 НР (397 руб.): 105% от ФОТ (378 руб.) СП (208 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (378 руб.) | 1 канало-километр трубопровода | 0.012 | 40332.49 | 1489.6 |  |  | 484 | 18 |  |  | 133 | 1.6
36 | ТЕРм08-02-148-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-148-03 ОЗП=17,16; ЭМ=6,22; ЗПМ=17,16; МАТ=10,66 НР (583 руб.): 100% от ФОТ (583 руб.) СП (379 руб.): 65% от ФОТ (583 руб.) | 100 м кабеля | 0.12 | 367.23 | 236.45 | 78.98 | 3.42 | 44 | 28 | 9 |  | 18.56 | 2.23 | 0.2 | 0.02
37 | ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-004-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,28; ЗПМ=17,16 НР (326 руб.): 100% от ФОТ (326 руб.) СП (140 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (326 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.013 | 6248.38 | 152.77 | 6095.61 | 1078.25 | 81 | 2 | 79 | 14 | 14.79 | 0.19 | 73.45 | 0.95
38 | ТЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-163-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-163-02 ОЗП=17,16; ЗПМ=17,16; МАТ=9,13 НР (721 руб.): 100% от ФОТ (721 руб.) СП (469 руб.): 65% от ФОТ (721 руб.) | 1 шт. | 2 | 22.33 | 17.58 |  |  | 45 | 35 |  |  | 1.38 | 2.76
39 | БЦ5-110301-0101 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ (Индекс к БЦ ПЗ=3,18 (ОЗП=3,18; ЭМ=3,18 к расх.; ЗПМ=3,18; МАТ=3,18 к расх.; ТЗ=3,18; ТЗМ=3,18)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3. Индекс к БЦ НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 измерение кабельных линий | 1 | 594.66 |  |  |  | 595 |  |  |  | 2.99 | 2.99
Ввод
40 | ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-041-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-041-02 ОЗП=17,16; ЭМ=8,94; ЗПМ=17,16 НР (11789 руб.): 113% от ФОТ (10433 руб.) СП (5321 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (10433 руб.) | 1 ответвление | 71 | 10.29 | 7.13 | 3.16 |  | 731 | 507 | 224 |  | 0.66 | 46.86
41 | ТЕР33-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-013-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-013-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,57; ЗПМ=17,16 НР (56311 руб.): 113% от ФОТ (49833 руб.) СП (25415 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (49833 руб.) | 1 ответвление | 71 | 112.52 | 24.04 | 88.48 | 10.04 | 7989 | 1707 | 6282 | 713 | 2 | 142 | 0.79 | 56.09
42 | ТЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-041-03 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-041-03 ОЗП=17,16; ЭМ=8,94; ЗПМ=17,16 НР (775 руб.): 113% от ФОТ (686 руб.) СП (350 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (686 руб.) | 1 ответвление | 3 | 16.4 | 11.13 | 5.27 |  | 49 | 33 | 16 |  | 1.03 | 3.09
43 | ТЕР33-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-013-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-013-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,57; ЗПМ=17,16 НР (2366 руб.): 113% от ФОТ (2094 руб.) СП (1068 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (2094 руб.) | 1 ответвление | 3 | 112.52 | 24.04 | 88.48 | 10.04 | 338 | 72 | 266 | 30 | 2 | 6 | 0.79 | 2.37
44 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=17,16; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,16; МАТ=15,64 НР (3363 руб.): 100% от ФОТ (3363 руб.) СП (2186 руб.): 65% от ФОТ (3363 руб.) | 1 шт. | 71 | 3.78 | 2.21 | 1.57 | 0.1 | 268 | 157 | 111 | 7 | 0.17 | 12.07 | 0.01 | 0.71
45 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=17,16; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,16; МАТ=15,64 НР (5611 руб.): 100% от ФОТ (5611 руб.) СП (3647 руб.): 65% от ФОТ (5611 руб.) | 1 шт. | 71 | 6.57 | 3.68 | 2.61 | 0.17 | 466 | 261 | 185 | 12 | 0.28 | 19.88 | 0.01 | 0.71
46 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Демонтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,16; МАТ=16,08 НР (223 руб.): 100% от ФОТ (223 руб.) СП (145 руб.): 65% от ФОТ (223 руб.) | 1 шт. | 2 | 7.08 | 5.51 | 1.57 | 0.1 | 14 | 11 | 3 |  | 0.42 | 0.84 | 0.01 | 0.02
47 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Монтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,16; МАТ=16,08 НР (378 руб.): 100% от ФОТ (378 руб.) СП (246 руб.): 65% от ФОТ (378 руб.) | 1 шт. | 2 | 12.19 | 9.19 | 2.61 | 0.17 | 24 | 18 | 5 |  | 0.7 | 1.4 | 0.01 | 0.02
Итого по разделу 1 Ремонтные работы | [8 empty] | 872986 |  |  |  |  | 909.82 |  | 305.65
Раздел 2. Материалы подрядчика
48 | ТССЦ-403-1944 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 | шт. | 61 | 1930.59 |  |  |  | 117766
49 | ТССЦ-502-0847 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0847 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0847 МАТ=2,39 | 1000 м | 0.633 | 69947.83 |  |  |  | 44277
50 | ТССЦ-502-0843 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0843 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0843 МАТ=2,48 | 1000 м | 0.656 | 57018.67 |  |  |  | 37404
51 | ТССЦ-502-0838 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0838 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0838 МАТ=2,98 | 1000 м | 0.408 | 42248.09 |  |  |  | 17237
52 | ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0878 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0878 МАТ=2,61 | 1000 м | 0.27 | 20909.99 |  |  |  | 5646
53 | ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0875 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0875 МАТ=2,65 | 1000 м | 1.48 | 10547.83 |  |  |  | 15611
54 | 1С:Предприятие | Бугель NB 20 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 231 | 7.43 |  |  |  | 1716
55 | ТССЦ-111-3165 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3165 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-3165 МАТ=2,35 | шт. | 4.62 | 1310.85 |  |  |  | 6056
56 | ТССЦ-111-0145 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0145 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0145 МАТ=2,56 | шт. | 142 | 38.24 |  |  |  | 5430
57 | 1С:Предприятие | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 180 | 62.61 |  |  |  | 11270
58 | 1С:Предприятие | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017) (150.15/1,2/5.07) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 | м | 15.05 | 24.58 |  |  |  | 370
59 | 1С:Предприятие | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 36 | 105.86 |  |  |  | 3811
60 | 1С:Предприятие | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 52 | 127.81 |  |  |  | 6646
61 | ТССЦ-509-1264 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сжимы ответвительные У-733 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1264 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-1264 МАТ=3,62 | шт. | 152 | 5.93 |  |  |  | 901
62 | ТССЦ-111-0008 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим плашечный CD 35 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0008 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0008 МАТ=4,03 | 100 шт. | 0.4 | 1911.54 |  |  |  | 765
63 | ТССЦ-509-3151 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-3151 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-3151 МАТ=1,09 | шт. | 76 | 20.68 |  |  |  | 1572
64 | ТССЦ-111-0142 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0142 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0142 МАТ=2,3 | шт. | 38 | 133.1 |  |  |  | 5058
65 | ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3141 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-3141 МАТ=2,68 | компл. | 27 | 234.51 |  |  |  | 6332
66 | 1С:Предприятие | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 56 | 84.82 |  |  |  | 4750
67 | 1С:Предприятие | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 71 | 18.02 |  |  |  | 1279
68 | ТССЦ-201-0844 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0844 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-201-0844 МАТ=7,34 | кг | 110.5 | 11.46 |  |  |  | 1266
69 | ТССЦ-111-3161 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-3161 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-3161 МАТ=2,94 | шт. | 44 | 2.7 |  |  |  | 119
70 | ТССЦ-111-0144 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр Применительно | Зажим анкерный (СИП) PA 4х16-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0144 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-111-0144 МАТ=2,11 | шт. | 22 | 26.89 |  |  |  | 592
71 | ТССЦ-113-8016 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-8016 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-113-8016 МАТ=2,82 | кг | 3 | 46.95 |  |  |  | 141
72 | ТССЦ-103-2423 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=17,16; ЭМ=6,45; ЗПМ=17,16; МАТ=18,68 | 10 м | 0.5 | 206.88 |  |  |  | 103
73 | ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0006 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-204-0006 МАТ=4,46 | т | 0.039 | 10353 |  |  |  | 404
74 | ТССЦ-101-3866 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3866 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-3866 МАТ=4,54 | т | 0.002 | 9832.1 |  |  |  | 20
75 | 1С:Предприятие | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,02; ЗПМ=17,16; МАТ=5,15 | км | 0.085 | 150786.86 |  |  |  | 12817
76 | ТССЦ-502-0780 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0780 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0780 МАТ=4,71 | компл. | 1 | 484.79 |  |  |  | 485
77 | ТССЦ-502-0782 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0780 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-502-0780 МАТ=4,71 | компл. | 1 | 591.39 |  |  |  | 591
78 | ТССЦ-509-1509 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1509 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-1509 МАТ=2,19 | шт. | 4 | 8.99 |  |  |  | 36
79 | ТССЦ-509-1505 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1505 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-509-1505 МАТ=2,01 | шт. | 26 | 4.04 |  |  |  | 105
80 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=6,88 | м3 | 6.3 | 99.47 |  |  |  | 627
81 | ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3536 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-507-3536 МАТ=2,09 | м | 58 | 2.77 |  |  |  | 161
82 | 1С:Предприятие | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=17,16; ЭМ=6,09; ЗПМ=17,16; МАТ=2,5 | шт. | 20 | 337.19 |  |  |  | 6744
Итого по разделу 2 Материалы подрядчика | [8 empty] | 1160911
Раздел 3. Перевозка монтируемых материалов
83 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=17,16; ЭМ=7,07; ЗПМ=17,16 НР (22338 руб.): 113% от ФОТ (19768 руб.) СП (11861 руб.): 60% от ФОТ (19768 руб.) | 1 опора | 61 | 87.21 | 6.57 | 80.64 | 12.31 | 5320 | 401 | 4919 | 751 | 0.61 | 37.21 | 0.73 | 44.53
84 | ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 21.8 |  | 21.8 |  | 46 |  | 46
85 | ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 17.1 |  | 17.1 |  | 36 |  | 36
86 | ТССЦпг-03-02-01-200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-200 ЭМ=8,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 166.62 |  | 166.62 |  | 350 |  | 350
87 | ТССЦпг-03-02-01-201 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (582-200 км - от г.Комсомольск-на-Амуре до г.Николаевск-на-Амуре ПЗ=382 (ОЗП=382; ЭМ=382 к расх.; ЗПМ=382; МАТ=382 к расх.; ТЗ=382; ТЗМ=382)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-201 ЭМ=8,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 271.22 |  | 271.22 |  | 570 |  | 570
88 | ТССЦпг-03-02-01-004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 4 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-004 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-004 ЭМ=8,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 15.92 |  | 15.92 |  | 33 |  | 33
89 | ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-003 ЭМ=11,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 58.9 | 13.11 |  | 13.11 |  | 772 |  | 772
90 | ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-003 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-003 ЭМ=11,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 58.9 | 13.11 |  | 13.11 |  | 772 |  | 772
91 | ТССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-200 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-200 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 58.9 | 78.68 |  | 78.68 |  | 4634 |  | 4634
92 | ТССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (582-200 км - от г.Комсомольск-на-Амуре до г.Николаевск-на-Амуре ПЗ=382 (ОЗП=382; ЭМ=382 к расх.; ЗПМ=382; МАТ=382 к расх.; ТЗ=382; ТЗМ=382)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-201 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-201 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 58.9 | 118.42 |  | 118.42 |  | 6975 |  | 6975
93 | ТССЦпг-03-01-01-004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 4 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-004 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-004 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 58.9 | 10.53 |  | 10.53 |  | 620 |  | 620
Итого по разделу 3 Перевозка монтируемых материалов | [8 empty] | 216778 |  |  |  |  | 37.21 |  | 44.53
Раздел 4. Погрузо работы, перевозка демонтированных материалов
94 | ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Свозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-01 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 НР (4130 руб.): 113% от ФОТ (3655 руб.) СП (1864 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (3655 руб.) | 1 опора | 44 | 14.93 | 2.59 | 12.34 | 2.26 | 657 | 114 | 543 | 99 | 0.24 | 10.56 | 0.13 | 5.72
95 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Свозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 НР (4983 руб.): 113% от ФОТ (4410 руб.) СП (2249 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (4410 руб.) | 1 опора | 42 | 18.94 | 3.24 | 15.7 | 2.87 | 795 | 136 | 659 | 121 | 0.3 | 12.6 | 0.17 | 7.14
96 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Свозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (3.17 При производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=17,16; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,16 НР (136 руб.): 113% от ФОТ (120 руб.) СП (61 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ (120 руб.) | 1 опора | 1 | 21.83 | 3.89 | 17.94 | 3.29 | 22 | 4 | 18 | 3 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.19
97 | ТССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-007 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-007 ЭМ=13,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.84 | 15.13 |  | 15.13 |  | 240 |  | 240
98 | ТССЦпг-01-01-02-007 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-007 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-007 ЭМ=13,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.84 | 15.13 |  | 15.13 |  | 240 |  | 240
99 | ТССЦпг-03-01-01-004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 4 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-01-01-004 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-01-01-004 ЭМ=9,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.84 | 10.53 |  | 10.53 |  | 167 |  | 167
100 | ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-045 ЭМ=11,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.8 | 21.8 |  | 21.8 |  | 61 |  | 61
101 | ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-02-045 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-02-045 ЭМ=10,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.8 | 17.1 |  | 17.1 |  | 48 |  | 48
102 | ТССЦпг-03-02-01-004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 4 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-02-01-004 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-02-01-004 ЭМ=8,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.8 | 15.92 |  | 15.92 |  | 45 |  | 45
Итого по разделу 4 Погрузо работы, перевозка демонтированных материалов | [8 empty] | 36189 |  |  |  |  | 23.52 |  | 13.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 387113 | 9586 | 56687 | 4419 |  | 818.92 |  | 312.31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-8, 11, 13-14, 16, 12, 15, 17-18, 40-41, 43, 42, 6, 31, 30, 37, 35, 10, 19-23, 28, 24-25, 29, 32-33, 36, 38, 44-47, 34)) | [8 empty] | 395888 | 11371 | 63677 | 5108 |  | 970.55 |  | 363.23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1822805 | 195127 | 453481 | 87653 |  | 970.55 |  | 363.23
Накладные расходы | [8 empty] | 316078
Сметная прибыль | [8 empty] | 147981
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Ремонтные работы | [8 empty] | 872986 |  |  |  |  | 909.82 |  | 305.65
Итого по разделу 2 Материалы подрядчика | [8 empty] | 1160911
Итого по разделу 3 Перевозка монтируемых материалов | [8 empty] | 216778 |  |  |  |  | 37.21 |  | 44.53
Итого по разделу 4 Погрузо работы, перевозка демонтированных материалов | [8 empty] | 36189 |  |  |  |  | 23.52 |  | 13.05
Итого | [8 empty] | 2286864 |  |  |  |  | 970.55 |  | 363.23
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1173602
Машины и механизмы | [8 empty] | 453481
ФОТ | [8 empty] | 282780
Накладные расходы | [8 empty] | 316078
Сметная прибыль | [8 empty] | 147981
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 2286269
Переход к 11 территориальной зоне 0,35*ПЗ | [8 empty] | 637982
Итого | [8 empty] | 2924251
Командировочные (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 83361
Перебазировка | [8 empty] | 57462
Итого | [8 empty] | 3065074
Итого с прочими затратами (595) | [8 empty] | 3065669
Непредвиденные затраты 2,5% | [8 empty] | 76642
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 3142311
Дефлятор 4,7% | [8 empty] | 147689
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3290000 |  |  |  |  | 970.55 |  | 363.23