## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | ремонт ВЛ-35 Тамбовка-Степная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________933,194 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________363,509 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________410,667 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,345 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,438 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________392,78 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные рботы
1.1 | ФЕР33-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (Т.Ч. Раздел 01 п. 1.15 Демонтаж провода ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-1 ФЕР33-1-24-1 ОЗП=20,7; ЭМ=5,7; ЗПМ=20,7 НР (9655 руб.): 105% от ФОТ (9195 руб.) СП (5517 руб.): 60% от ФОТ (9195 руб.) | 0.45 | 40611,43 13946,42 | 26665,01 6486,5 | 18275 | 6276 | 11999 2919 | 70.035 | 31.52
1.2 | ФЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж кабеля на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (ВОЛСа) (100 м) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-6-35-1 ФЕРм10-6-35-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,93; ЗПМ=20,7; МАТ=5,44 НР (9819 руб.): 100% от ФОТ (9819 руб.) СП (6382 руб.): 65% от ФОТ (9819 руб.) | 4,5 450 / 100 | 3010,05 1870,7 | 1139,35 311,25 | 13545 | 8418 | 5127 1401 | 10.2 | 45.9
1.3 | ФЕР33-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т (т) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-2 ФЕР33-1-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,59; ЗПМ=20,7 НР (15535 руб.): 105% от ФОТ (14795 руб.) СП (8877 руб.): 60% от ФОТ (14795 руб.) | 3 | 9345,38 3409,64 | 5935,74 1522,03 | 28036 | 10229 | 17807 4566 | 16.877 | 50.63
1.4 | ФЕР01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) (Т.Ч.Общая часть п. 8. Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-6-2 ФЕР1-1-6-2 ОЗП=20,7; ЭМ=14,1; ЗПМ=20,7 НР (1001 руб.): 95% от ФОТ (1054 руб.) СП (527 руб.): 50% от ФОТ (1054 руб.) | 0,072 72 / 1000 | 40489.56 | 40489,56 14640,94 | 2915 |  | 2915 1054
1.5 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,45; ЗПМ=20,7; МАТ=9,57 НР (3178 руб.): 122% от ФОТ (2605 руб.) СП (2084 руб.): 80% от ФОТ (2605 руб.) | 5 | 772,02 405,93 | 366,09 115,09 | 3860 | 2030 | 1830 575 | 2.4 | 12
1.6 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-3-7 ФЕР8-1-3-7 ОЗП=20,7; ЭМ=4,91; ЗПМ=20,7; МАТ=15,57 НР (2266 руб.): 122% от ФОТ (1857 руб.) СП (1486 руб.): 80% от ФОТ (1857 руб.) | 0,44 44 / 100 | 4525,08 4173,33 | 351,75 48,02 | 1991 | 1836 | 155 21 | 21.2 | 9.33
1.7 | ФЕР33-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 (м3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-16 ФЕР33-1-1-16 ОЗП=20,7; ЭМ=5,91; ЗПМ=20,7; МАТ=15,5 НР (2805 руб.): 105% от ФОТ (2671 руб.) СП (1603 руб.): 60% от ФОТ (2671 руб.) | 0,8 0,2*4 | 6609,81 2373,05 | 4236,76 966,07 | 5288 | 1898 | 3390 773 | 12.64 | 10.11
1.8 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (применительно щебнем) (1000 м3) (Сборник №33 Общая часть п. 8 Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-5 ФЕР1-1-33-5 ОЗП=20,7; ЭМ=12,84; ЗПМ=20,7 НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.) | 0,02 20 / 1000 | 5092.5 | 5092,5 1401,72 | 102 |  | 102 28
1.9 | ФЕР33-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 (м3) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-7 ФЕР33-1-1-7 ОЗП=20,7; ЭМ=7,32; ЗПМ=20,7; МАТ=6,6 НР (5372 руб.): 105% от ФОТ (5116 руб.) СП (3070 руб.): 60% от ФОТ (5116 руб.) | 4,8 1,2*4 | 1866,95 730,3 | 1136,65 335,55 | 8961 | 3505 | 5456 1611 | 3.89 | 18.67
1.10 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) (Сборник №33 Общая часть п. 8 Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-5 ФЕР1-1-33-5 ОЗП=20,7; ЭМ=12,84; ЗПМ=20,7 НР (55 руб.): 95% от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50% от ФОТ (58 руб.) | 0,0414 41,4 / 1000 | 5092.5 | 5092,5 1401,72 | 211 |  | 211 58
1.11 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) (Сборник №33 Общая часть п. 8. Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-5-1 ФЕР1-2-5-1 ОЗП=20,7; ЭМ=6,72; ЗПМ=20,7 НР (1342 руб.): 95% от ФОТ (1413 руб.) СП (707 руб.): 50% от ФОТ (1413 руб.) | 0,414 41,4 / 100 | 4915,24 2654,9 | 2260,34 759,61 | 2035 | 1099 | 936 314 | 12.53 | 5.19
1.12 | ФЕР33-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т (ранее демонтированной) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-2 ФЕР33-1-16-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,59; ЗПМ=20,7 НР (22193 руб.): 105% от ФОТ (21136 руб.) СП (12682 руб.): 60% от ФОТ (21136 руб.) | 3 | 13350,54 4870,92 | 8479,62 2174,33 | 40052 | 14613 | 25439 6523 | 24.11 | 72.33
1.13 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (применительно обваловка ПГС опоры №45) (1000 м3) (Сборник №33 Общая часть п. 8 Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-5 ФЕР1-1-33-5 ОЗП=20,7; ЭМ=12,84; ЗПМ=20,7 НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.) СП (35 руб.): 50% от ФОТ (70 руб.) | 0,05 50 / 1000 | 5092.5 | 5092,5 1401,72 | 255 |  | 255 70
1.14 | ФЕР33-01-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (ранее демонтированного) (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-1 ФЕР33-1-24-1 ОЗП=20,7; ЭМ=5,7; ЗПМ=20,7 НР (12873 руб.): 105% от ФОТ (12260 руб.) СП (7356 руб.): 60% от ФОТ (12260 руб.) | 0.45 | 54148,58 18595,22 | 35553,36 8648,67 | 24367 | 8368 | 15999 3892 | 93.38 | 42.02
1.15 | ФЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска кабеля на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (ВОЛСа) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-6-35-1 ФЕРм10-6-35-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,93; ЗПМ=20,7; МАТ=5,44 НР (16364 руб.): 100% от ФОТ (16364 руб.) СП (10637 руб.): 65% от ФОТ (16364 руб.) | 4,5 450 / 100 | 5016,75 3117,83 | 1898,92 518,74 | 22575 | 14030 | 8545 2334 | 17 | 76.5
1.16 | ВУЕР_ВЛ(2008)-7-8 ВЛ3ИР4ВОО | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ: напряжением 35 кВ (1 гаситель вибрации) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-364-1 ФЕРм8-2-364-1 ОЗП=20,7; ЭМ=7,93; ЗПМ=20,7; МАТ=5,33 НР (1948 руб.): 200% от ФОТ (974 руб.) СП (584 руб.): 60% от ФОТ (974 руб.) | 6 | 635,55 162,29 | 473.26 | 3813 | 974 | 2839 | 0.7 | 4.2
1.17 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 ФЕР1-2-57-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (597 руб.): 80% от ФОТ (746 руб.) СП (336 руб.): 45% от ФОТ (746 руб.) | 0,03 3 / 100 | 24864,84 24864,84 |  | 746 | 746 |  | 154 | 4.62
1.18 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 ФЕР33-4-15-1 ОЗП=20,7; ЭМ=8,66; ЗПМ=20,7; МАТ=5,95 НР (713 руб.): 105% от ФОТ (679 руб.) СП (407 руб.): 60% от ФОТ (679 руб.) | 2 20 / 10 | 432,78 315,26 | 117,52 24,01 | 866 | 631 | 235 48 | 1.8 | 3.6
1.19 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 ФЕР1-2-61-2 ОЗП=20,7; ЗПМ=20,7 НР (362 руб.): 80% от ФОТ (453 руб.) СП (204 руб.): 45% от ФОТ (453 руб.) | 0,03 3 / 100 | 15090,3 15090,3 |  | 453 | 453 |  | 97.2 | 2.92
1.20 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 ФЕР33-3-4-1 ОЗП=20,7; ЭМ=4,54; ЗПМ=20,7; МАТ=6,69 НР (1129 руб.): 105% от ФОТ (1075 руб.) СП (645 руб.): 60% от ФОТ (1075 руб.) | 4 | 655,5 141,8 | 513,7 127,1 | 2622 | 567 | 2055 508 | 0.81 | 3.24
1.21 | ФЕР01-01-033-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (применительно обваловка ПГС опоры №46) (1000 м3) (Сборник №33 Общая часть п. 8 Коэффициент учитывающий линейные условия работы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-5 ФЕР1-1-33-5 ОЗП=20,7; ЭМ=12,84; ЗПМ=20,7 НР (67 руб.): 95% от ФОТ (70 руб.) СП (35 руб.): 50% от ФОТ (70 руб.) | 0,05 50 / 1000 | 5092.5 | 5092,5 1401,72 | 255 |  | 255 70
Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные рботы | [5 empty] | 351804 |  |  |  | 392.78
Раздел 2. Перевозка грузов автомобилями
2.1 | ФССЦпг-03-01-01-055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 55 км (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-1-55 ФССЦпг3-1-1-55 ОЗП=10,89; ЭМ=10,89; ЗПМ=10,89; МАТ=10,89 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 12 | 272.58 | 272.58 | 3271 |  | 3271
2.2 | ФССЦпг-03-21-01-055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км (ПГС, щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-21-1-55 ФССЦпг3-21-1-55 ОЗП=10,38; ЭМ=10,38; ЗПМ=10,38; МАТ=10,38 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 200 | 302.37 | 302.37 | 60474 |  | 60474
Итого по разделу 2 Перевозка грузов автомобилями | [5 empty] | 63745
Раздел 3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
3.1 | Прайс-лист | Фундамент железобетонный Ф2-А (шт.) | 4 | 49350 |  | 197400
3.2 | Прайс-лист | Ригель железобетонный Р1-А (шт.) | 4 | 8078 |  | 32312
Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 229712
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
4.1 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Материалы МАТ=8,82 | 0.032 | 46128.69 |  | 1476
4.2 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0092 Материалы МАТ=8,82 | 0.012 | 46128.69 |  | 554
4.3 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0034 Материалы МАТ=6,79 | 5 | 71.77 |  | 359
4.4 | ФССЦ-01.2.03.03-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Мастика битумная гидроизоляционная холодная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-3-7 ФЕР8-1-3-7 ОЗП=20,7; ЭМ=4,91; ЗПМ=20,7; МАТ=15,57 | 0,132 132/1000 | 164773.57 |  | 21750
4.5 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Материалы МАТ=8,83 | 100 | 529.8 |  | 52980
4.6 | ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,45; ЗПМ=20,7; МАТ=9,57 | 5 | 1447.75 |  | 7239
4.7 | ФССЦ-02.2.05.04-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,7; ЭМ=7,45; ЗПМ=20,7; МАТ=9,57 | 20 | 890.01 |  | 17800
4.8 | Прайс-лист | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 (шт.) | 6 | 1033.1 |  | 6199
4.9 | Прайс-лист | Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.) | 8 | 1500 |  | 12000
4.10 | Прайс-лист | Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.) | 4 | 1500 |  | 6000
4.11 | Прайс-лист | Зажим подвесной спиральный ПС-11,4-11 (шт.) | 3 | 2403.42 |  | 7210
4.12 | Прайс-лист | Гайка шестигранная М 36 мм ГОСТ 5915 (кг) | 6,66848 16*0,416780 | 181.78 |  | 1212
4.13 | Прайс-лист | Шайба квадратная плоская д-36 мм, ГОСТ 11371 (кг) | 3,52 32*0,110000 | 136.64 |  | 481
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно | [5 empty] | 135260
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 609940 | 75673 | 169295 26765 |  | 392.78
Накладные расходы | [5 empty] | 107365
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1199) (Поз. 1.17, 1.19) | [5 empty] | 959
95% ФОТ (от 2693) (Поз. 1.4, 1.8, 1.10-1.11, 1.13, 1.21) | [5 empty] | 2558
100% ФОТ (от 26183) (Поз. 1.2, 1.15) | [5 empty] | 26183
105% ФОТ (от 66927) (Поз. 1.1, 1.3, 1.7, 1.9, 1.12, 1.14, 1.18, 1.20) | [5 empty] | 70273
122% ФОТ (от 4462) (Поз. 1.5-1.6) | [5 empty] | 5444
200% ФОТ (от 974) (Поз. 1.16) | [5 empty] | 1948
Сметная прибыль | [5 empty] | 63216
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1199) (Поз. 1.17, 1.19) | [5 empty] | 540
50% ФОТ (от 2693) (Поз. 1.4, 1.8, 1.10-1.11, 1.13, 1.21) | [5 empty] | 1347
60% ФОТ (от 67901) (Поз. 1.1, 1.3, 1.7, 1.9, 1.12, 1.14, 1.18, 1.20, 1.16) | [5 empty] | 40740
65% ФОТ (от 26183) (Поз. 1.2, 1.15) | [5 empty] | 17019
80% ФОТ (от 4462) (Поз. 1.5-1.6) | [5 empty] | 3570
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 363509 |  |  |  | 266.18
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 410667 |  |  |  | 122.4
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 6345 |  |  |  | 4.2
Итого | [5 empty] | 780521 |  |  |  | 392.78
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 364972
Машины и механизмы | [5 empty] | 169295
ФОТ | [5 empty] | 102438
Накладные расходы | [5 empty] | 107365
Сметная прибыль | [5 empty] | 63216
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 774176
Дополнительные затраты в зимнее время п.33.1 8,83*0,9= 7,947% от 774176 | [5 empty] | 61524
Командировочные расходы (392,78+105,41)/8*500 | [5 empty] | 31137
Итого | [5 empty] | 866837
Итого с прочими затратами (6 345) | [5 empty] | 873182
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% от 873182 | [5 empty] | 26195
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 899377
Дефлятор 3,76% от 899377 | [5 empty] | 33817
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 933194 |  |  |  | 392.78